ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по восстановлению работоспособности медицинской техники

для нужд ООО «Медсервис» в 2020 году

1. Основные требования

1.1. Услуги по восстановлению работоспособности медицинской техники (далее – МТ) включают в себя:

- ремонт МТ;

- оформление ведомостей дефектов на списание МТ, не подлежащих восстановлению;

- ввод в эксплуатацию МТ.

1.2. Исполнитель до заключения договора предоставляет лицензии, аттестат аккредитации  на право оказания услуг, являющихся предметом Договора.

1.3. Исполнитель обязан соблюдать условия, качество, виды, объемы и порядок оказания услуг, обозначенных в Техническом задании, в соответствии с условиями настоящего Договора;

1.4. Ремонт медицинской техники - это комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей (ГОСТ 18322-2016).

1.5. Средний ремонт медицинской техники - при среднем ремонте выполняется агрегатная замена составных частей и узлов медицинской техники, восстановление поврежденного лакокрасочного покрытия, послеремонтные испытания.

1.6. Капитальный ремонт медицинской техники - крупный плановый ремонт, выполняемый для изделий, выработавших свой ресурс эксплуатации. При капитальном ремонте выполняется агрегатная (блочная) замена всех составных частей изделия, остаточный ресурс которых составляет менее 50% от начального, восстановление и окраска корпусов изделий, восполнение эксплуатационно-технической документации.

  - После проведения ремонта Исполнитель должен выдать Заказчику акт-заключение и свидетельство о поверке на пригодность для дальнейшей эксплуатации МТ. Стоимость поверки входит в стоимость услуг по восстановлению работоспособности медицинской техники.

  - Ведомости дефектов на списание МТ оформляются после проведения экспертизы технического состояния находящейся МТ на ТО у Исполнителя без выставления дополнительной платы.

1.9. Ввод в эксплуатацию МТ – процедура проведения комплекса регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по подготовке к эксплуатации приобретенной ЛПУ медицинской техники, завершающаяся передачей МТ медицинскому персоналу для использования по назначению.

2. Сроки оказания услуг

2.1. Период оказания услуг: с «___» _________ 2020 г. по 31 декабря 2020 г. включительно.

2.2. Сроки оказания услуг:

- Проведение работ по восстановлению исправности и работоспособности МТ, в рамках внепланового технического обслуживания (далее – ТО), на месте эксплуатации МТ, после проведения диагностики, Исполнителем выдаётся Акт обследования, с учётом запасных частей и расходных материалов.

- услуги оказываются Исполнителем на основании письменной заявки Заказчика. Направление заявок Исполнителю осуществляется по следующей электронной почте: ____________________. Факт принятия заявки Исполнителем подтверждается уведомлением о ее прочтении. Услуги оказываются в срок, не превышающий 5- рабочих дней с момента получения Исполнителем заявки.

- при невозможности восстановления работоспособности МТ, после проведения внепланового ТО – Исполнителем  составляется направление на проведение ремонта, после получения заявки от Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня. Направление заявок Исполнителю осуществляется по следующей электронной почте: ____________________. Факт принятия заявки Исполнителем подтверждается уведомлением о ее прочтении.

- проведение работ по вводу в эксплуатацию МТ (монтаж, пуско-наладка) по письменным заявкам Заказчика в течение 10 дней с момента получения Исполнителем заявки, если иной срок не установлен дополнительным соглашением к договору. Направление заявок Исполнителю осуществляется по следующей электронной почте: ____________________.

3. Место оказания услуг:

3.1. Медицинская техника установлена по адресу: ООО «Медсервис» (Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35).

3.2. Восстановление исправности и работоспособности МТ в рамках внепланового ТО производится на месте эксплуатации МТ.

3.3. Ввод в эксплуатацию производится на месте дальнейшей эксплуатации медицинской техники.