ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

При участии в запросе предложений скан версии всех регистрационных удостоверений необходимо включить в электронную копию заявки, нумерация файлов должна соответствовать номеру позиции технического задания.

Лот №1 Предмет договора: Поставка  кассет биопсийных и среды парафиновой

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07-7300, Мега кассеты белого цвета с прямоугольными отверстиями 750 шт/уп, Италия | Кассеты для проводки средних и крупных образцов Мега кассеты предназначены для проводки большого по размеру гистологического материала. Мега кассеты с прямоугольными отверстиями и крышкой. Материал кассет устойчив к нагреву, микроволновому излучению, стойкие к растворителям, декальцификаторам, гистологическим растворам и ультразвуку. Размер пор: 6 × 1 мм± 0.1мм. Размер (± 0.1мм): 40 × 27 × 12 мм. Цвет – белый. Упаковка-: из картона по 250шт*3кор = 750 шт. | шт. | 2250 |
| 2 | HP20292-P, Кассеты биопсийные с маленькими отверстиями, цвет розовый-500 шт/уп,угол наклона 35 градусов, КИТАЙ | Биопсийные кассеты розового цвета для проводки и заливки биопсийногоматериала. Изготовлены из полиоксиметиленполиацетата/полипропилена. С мелкими квадратными отверстиями для реагентов. Подходят для проводки маленьких по размеру образцов. Стойкие к растворителям, декальцификаторам, гистологическим растворам и ультразвуку. Есть поле под углом 35 градусов для маркировки кассет вручную. Можно использовать разные цвета для удобства работы. Размеры: 41х29х7мм. В упаковке 500шт.размер отверстий- 0,9 мм Цвет - розовый. 0,9*0,9мм | шт. | 4000 |
| 3 | bel-HP2028-W, Кассеты гистологические, цвет белый - 500 шт/уп, БЕЛАРУСЬ | Изделия медицинского назначения из полимерных материалов ТУ ВY 100129639.013-2016. Размеры, мм - 40 х 28 х 6 Размеры пор, мм - 5 х 1 Матовое поле для маркировки под углом 45 градусов. Устойчив к воздействию гистологических растворителей (спиртов, щелочей), микроволновых излучений. Стабилен при температуре до 120 градусов Цельсия. Материал - Ultraform N2320 003 (Полиацеталь). Рекомендуемый срок хранения 5 лет. Фасовка - 500 шт/уп. Цвет по запросу. | шт. | 2000 |
| 4 | BF-01, Прокладки к биописийным кассетам-1500 шт/уп, КИТАЙ | Прокладки к биописийным кассетам для избежания потери мелкого биопсийного материала. Белые губки, размером 30x25x2 мм. Упаковка-1500 шт. | шт. | 4500 |
| 5 | 08-636-0, Одноразовые микротомные ножи (лезвия) PATHO CUTTER R35, 50шт/уп, ЯПОНИЯ | Применяются для микротомии твердых образцов, а также рутинных срезов.Твердость лезвий была увеличена с помощью применения уникальной технологии “PINK” (Плазменно-ионная новая технология обработки стали по Kai), в результате твердость режущего края лезвия была увеличена на 70%. Особенно рекомендуются для ротационных микротомов. Длина лезвия - 80 мм Высота лезвия - 8 мм Угол заточки - 35 градусов. Количество лезвий в упаковке 50 шт. | шт. | 150 |
| 6 | Среда парафиновая гомогенизированная для заливки и проводки гистологического материала , 5 кг., РОССИЯ | Среда парафиновая гомогенизированная для проводки и заливки гистологического материала. Внешний вид: Плоско-выпуклые гранулы, округлой или полигональной формы диаметром 0.5-0.8мм Консистенция - плотная, цвет - белый, запах - отсутствует. Температура плавления (каплепадения) - +54оС, температура кристаллизации - +52оС Упаковка – по 5 кг в пакетах из крафтовой бумаги, помещенных во внешнюю тару из многослойного картона для удобного хранения и транспортировки. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ." Предназначен для пропитывания обезвоженных и обезжиренных тканей жидким парафином при осуществлении гистологических проводки и заливки. По окончании гистологической проводки ткань должна быть полностью обезвожена и обезжирена для избежания дефектов гистологической заливки в виде микроскопических щелей, полостей и трещин. При гистологической заливке очень важна консистенция парафиновой смеси, которая должна обеспечивать необходимый баланс плотности и эластичности парафиновых блоков для обеспечения возможности изготовления парафиновых срезов необходимой толщины и качества. При проводке и заливке не рекомендуется нагревать парафиновую смесь до температуры выше +60оС, при которой могут нарушаться антигенные свойства тканей. | упк | 6 |