Техническое задание

Работы по установке медицинского оборудования:

- Распаковка рабочей станции "Hemo Workstation";

- Механический монтаж рабочей станции "Hemo Workstation" в пультовой;

- Установка операционной системы Windows 7;

- Настройка операционной системы согласно инструкции;

- Настройка пользователей ОС;

- Установка SQL Server 2008;

- Настройка SQL согласно инструкции;

- Установка аппликации;

- Установка лицензии;

- Настройка аппликации;

- Установка драйверов связи с FC2010;

- Проверка работоспособности согласно инструкции;

- Распаковка процессорного блока (DellT5500_CCC,noTPM);

- Механический монтаж процессорного блока (DellT5500_CCC,noTPM) в пультовой;

- Установка образа операционной системы;

- Установка аппликации;

- Установка лицензии;

- Настройка р. ст для работы с ангиографом ;

- Калибровка функций согласно набору опций;

- Функциональные проверки

Требования к исполнителям работ/услуг:

-  наличие лицензии на оказание услуг по выполнению работ медицинского оборудования – ангиографа  Allura Xper FD20;

- наличие в штате Исполнителя квалифицированного персонала в заявленной области по оказанию услуг;

- наличие положительного опыта работы Исполнителя в заявленной области по оказанию  услуг не менее 3 лет.