ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 3: Поставка соединительных, коммутационных элементов для нужд ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель RJ-45 UTP4 | шт. | 1 | Кабель RJ-45 категория 5E МЕДЬ одножильный 4х2х0.48 мм, 305 м pullbox, 4 пары, серый (бухта) |
| 2 | Патч корд Patch Cord UTP кат.5e 1.5м | шт. | 8 | Патч корд Patch Cord UTP кат.5e 1.5м |
| 3 | Патч корд Patch Cord UTP кат.5e 3м | шт. | 8 | Патч корд Patch Cord UTP кат.5e 3м |
| 4 | Патч корд Patch Cord UTP кат.5e 5м | шт. | 4 | Патч корд Patch Cord UTP кат.5e 5м |
| 5 | Коннектор RJ-45 Кат.5 (упаковка 100шт.) | шт. | 1 | Коннектор RJ-45 Кат.5 (упаковка 100шт.) |
| 6 | Сетевой фильтр 1.8м (5 розеток) | шт. | 6 | Сетевой фильтр Supra SF-5-ESC-1.8M 5 розеток 1.8 метра или аналог. Количество розеток: 5 шт. Защита от перегрузки: Да. Максимальная поглощаемая энергия: 125 дж. Максимальный ток нагрузки: 10 амп. Напряжение: 220 v. Пожаробезопасный корпус: Да. Фильтр импульсивных помех |
| 7 | Сетевой фильтр 3м (5 розеток) | шт. | 12 | Сетевой фильтр Supra SF-5-ESC-3M 5 розеток 3 метра или аналог. Количество розеток: 5 шт. Защита от перегрузки: Да. Максимальная поглощаемая энергия: 125 дж. Максимальный ток нагрузки: 10 амп. Напряжение: 220 v. Пожаробезопасный корпус: Да. Фильтр импульсивных помех |
| 8 | Сетевой фильтр 5м (5 розеток) | шт. | 4 | Сетевой фильтр Supra SF-5-ESC-5M 5 розеток 5 метров или аналог. Количество розеток: 5 шт. Защита от перегрузки: Да. Максимальная поглощаемая энергия: 125 дж. Максимальный ток нагрузки: 10 амп. Напряжение: 220 v. Пожаробезопасный корпус: Да. Фильтр импульсивных помех |
| 9 | Сетевой фильтр 10 м (5 розеток) | шт. | 2 | Сетевой фильтр Supra SF-5-ESC-10M 5 розеток 10 метров или аналог. Количество розеток: 5 шт. Защита от перегрузки: Да. Максимальная поглощаемая энергия: 125 дж. Максимальный ток нагрузки: 10 амп. Напряжение: 220 v. Пожаробезопасный корпус: Да. Фильтр импульсивных помех |
| 10 | Коннектор 6р4с | шт. | 1 | Коннектор 6р4с (упаковка 100шт.) |
| 11 | Разветвитель телефонный на 2 ТЛФ | шт. | 10 | Разветвитель телефонный на 2 ТЛФ |
| 12 | Шнур телефонный витой 4Р4С 2-метровый | шт. | 10 | Шнур телефонный витой 4Р4С 2-метровый |
| 13 | Штекер ТВ (папа) | шт. | 10 | Штекер ТВ разъем F-типа для кабеля RG-6, накручивающийся (папа) CON-PAL-M-RG6-TW PAL накручивающийся разъем для коаксиального кабеля RG-6/U, папа (male) |
| 14 | Соединитель ТВ кабелей | шт. | 10 | Соединитель ТВ кабелей металл с F коннекторами (хром) Предназначен для соединения радиочастотных (телевизионных) кабелей типа RG 6 диаметром кабеля 6 мм. |
| 15 | Кабель HDMI - HDMI 1.5 м | шт. | 2 | Кабель DEXP HDMI - HDMI, вилка - вилка, HDMI 1.4, длина - 1.5 м |