Приложение №1

к   договору №____________ от ______2020.

Техническое задание

по оказанию услуг по поверке средств измерений медицинского назначения и метрологическому контролю  для нужд ООО «Медсервис»

- Наименование оказываемых услуг: Оказание услуг по  поверке средств измерений медицинского назначения и метрологическому контролю состояния изделий медицинской техники с метрологическими характеристиками.

- Требования к Исполнителю: наличие аккредитации в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами по метрологии

- Основные требования к оказываемым услугам:

| № п/п | Наименование оказываемых услуг | Технические требования к оказываемым услугам | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по поверке средств измерений медицинского назначения (СИМН) и метрологическому контролю состояния (МКС) изделий медицинской техники с метрологическими характеристиками (ИМТ МХ) |  |  |
| 1.1. | Поверка средств измерений медицинского назначения (СИМН) | Поверка СИМН - установление пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям. Периодичность проведения поверки определяется межповерочным интервалом, указанным в эксплуатационной документации. | Срок оказания услуг: июнь-июль 2020 года |
| 1.2. | Метрологический контроль состояния (МКС) изделий медицинской техники с метрологическими характеристиками (ИМТ МХ) | МКС ИМТ с МХ – инструментальный контроль, определяющий соответствие значений основных эксплуатационных и технических характеристик изделия параметрам, указанным в документации на изделие. |  |

- Перечень средств измерений подлежащих поверке и метрологическому и  дозиметрическому контролю:

| № п/п | Наименование услуг | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор газов и электролитов крови автоматический | 1 |
| 2 | Анализатор гематологический EXCELL 3000 | 1 |
| 3 | Анализатор гематологический DREW-3 | 1 |
| 4 | Анализатор глюкозы и лактата Biosen C-Line | 1 |
| 5 | Анализатор концентрации электролитов калия и натрия в крови, сыворотке и плазме АЭК-01 | 1 |
| 6 | Анализатор-коагулятор Destiny plus | 1 |
| 7 | Анализатор мочи скрининговый Miditron Junior | 1 |
| 8 | Фотоэлектроколориметр | 2 |
| 9 | Рефрактометр ИРФ-22 | 1 |
| 10 | Анализатор иммуноферментный «Мультискан» | 1 |
| 11 | Анализатор биохимический Humalyzer-3000 | 1 |
| 12 | Гемоглобинометр АГФ-03/540 | 1 |
| 13 | Анализатор показателей гемостаза АПГ2-02 | 1 |
| 14 | Анализатор качества спермы автоматический SQA-V | 1 |
| 15 | Анализатор биохимический Humastar 600 | 1 |
| 16 | Анализатор общего белка Белур 600 | 1 |
| 17 | Фотометр биохимический полуавтоматический Clima MC-15 | 1 |
| 18 | Гематологический анализатор Humacount plus | 2 |
| 19 | Анализатор билирубина «Билимет»-К | 1 |
| 20 | Анализатор гемостаза Start 4 | 1 |
| 21 | Система для проведения ПЦР в режиме реального времени IQ5 | 1 |
| 22 | Анализатор гликолизированного гемоглобина Quo-lab | 1 |
| 23 | Анализатор биохимический Cobas c 311 | 1 |
| 24 | Набор очковых линз НС | 1 |
| 25 | Оправа пробная универсальная ОПУ-01 | 1 |
| 26 | Линейки скиаскопические ЛСК-1 | 2 |
| 27 | Дозиметр рентгеновский ДРК-1 | 3 |
| 28 | Пипетка медицинская Finnpipette | 3 |
| 29 | Дозатор пипеточный многоканальный "колор" ДПМПц | 3 |
| 30 | Дозатор пипеточный Eppendorf | 5 |
| 31 | Дозатор пипеточный одноканальный "колор" ДПОПц | 14 |
| 32 | Дозаторы пипеточные ДПВ-1 | 3 |
| 33 | Дозатор пипеточный многоканальный "лайт" ДПМП-8-30-300 | 2 |
| 34 | Дозатор пипеточный одноканальный ДПОП-1-500-5000 | 1 |
| 35 | Дозатор пипеточный , многоканальный "блек" ДПМП-8-5-50 | 1 |
| 36 | Секундомеры | 9 |
| 37 | Весы медицинские РП-150, ВНЦ-10, электронные, ВРП, лабораторные | 53 |
| 38 | Электрокардиограф | 1 |
| 39 | Электрокардиограф Shiller AT-101 | 3 |
| 40 | Электрокардиограф одноканальный Cardimax FX-2111 | 2 |
| 41 | Электрокардиограф ECG-9620 M | 1 |
| 42 | Электрокардиограф ECG-96022К | 1 |
| 43 | Электрокардиограф одноканальный Kenz-ECG 107 | 1 |
| 44 | Электрокардиограф Shiller CARDIOVIT AT-1 | 1 |
| 45 | Электрокардиограф Shiller CARDIOVIT AT-5 | 1 |
| 46 | Электрокардиограф Shiller CARDIOVIT AT-102 plus | 2 |
| 47 | Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом переносной ЭК3Т-12-03 Альтон | 3 |
| 48 | Рео-спектр-3NU | 1 |
| 49 | Аппарат лечение токами Ультратон ТНЧ-10-1 | 2 |
| 50 | Аппарат магнитотерапии Полюс-2М | 2 |
| 51 | Аппарат магнитотерапии Полюс-101 | 3 |
| 52 | Аппарат магнитоинфракрасный лазерный терапевтический Рикта-04/4 | 2 |
| 53 | Аппарат лазерной терапии полупроводниковый Узор-А-2К | 4 |
| 54 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии Спиролаб-3 | 1 |
| 55 | Бесконтактный тонометр АТ-550 | 1 |
| 56 | Авторефрактометр RC-600 | 1 |
| 57 | Аппарат офтальмологический лазерный Сокол | 1 |
| 58 | Аппарат лазерный низкоинтенсивный физиотерапевтический Шатл-Комби | 1 |
| 59 | Аппарат лазерной терапии Атолл-3М | 1 |
| 60 | Аппарат магнитотерапевтический Полимаг-02 | 1 |
| 61 | Электростимулятор противоболевой Магнон-ПРБ | 2 |
| 62 | Аппарат для УВЧ-70-01 терапии | 2 |
| 63 | Аппарат для УВЧ-80 терапии | 1 |
| 64 | Аппарат для УВЧ-66 терапии | 1 |
| 65 | Аппарат низкочастотный импульсный Инфита-М | 1 |
| 66 | Аппарат ультразвуковой терапии УЗТ-3,04С | 1 |
| 67 | Аппарат ультразвуковой терапии УЗТ-1,01Ф | 4 |
| 68 | Аппарат ультразвуковой терапии УЗТ-1,07Ф | 1 |
| 69 | Аппарат для индуктотермии ИКВ-4 | 1 |
| 70 | Аппарат многофункциональный Рефтон-01 | 1 |
| 71 | Аппарат одноканальный локального воздействия Градиент-3 | 1 |
| 72 | Аппарат КВЧ-терапия Явь-1 | 1 |
| 73 | Аппарат лазерный терапевтический полупроводниковый двухканальный Матрикс | 1 |
| 74 | Аппарат ультразвуковой диагностический Aloka SSD -3500 | 1 |
| 75 | Аппарат цифровой ультразвуковой Acuvista | 1 |
| 76 | Аппарат ультразвуковой диагностический Aloka SSD -4000 | 1 |
| 77 | Аппарат ультразвуковой диагностический Aloka SSD -3500 | 1 |
| 78 | Аппарат ультразвуковой диагностический многофункциональный Mylab 30 | 1 |
| 79 | Система ультразвуковая диагностическая HD11XE | 1 |
| 80 | Система ультразвуковая диагностическая HD7XС | 1 |
| 81 | Система ультразвуковая диагностическая HD11XE | 1 |
| 82 | Система ультразвуковая диагностическая HD15 | 1 |
| 83 | Система ультразвуковая диагностическая HD11XE | 1 |
| 84 | Система ультразвуковая диагностическая CX50 | 1 |
| 85 | Аппарат ультразвуковой диагностический IU22 | 1 |
| 86 | Аппарат ультразвуковой диагностический Flex Focus 1202 | 1 |
| 87 | Аппарат транскраниальной допплерографии Sonara | 1 |
| 88 | Электромиограф VikingQuest | 1 |
| 89 | Пульсоксиметр ПО-02-Кардекс | 3 |
| 90 | Пульсоксиметр портативный с автономным питанием Окситест-1 | 1 |
| 91 | Пульсоксиметр Pulseox 7500 | 4 |
| 92 | Пульсоксиметр NPB-190/195 | 2 |
| 93 | Дефибриллятор ДКИ-Н-10 | 7 |
| 94 | Дефибриллятор Defigard 3002 | 1 |
| 95 | Дефибриллятор Defigard 5000 | 1 |
| 96 | Динамометр кистевой | 2 |
| 97 | Аппарат для гальванизации Поток-1 | 8 |
| 98 | Аппарат для местной дарсонвализацииИскра-1 | 1 |
| 99 | Аппарат для местной дарсонвализацииИскра-1 | 1 |
| 100 | Электростимулятор офтальмологический ЭСОМ | 1 |
| 101 | Эхоэнцефалоскоп ЭЭС-12 | 1 |
| 102 | Аппарат низкочастотный физиотерапевтический Амплипульс -Д | 6 |
| 103 | Авторефрактометр RC-5000 | 1 |
| 104 | Монитор пациента infinity gamma | 2 |
| 105 | Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносной МПР6-03-Тритон | 6 |
| 106 | Монитор анестезиологические и реаниматологические для контроля ряда физиологических параметров МАР-02-Кардекс | 1 |
| 107 | Монитор пациента РМ-8000 | 1 |
| 108 | Монитор жизненных функций модель Propag Encore 202EL | 2 |
| 109 | Монитор пациента Dash 2000 | 3 |
| 110 | Монитор пациента Icard M | 2 |
| 111 | Эхоэнцефалоскоп переносной ЭЭС-12 | 1 |
| 112 | Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ Нейрон-Спектр-2 | 13 |
| 113 | Гигрометр психрометрический ВИТ-1 | 40 |
| 114 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 51 |
| 115 | Анализатор концентрации паров этанола АКПЭ-01 |  |
| 116 | Аудиометр АД-226 | 3 |
| 117 | Тимпанометр GSI | 1 |
| 118 | Аппарат искусственной вентиляции легких модель NPB-760 | 1 |
| 119 | Аппарат искусственной вентиляции легких модель Savina | 2 |
| 120 | Аппарат наркозный Fabius Plus | 3 |
| 121 | Аппарат наркозный Fabius Tiro | 3 |
| 122 | Аппарат ИВЛ Monnal T60 | 1 |
| 123 | Аппарат ИВЛ А-ИВЛ/ВВЛ | 3 |
| 124 | Аппарат наркозный Venar | 2 |
|  | ИТОГО: |  |

5. Место оказания услуг: ООО Медсервис- по месту эксплуатации средств измерений медицинского назначения и изделий медицинской техники.

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | ______________ М.П |