ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

При участии в запросе предложений скан версии всех регистрационных удостоверений необходимо включить в электронную копию заявки, нумерация файлов должна соответствовать номеру позиции технического задания.

Лот №1 Предмет договора: Поставка материалов для эндодонтии

| № | Наименование товара, торговая марка | Страна происхождения | Производитель | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГЕЙТЦ ДРИЛИ 6 шт | Япония или Швейцарская Конфедерация | Mani или Maillefer Instruments Holding Sarl | Корневое сверло машинное Gates Drills. Длина рабочей части со стержнем 32 мм. Размер: 1,2,3,4,5,6 (в зависимости от ыбора заказчика). Упаковка 6шт. Корневое сверло машинное Gates Drills. Механический инструмент предназначенный для эндодонтического лечения осложненного кариеса: - для обеспечения корневому каналу оптимальных для ирригации и последующего пломбирования размера и формы - для расширения устья и верхней трети корневого канала. Расширитель – состоит из хвостовика с помощью которого инструмент фиксируется в угловом наконечнике, длинного тонкого металлического стержня с рабочей частью (участок стержня предназначенный для выполнения эндодонтических манипуляций). Инструмент изготовлен из нержавеющей хромоникелевой стали. Рабочая часть инструмента короткая, копьеобразной формы с неагрессивным (нережущим) кончиком. | упк | 30 |
| 2 | К-ФАЙЛ | Япония или Федеративная Республика Германия | Mani или VDW GmbH | Дрильбор ручной K-File. Длина рабочей части: 21,25,28,31 мм и раззмер: 06, 08,10,15,20,25,30,35,40, ассорти (в зависимости от выбора заказчика). Одна упаковка содержит 6 шт. | упк | 80 |
| 3 | ЛЕНТУЛО КАНАЛОНАПОЛНИТЕЛЬ МАШИННЫЙ | Швейцарская Конфедерация | Maillefer Instruments Holding Sarl | Каналонаполнитель машинный. Размер №001,002,003, ассорти (в зависимости от выбора заказчика). Длина 25мм. Упаковка 4шт. Каналонаполнитель машинный. Инструмент для пломбирования корневого канала. Представляет собой спираль конической формы. | упк | 20 |
| 4 | Н-ФАЙЛ | Япония или Федеративная Республика Германия | Mani или VDW GmbH | Корневой бурав ручной H-File. Длина рабочей части 21,25,28,31 мм и размер 08,10,15,20,25,30,35,40, ассорти (в зависимости от выбора заказчика). Одна упаковка содержит 6 шт. | упк | 220 |
| 5 | ПЛАГЕРЫ | Япония или Федеративная Республика Германия | Mani или VDW GmbH | Уплотнитель гуттаперчи для вертикальной конденсации-инструмент для работы с гуттаперчей в канале для вертикальной конденсации в ассортименте, 6 штук в упаковке, размеры 15/20/25/30/35/40, ассорти (в зависимости от выбора заказчика), длина 25мм. | упк | 30 |
| 6 | ПроТейпер ручной. Никель-титановые вращающиеся файлы. | Швейцарская Конфедерация | Maillefer Instruments Holding Sarl | Никель-титановые вращающиеся файлы ПроТейпер, для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Размер S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5, Sx (в зависимости от выбора заказчика) длина 19, 25, 31 мм. Упаковка 6шт | упк | 40 |
| 7 | ПРОТЕЙПЕРЫ МАШИННЫЕ | Швейцарская Конфедерация | Maillefer Instruments Holding Sarl | ПроТейпер машинный никель-титановые вращающиеся, файлы.Размер S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5, Sx (в зависимости от выбора заказчика) длина 19, 25мм. Упаковка 6шт. | упк | 25 |
| 8 | РИМЕРЫ | Япония или Федеративная Республика Германия | Mani, Inc. или VDW GmbH | Дрильбор ручной Reamers. Длина: 21,25,28,31 мм (в зависимости от выбора заказчика). Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 006,008,010,015,020,025,030,035,040 (в зависимости от выбора заказчика). | упк | 490 |