Техническое задание

Лот 1

| № | Наименование характеристики | Единица измерения | Значение характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан | уп | 1 |
| 1.1 | Совместимость с эндоскопом Olympus |  | Наличие |
| 1.2 | Конструкция для входа в инструментальный канал |  | Наличие |
| 1.3 | Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки |  | Наличие |
| 1.4 | Количество в упаковке | шт | Не менее 10 |
| 2 | Щипцы захватывающие | шт | 1 |
| 2.1 | Совместимость с инструментальным каналом | мм | Не менее 2,8 |
| 2.2 | Длина инструмента | мм | От 1650 до 1750 |
| 2.3 | Четырехпроволочная корзинка |  | Наличие |
| 2.4 | Диаметр корзинки | мм | От 34 до 36 |
| 2.5 | Пластиковая оболочка |  | Наличие |
| 2.6 | Атравматичный закругленный дистальный конец |  | Наличие |
| 2.7 | Ручка в комплекте |  | Наличие |
| 2.8 | Порт для промывки с разъемом "Луер-Лок" |  | Наличие |
| 2.9 | Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки |  | Наличие |
| 3 | Щипцы захватывающие | шт | 1 |
| 3.1 | Совместимость с инструментальным каналом | мм | Не менее 2,8 |
| 3.2 | Длина инструмента | мм | От 2200 до 2300 |
| 3.3 | Четырехпроволочная корзинка |  | Наличие |
| 3.4 | Диаметр корзинки | мм | От 34до 36 |
| 3.5 | Пластиковая оболочка |  | Наличие |
| 3.6 | Атравматичный закругленный дистальный конец |  | Наличие |
| 3.7 | Порт для промывки с разъемом "Луер-Лок" |  | Наличие |
| 3.8 | Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки |  | Наличие |
| 4 | Клапан | шт | 10 |
| 4.1 | Совместимость с эндоскопом Olympus |  | Наличие |
| 4.2 | Конструкция для подачи воды и воздуха |  | Наличие |
| 4.3 | Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки |  | Наличие |
| 5 | Клапан | шт | 5 |
| 5.1 | Совместимость с эндоскопом Olympus |  | Наличие |
| 5.2 | Конструкция для аспирации |  | Наличие |
| 5.3 | Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки |  | Наличие |