Техническое задание

Лот 1

| Оригинальное название | Hemo Workstation |
| --- | --- |
| 12-значный код запасной части | 459801314551 |
| Технический перевод | Рабочая станция "Hemo Workstation" |
| Перевод согласно регистрационному свидетельству | Рабочая станция "Hemo Workstation" |
| Назначение | Общее описание (функции, которые выполняет, лучше словами из документации) Головной компьютер системы геомдинамики |
| Замена кодов запчасти | Нет |
| Совместимость | Xper FlexCardio |
| Основные характеристики | Chipset Intel Q67 express Processor Intel 2 nd generation core family Data storage drives 500GB Hard disk drives Optical disc drives HP DVD-ROM drive Media card readers HP 22-n-1 Media card reader Controllers Hard drive:SATASupports up to SATA 6.0 Gb/s SATA interfaces: One (1) SATA 2.0 Two (2) SATA 3.0 Network interface connections Intel 82579LM (integrated) GbE network connection Communications HP WLAN NIC 802.11 a/b/g/n x 1 PCIe card Graphics Intel HD graphics (integrated) |
| Эксплуатационные характеристики | Температура 0-40 C Влажность 10-90% |
| Габариты | 100 x 338 x 379 мм |
| Вес | 6.84 кг |
| Комплектация | Системный блок |
| Входит в состав | Головной компьютер FlexCardio |