Техническое задание

Лот 2

| Оригинальное название | DellT5500_CCC,noTPM |
| --- | --- |
| 12-значный код запасной части | 459800137851 |
| Технический перевод | Процессорный блок (DellT5500_CCC,noTPM) |
| Перевод согласно регистрационному свидетельству | Процессорный блок (DellT5500_CCC,noTPM) |
| Назначение | Общее описание (функции, которые выполняет, лучше словами из документации) Рабочая станция постобработки изображений (3D-RA, 3D-CA,XperCT, и т.д в зависимости от набора опций) |
| Замена кодов запчасти | Нет |
| Совместимость | Allura Xper Family |
| Основные характеристики | Chipset Intel 5500/5520 Processor Quad-Core Intel® Xeon® Processor 5500 series Memory module connectors 6 slots Max memory 48 GB Bus type PCI Express 2.0 PCI 2.3 PCI-X 2.0A SATA 1.0 and 2.0 eSATA 2.0 USB 2.0 Bus speed 133 MB/s (PCI) x1-slot bidirectional speed - 500 MB/s (PCI Express) x16-slot bidirectional speed - 8 GB/s (PCI Express) 1.5 Gbps and 3.0 Gbps (SATA) 480-Mbps high speed, 12-Mbps full speed, 1.2-Mbps low speed (USB) DC power supply: Wattage 875 W Voltage 100 240 VAC, 50 60 Hz, 12.0 A |
| Эксплуатационные характеристики | Температура 10-35 C Влажность 20-80% |
| Габариты | 44.8 x 17.25 x 46.83 cм |
| Вес | 17.20 кг |
| Комплектация | Системный блок |
| Входит в состав | Комната оператора Allura Xper |