ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка медицинских одноразовых изделий из нетканого материала для нужд ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маска медицинская, трехслойная, одноразовая | шт. | 100 000 | Маска нестерильная одноразовая, трехслойная на резинке. Материал: гипоаллергенный полипропиленовый нетканый материал. Размер – не менее (17х9,5) см. Носовой фиксатор – наличие. Фильтрующий элемент (промежуточный слой) – мельтблаун. Сроком годности: не менее 5 лет. |
| 2 | Халат хирургический одноразовый не стерильный | шт. | 8 000 | Халат хирургический стерильный одноразовый. Материал – спанбонд. Плотность материала – не менее 42 г/м². Рукава с трикотажными манжетами; Ворот на застежке-липучке; На спине – запах; Система завязок на поясе 4 штуки (две внутренние и две наружные). Размер халата 54-56, 56-58, длина 140 см. Упакован в крафт-пакет. Сроком годности: не менее 5 лет. |
| 3 | Шапочка-берет нестерильная белая | шт. | 8 000 | Шапочка-берет плоская нестерильная одноразовая. Цвет - белый. Плотность не менее 14 г/м². Высота не менее 24 см. Сроком годности: не менее 10 лет. |
| 4 | Бахилы хирургические высокие стерильные | пар | 8 000 | Бахилы хирургические одноразовые, высокие 45 см, на завязках. Материал – спандбонд. Плотность – не менее 25 г/м². Стерильные, в индивидуальной упаковке. Сроком годности: не менее 4 лет. |