ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

ЛОТ №1: Поставка лезвий на микродебридор Medtronic

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Техническое описание | Требуемое количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изогнутое лезвие Tricut REF 18840 12EM | Изогнутое лезвие для микродебридера (диаметр 4 мм, длина 11 см) арт.1884012ЕМ | 1 |
| 2 | Лезвие Tricut REF 18835 12 HRE | Лезвие для микродебридера изогнутое (диаметр 3,5 мм, длина 11 см, изгиб 120 гр.) 1шт./упак, арт 1883512HRE | 2 |
| 3 | Лезвие Tricut REF 18840 06 EM | Изогнутое лезвие для микродебридера (вращающееся, изгиб. 40, д. 4 мм, длина 11 см, кончик поворачивается на 360) арт.1884006ЕМ | 1 |
| 4 | Тампон ушной MEROCEL 9 мм х 15 мм в уп. 50 шт. REF 450141 | Ушной тампон "Гемокс Поуп",диаметр 9 мм, длина 15 мм, в упаковке 50 штук арт.450141 | 1 |
| 5 | Прямое лезвие Tricut REF 18840 EM | Прямое лезвие для микродебридера Диаметр 4 мм длина 13 см, 1 шт./уп. арт 1884080ЕМ | 1 |