ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Лот №1 Поставка наборов реагентов  для выявления антител классов IgG и IgM к коронавирусу SARS-CoV-2

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса G к SARS-CoV-2 для диагностики COVID-19 | Назначение: для иммуноферментного выявления антител класса G к SARS-CoV-2 для диагностики COVID-19. Количество выполняемых тестов не менее 96. Метод: двухстадийный, без предварительной промывки планшета. Объем образца не более 10 мкл. Рабочее разведение образца не менее 1:100. Рабочий раствор конъюгата жидкий, готовый, не требующий дополнительного разведения - наличие. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый, не требующий дополнительного разведения - наличие. Дополнительные компоненты (разовые емкости для растворов, наконечники для пипеток, клейкая пленка для планшета, планшет для предварительного разведения образцов) – наличие. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Возможность определение титра антител в положительных образцах. Дробное использования набора после вскрытия на протяжении всего срока годности набора. | набор | 15 |
| 2 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса М к SARS-CoV-2 для диагностики COVID-19 | Назначение: для иммуноферментного выявления антител класса М к SARS-CoV-2 для диагностики COVID-19. Количество выполняемых тестов не менее 96. Метод: двухстадийный, без предварительной промывки планшета. Объем образца не более 10 мкл. Рабочее разведение образца не менее 1:100. Рабочий раствор конъюгата жидкий, готовый, не требующий дополнительного разведения - наличие. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый, не требующий дополнительного разведения - наличие. Дополнительные компоненты (разовые емкости для растворов, наконечники для пипеток, клейкая пленка для планшета, планшет для предварительного разведения образцов) – наличие. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Дробное использования набора после вскрытия на протяжении всего срока годности набора. | набор | 15 |