ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Лот №1 Поставка

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для иммунохроматографического качественного, одновременного выявления Тропонина I / миоглобина/ креатинкиназы-МВ в цельной крови, сыворотке или плазме крови (набор на 20 определений) | Набор реагентов предназначен для in vitro одноэтапного быстрого качественного выявления Тропонина I / миоглобин/ креатинкиназы-МВ в сыворотке, плазме, цельной крови. Состав набора: -Планшет индикаторный из пластика белого цвета: 20 шт., -Пипетка пластиковая для внесения образца: 20 шт., -Скарификатор одноразовый стерильный: 20шт., -Салфетка асептическая стерильная: 20 шт., -Буфер для разведения образца. Технические характеристики: Тропонин I: чувствительность - 0,5 нг/мл относительная специфичность - 99,5% Миоглобин: чувствительность - 50 нг/мл относительная специфичность - 99,5% Креатинкиназа-МВ: чувствительность - 5 нг/мл относительная специфичность – 99,5% Срок годности -24 месяца Температура хранения — от 2°С до 30° С Остаточный срок годности 85% | набор | 30 |