ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Лот №1 Поставка

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дентальный имплантат титановый (марка Grade 4) | Дентальный имплантат титановый (марка Grade 4 - титановый сплав Ti-6AI-4V ELI в соответствии со стандартом ASTM-F136-02), спиралевидной конической формой, с внутренним шестигранным соединением. Имплантат предназначен как для одноэтапного, так и двухэтапного хирургического протокола. Активная (агрессивная) резьба имеет несколько уровней, что позволяет увеличить поверхность имплантата, с промежуточной резьбой для кости на кортикоспонгиозном уровне, с шагом 1,45 мм. Шейка имплантата с микрокольцами, для максимального контакта с кортикальной пластиной. Закругление в апикальной части препятствует повреждению мембраны Шнайдера. Одна универсальная платформа для всех диаметров.Поверхность активная, гидрофильная, анодированная, имеет выраженную многоуровневую микропористую структуру. Толщина оксидного слоя поверхности имплантата достигает 10-12 микрон. Оксидная пленка титана обогащена гидроксиапатитом кальция, позволяющая обеспечить высокую степень остеоинтеграции имплантата. Высокая степень первичной стабилизации. Производство Германия. Соответствуют международным стандартам качества: ISO 13485, ISO 9001. 4,2х8 – 7шт. 4,2х10,0 - 12 шт. 4,2х11,5 - 12 шт. 4,2х13,0 - 4шт. 3,75х10 – 7шт. 3,75х11,5 - 6 шт. 3,75х13,0 – 2шт. | шт | 50 |