ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Общие требования

1.1. Поставляемый автомобиль скорой медицинской помощи класса С должен быть новым, не ранее 2020 года выпуска, не бывшим в употреблении, не снятый с длительного хранения, не восстановленный; из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения комплектующих, узлов и агрегатов. Шасси без пробега (допускается технологический пробег, связанный с проведением предъявительских приёмо-сдаточных испытаний и погрузкой, разгрузкой транспортного средства).

1.2. Все необходимые Руководства пользователя, Техническая документация должны быть на русском языке.

1.3. Предоставление Технической документации и Руководства пользователя и иной документации в виде копий не допускается.

1.4. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством.

1.5. Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

| Наименование продукции | Количество |
| --- | --- |
| Mercedes-Benz Sprinter 311CDI (Limited Edition) | 1 |
| Дооборудование Mercedes-Benz Sprinter в автомобиль скорой медицинской помощи класса С | 1 |
| Автономный отопитель | 1 |
| Кондиционер | 1 |
| Предпусковой подогреватель | 1 |
| Противотуманные фары | 1 |
| Запирающийся сейф не ниже 1-го класса устойчивости к взлому | 1 |
| Видеорегистратор | 1 |
| Спутниковый мониторинг транспорта. | 1 |
| Стояночный отопитель | 1 |
| Переносной аккумуляторный фонарь | 1 |
| комплект зимней резины с дисками | 1 |
| доставка до города Салават силами поставщика(автовоз) | 1 |

| Дефибриллятор ДКИ-Н-11 | 1 |
| --- | --- |
| Электрокардиограф ЭК12Т-01-"Р-Д" с экраном 141мм с модулем GSM | 1 |
| Пульсоксиметр портативный Окситест-1 | 1 |
| Аппарат портативный управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких А-ИВЛ/ВВЛ/ВЧп-4/40 | 1 |
| Редуктор-ингалятор кислородный КРИ-1 (исполнение 3 с 2-мя баллонами) | 1 |
| Аппарат ингаляционного наркоза АИНпСП-01/15 | 1 |
| Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор) OMRON CompAir NE-C28-RU | 1 |
| Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови Сателлит Плюс | 1 |
| Насос шприцевой ДШ-08 | 1 |
| 0202 Устройство приемное УП-ММ | 1 |
| 0122 Тележка - каталка многоуровневая ТНС-01 ММ | 1 |
| Щит спинальный MLF999-E | 1 |
| 0607 Носилки плащевые НП-ММ | 1 |
| 0705 Носилки кресельные НК-ММ складные | 1 |
| Комплект ШИН КШТИ-01 по пр. 388н В составе комплекта: взрослый воротник» ШТИвв-01 - 2 шт., «детский воротник» ШТИдв-01 - 2 шт., «взрослая нога» ШТИвн-01 - 2 шт., «взрослая рука» ШТИвр-01 - 1 шт., косыночн. повязка взрослая ПКв-01 - 1 шт., «детская нога» ШТИдн-01 - 1 шт., «детская рука» ШТИдр-01 - 2 шт., косыночн. повязка детская ПКд-01 - 1 шт., повязка косыночная универсальная ПКу-01 - 10 шт. | 1 |
| Одеяло с подогревом MAI 1,Термоэлит | 1 |
| Матрас вакуумный иммобилизационный МВИв-01 | „1 |
| Укладка общепрофильная для оказания скорой медицинской помощи УМСП-02 | 1 |
| Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи НРСП-02 | 1 |
| Набор реанимационный педиатрический для оказания скорой медицинской помощи НИП-02 | 1 |
| Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи НАСМП-02 | 1 |
| Штатив разборный для вливаний ШР-01 | 1 |
| Контейнер термоизоляционный КСТ-12 | 1 |
| Комплект разводки медицинских газов в комплект входит: коллектор с двумя розетками под кислород и индикатором высокого давления КНИ-2к коллектор с одной розеткой под закись азота и индикатором высокого давления КНИ-1з | 1 |

| шланг кислородный шланг закиси азота баллон для медицинского кислорода с вентилем объемом 10л баллон для закиси азота с вентилем объемом 10л редуктор кислородный с датчиком давления редуктор закиси азота с датчиком давления |  |
| --- | --- |
| Облучатель бактерицидный ОБР-15 | 1 |
| Расходные материалы | 1 |
| Электроотсасыватель с бактериальным фильтром ЭОп СП-01 - «Элема-Н « | 1 |
| Комплект противоэпидемический КПЭ-3 (с респиратором) | 1 |

|  | Сроки поставки |  | не более 50 рабочих дней с даты заключения договора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Способ оплаты |  | предоплата 40%, 60% в течении 10 банковских дней с момента подписания УПД |  |
| Гарантия на автомобиль |  |  | 2 года или 200 000 км если наступит ранее |  |
|  | Условия гарантии на работы по дооборудованию | 12 месяцев |  |  |

Технические характеристики базового автомобиля
и описание стандартной комплектации дооборудованного автомобиля

Mercedes-Benz Sprinter 311CDI (Limited Edition)

Габаритные размеры:

Длина - 5932мм

Ширина - (с учетом зеркал)-2715мм Высота - 2638мм, с учетом СГУ - 2788мм Внутренние габаритные размеры:

Длина - 3272 мм Высота - 1787 мм Ширина - 2079 мм

Шасси

- Стандартная длина, высокая крыша;

- Колесная формула: FWD (передний привод);

- Усиленный передний мост;

- Усиленные амортизаторы;

- Шины 225/65 R16C;

- Стальные колесные диски 6,5 J x 16;

- Крепление запасного колеса под задним свесом;

- Колесная база: 3924 мм;

- Допустимая полная масса: 3200 кг;

- Масса шасси: 2180 кг;

- Грузоподъемность: 1020 кг;

- Весовой вариант: 3,2 т.

## Двигатель и трансмиссия

- Двигатель OM 651 DE 22 LA 84 кВт (114лс) 3800об/мин;

- Объём - 2.2 литра;

-Тип топлива - Дизель;

- Двигатель с низк.содерж.вред.вещ-в Euro 6с,гр.Ш;

- 6-ступенчатая механическая коробка передач - GE9;

- Основной топливный бак на 65 литров;

- Расход топлива (городской цикл): 9,4 л/100км;

- Расход топлива (смешанный): 7,9 л/100км;

- Расход топлива (загородный цикл): 7,3 л/100км;

- Общие выбросы CO2: 208 г/км;

## Внутреннее оборудование, отопление и кондиционирование

- Подогрев водительского сиденья;

- Подлокотник на сиденье водителя;

- Двухместное сиденье переднего пассажира;

- Подлокотник на двери водителя и переднего пассажира;

- Подушка безопасности водителя;

- Полка вдоль ветрового стекла;

- Двойной подстаканник;

- Вещевой отсек под передней панелью.

## Радио, приборы и электрика

- Подготовка для установки радиоприемника;

- USB-разъем на 5 В;

- Модуль связи (UMTS) для службы ERA-Glonass.

## Прочее оснащение

- Регулировка руля по вылету и углу наклона;

- Спец.исполнение подвески для плохой дороги;

- Производство Дюссельдорф;

- Система экстренного вызова Mercedes-Benz;

- Ткань Maturin, черная.

## Дооборудование Mercedes-Benz Sprinter в автомобиль скорой медицинской помощи класса С Кузов:

-Цвет кузова лимонный( флуоресцентный);

- Перегородка между кабиной водителя и медицинским салоном со сдвижной дверью;

- Остекление салона - боковая дверь + задние двери;

- Матирование стекол медицинского салона на 2/3 высоты;

- Аварийно-вентиляционный люк на крыше;

- Подножка боковой двери;

- Подножка задних дверей складная;

- Армирование левого борта для установки медицинского оборудования;

- Антикоррозийная обработка мест проведения работ.

## Цветографическое оформление и спец. сигналы:

- Светосигнальная громкоговорящая установка (СГУ), цвет синий/синий;

- Два маяка синего цвета, установленные в задней части крыши автомобиля;

- Цветографическое оформление кузова согласно ГОСТ Р 50574-2019;

## Вентиляция и отопление:

- Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя;

- Фильтро-вентиляционная установка (ФВУ): питание от 12 В.

## Электрика и электрооборудование:

- Блок управления с кнопками и предохранителями;

- Розетки 12 В в рабочей зоне стола - 3 шт.;

- Розетки 220 В в рабочей зоне стола - 2 шт.;

- Преобразователь напряжения 12/220 В мощностью не менее 1,0 кВт;

- Дополнительная аккумуляторная батарея;

- Общее освещение медицинского салона - светодиодные светильники-плафоны 4 шт.;

- Светильники направленного света в системе инфузионного блока;

- Светильник местного освещения над столом врача;

- Освещение подножки боковой двери;

- Освещение над боковой и задней дверьми;

- Бортовой ввод 220 В;

- Удлинитель для подключения к внешнему источнику питания 15 м.;

- Фара-искатель с управлением из кабины;

- Электроразводка салона независимая с выключателем массы.

## Интерьер:

- Теплошумоизоляция - изолон

- Подложка панелей интерьера - фанера;

- Отделка салона - сэндвич-панели, устойчивые к воздействию моюще-дезинфицирующих средств;

- Формованный АБС пластик;

- Противоскользящее напольное покрытие;

- Инфузионный блок для закрепления двух независимых инфузионных систем;

- Герметизация стыков;

- Пластиковая накладка на тосольную печку;

- Защитные накладки на колесные арки из формованного пластика;

- Крепление из формованного АБС пластика для фиксации баллонов;

- Пластиковая вентиляционная решетка на дополнительный тосольный отопитель.

## Мебель и аксессуары:

- Умывальник: Встроенный в передний шкаф

- Передний шкаф, материал изготовления - ЛДСП влагостойкий;

- Задний шкаф, материал изготовления - ЛДСП влагостойкий;

- Антресоль для размещения медицинского оборудования;

- Ящик с замком;

- Столешница для размещения медицинского оборудования по левому борту;

- Кресло с откидной спинкой кож. зам.и креплением для дополнительных носилок;

- Кресло на поворотной тумбе/кресло с откидным сиденьем, кож. зам.;

- Кресло стационарное по левому борту с трехточечным ремнем безопасности, кож. зам.;

- Рундук-топчан с откидным сидением по правому борту с креплением для дополнительных носилок;

- Кислородная разводка со штуцерами. Трубки пропиленовые проложены под обшивкой салона;

- Кислородная розетка без индикации: 2 выхода - кислород, 1 - азот;

- Антресоль закрытого типа с откидными дверками на петлях.

## Поручни и крепления:

- Поручень у боковой двери;

- Поручень у задних дверей;

- Поручень у кресла по левому борту;

- Поручень у кресла по правому борту;

- Поручень для закрепления мед. оборудования по левому борту;

- Леер потолочный;

- Крепление для кресельных носилок на задних дверях;

- Крепление для дополнительных носилок на крышке рундука и спинке кресла;

- Крепление для трех кислородных баллонов.

## Безопасность:

- Огнетушитель 5 л - 2 шт.;

- Аптечка ГОСТ;

- Комплект инструмента - ЗИП;

- Знак аварийной остановки;

- Молоточек аварийного выхода - 1 шт.

|  | Предоставляемый пакет документов |  |
| --- | --- | --- |
|  | ЭПТС (Электронный паспорт ТС) | Выписка из электронного паспорта. |
|  | Соответствие ТС Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 | наличие |
|  |  | Предоставляются оригиналы паспортов на выбранное |
| Паспорта на оборудование |  | специальное оборудование с отметкой о гарантии |
|  |  | (при наличии). |
|  | Отгрузочные документы | Наличие (УПД, счёт, договор, акт приёма-передачи). |
| Руководство по эксплуатации автомобиля - наличие. |  |  |

4.  Требования к качеству товара и гарантийному сроку

Товар должен соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации, в том числе о техническом регулировании.

На Товар устанавливается гарантийный срок:

- на автомобиль 24 месяца (или 200 000 км пробега), в зависимости от того, что наступит       ранее;

- на медоборудование 12 месяцев.

5.  Доставка товара

Доставка товара осуществляется силами и за счет средств поставщика до места нахождения заказчика по адресу : Республика Башкортостан, г.Салават,  ул.Октябрьская д.35