ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Лот №1 Поставка материалов для имплантации "BIOGORIZONS"

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 3,8 мм, длина 9 мм; в комплекте с заглушкой диаметр 3,5 мм. | шт. | 6 |
| 2 | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 3,8 мм, длина 10,5 мм; в комплекте с заглушкой диаметр 3,5 мм. | шт. | 5 |
| 3 | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 3,8 мм, длина 12 мм; в комплекте с заглушкой диаметр 3,5 мм. | шт. | 5 |
| 4 | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 4,6 мм, длина 7,5 мм; в комплекте с заглушкой диаметр 4,5 мм. | шт | 2 |
| 5 | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 4,6 мм, длина 9 мм; в комплекте с заглушкой диаметр 4,5 мм. | шт | 10 |
| 6 | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 4,6 мм, длина 10,5 мм; в комплекте с заглушкой диаметр 4,5 мм. | шт | 10 |
| 7 | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 4,6 мм, длина 12 мм; в комплекте с заглушкой диаметр 4,5 мм. | шт | 10 |
| 8 | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RJBT и Laser-Lok диаметр 4,6 мм, длина 15 мм; в комплекте с заглушкой диаметр 4,5 мм. | шт. | 2 |