Техническое задание

Предмет договора: Лот№1 Поставка реагентов для аппарата Huma count 5L для  ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование закупаемого товара | Техническая характеристика закупаемого товара | Ед изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изотонический разбавитель | Состав - водный раствор веществ: хлорид натрия – 5 г/л, органический буфер – 3 г/л, сульфат натрия – 10 г/л, эдта – 0.5 г/л, консервант – 0.05 г/л. Реагент используется для разбавления цельной крови перед счетом и сортировкой эритроцитов (RBC), тромбоцитов (PLT) и лейкоцитов (WBC). Состав раствора обеспечивает сохранность этих клеток во время процедуры счета для гематологического анализатора Humacount Plus, пригодный для дифференциации лейкоцитов на 3 субпопуляции. Упаковка: в пластиковой канистре, в кубическом картонном коробе для защиты канистры с раствором от внешних повреждений, с ручками для удобной транспортировки внутри лаборатории, по не менее 20 л/канистре. Совместимость с гематологическим анализатором Humacount Plus | уп | 8 |
| 2 | Промывающий реагент | Состав-водный раствор веществ: хлорид натрия –7 г/л, , неорганический фосфатный буфер – 2.5 г/л, алкокси-алкоголь –2г/л, красители –0,05г/л, консервант 0.5 г/л, неионный пав 12 г/л, эдта –0.5 г/л. Промывающий реагент для ежедневной промывки рабочей системы анализатора. Упаковка: в пластиковой канистре, в картонном коробе (для защиты канистры от внешних повреждений) не менее 5 л. Совместимость с гематологическим анализатором Humacount Plus | уп | 4 |
| 3 | Лизирующий раствор | Лизирующий реагент для гематологического анализатора Humacount Plus, пригодный для дифференциации лейкоцитов на 3 субпопуляции. Упаковка: в пластиковом флаконе с завинчивающейся крышкой по не менее 1л/уп. | уп | 4 |
| 4 | Изотонический раствор | Изотонический реагент используется для разбавления цельной крови перед счетом и сортировкой эритроцитов (RBC), тромбоцитов (PLT) и лейкоцитов (WBC). Состав раствора обеспечивает сохранность этих клеток во время процедуры счета для гематологического анализатора HumaCount 5L, пригодный для дифференциации лейкоцитов на 5 субпопуляции. Упаковка: в пластиковой канистре, в кубическом картонном коробе для защиты канистры с раствором от внешних повреждений, с ручками для удобной транспортировки внутри лаборатории, по не менее 20 л/канистре. Совместимость с гематологическим анализатором HumaCount 5L | уп | 10 |
| 5 | Лизирующий раствор | Лизирующий реагент для гематологического анализатора HumaCount 5 L, пригодный для дифференциации лейкоцитов на 5 субпопуляции. Упаковка: в пластиковой канистре, в кубическом картонном коробе для защиты канистры с раствором от внешних повреждений по не менее 5л/уп. | уп | 5 |
| 6 | Реагент для дифференциации лейкоцитов | Реагент для дифференциации лейкоцитов на 5 субпопуляции. Упаковка: в пластиковом флаконе с завинчивающейся крышкой, по не менее 1 л/уп. Совместимость с гематологическим анализатором HumaCount 5L | шт | 2 |