ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка комбинезонов медицинских защитных с бахилами  для нужд ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комбинезон медицинский защитный с бахилами | шт. | 600 | Комбинезон защитный одноразового использования, нестерильный, изготовлен из нетканого материала спанбонда обладает высокой воздухопроницаемостью, легкостью. Спанбонд экологичный материал, полотно не выделяет токсичных соединений в процессе эксплуатации, ни в сухом, ни в увлажненном виде, даже под воздействием повышенных температур остается безопасным для окружающей среды, в том числе человека. Комбинезон относятся к одежде специальной защитной, краткосрочного применения. Плотность комбинезона — 60 г/м. Предусмотрена молния спереди на комбинезоне. Капюшон с резинкой по лицевой части. Резинка снизу на рукавах и по низу штанин. В комплекте с комбинезоном идут бахилы одноразовые высокие 45 см, на завязках. Изготовлены из нетканого материала спанбонда плотностью не менее 25 г/м. Качество подтверждено российскими сертификатами: Гарантийный срок хранения — 6 лет. Размер 48-50 (L) и 52-54 (XL). |