ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка пленки рентгеновской  для нужд ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка пленки "DVB PLUS", для нужд ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плёнка рентгеновская Kodak "DVB PLUS" 35*43 СМ (125Л) для печати на медицинских лазерных мультиформатных камерах (принтерах) Carestream DryView 5700 DICOM | Пленка из инфракрасного термографического фотоматериала высокого разрешения, для печати медико-диагностических снимков. Имеет синюю, прокрашенную в массе, полиэфирную основу 0,18 мм, обеспечивающую беспрепятственное перемещение пленки по технологическому тракту лазерной камеры. Поступает в светозащитных кассетах, которые не требуют зарядки в темном помещении. Эмульсионный слой пленки экспонируется инфракрасными лучами (830 нм), пик чувствительности соответствует длине волны лазера применяемого в камерах. При проявлении снимков не извлекать пленку из кассеты, в случаях экстренной необходимости работа с непроявленной пленкой в затемненном помещении при зеленом неактиничном свете. Пленка полностью отвечает техническим условиям системы АККИ. Используя нанесенный на кассете штрих-код, система АККИ распознает тип установленной пленки и производит автоматическую калибровку камеры для получения оптимального качества получаемых изображений. Имеется специальная наклейка с обозначением плотности, встроенному денситометру осуществлять автоматическую корректировку флуктуаций оптической плотности. Размер 35*43 см. Количество листов в упаковке 125. Использование на принтерах Kodak Dry View, полная совместимость с имеющимся оборудованием. | упак. | 16 |