ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка ковриков полимерных антибактериальных для нужд

ООО «Медсервис» в 2021 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Описание требований (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения) |  | Минимальные и (или) максимальные, неизменяемые значения характеристики | Требования заказчика к указанию значения характеристики участником закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коврик медицинский полимерный многослойный антибактериальный с клеевым покрытием «Чистея» 115*60 см, 30 слоев (4 шт) | уп | 57 | Представляет собой покрытие, состоящее из тридцати слоев специальной полиэтиленовой пленки, пронумерованных в обратном порядке от 30 до 1 |  | Наличие | Неизменяемое значение |
|  |  |  |  | Каждое покрытие с двух сторон имеет защитный слой, который гарантирует сохранение целостности при транспортировке, хранении и размещении |  | Наличие | Неизменяемое значение |
|  |  |  |  | Каждый слой покрыт нетоксичным напылением, которое не оставляет следов на подошвах и колесах |  | Наличие | Неизменяемое значение |
|  |  |  |  | Антибактериальный компонент (0,5% 2-n-octyl-4-isothiasolin-3-one (OIT)) |  | Наличие | Неизменяемое значение |
|  |  |  |  | Антибактериальной компонент, включенный в клеевое покрытие, обладает бактериостатическими свойствами в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (исключая микобактерии туберкулеза), грибов рода Кандида и Трихофитон |  | Наличие | Неизменяемое значение |
|  |  |  |  | После удаления нижнего защитного слоя покрытие ровно приклеивается непосредственно к рамке-держателю, либо к полу |  | Наличие | Неизменяемое значение |
|  |  |  |  | В углу каждого листа находится бесклеевой участок с номером для быстрого отделения отработанного слоя. |  | Наличие | Неизменяемое значение |
|  |  |  |  | Общая толщина коврика, мм |  | Не более 1,65 | Одно конкретное значение |
|  |  |  |  | Размер коврика, мм | Длина | Не менее 1150 | Одно конкретное значение |
|  |  |  |  |  | Ширина | Не менее 600 | Одно конкретное значение |
|  |  |  |  | Коврики упакованы в специальную коробку для предотвращения деформации при хранении |  | Наличие | Неизменяемое значение |
|  |  |  |  | Наличие регистрационного удостоверения и методических рекомендаций |  | Наличие | Неизменяемое значение |
|  |  |  |  | Поставляется в упаковке, шт |  | не менее 4 | Одно конкретное значение |