Техническое задание

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной

срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения и сертификаты соответствия.

При участии в конкурентном отборе скан версии всех регистрационных удостоверений необходимо включить в электронную копию заявки, нумерация файлов должна соответствовать номеру позиции технического задания. Проект договора (спецификация) заполняется участником закупки.

Лот№1 Поставка расходного материала

№ п.п.; Наименование Товара (ГОСТ, ТУ); Качественные характеристики; Ед. изм.; Кол-во. 1; Бумага фильтровальная лабораторная Формат 840*600мм, белая; Марка ФС, ГОСТ 12026-76 .Формат 840*600мм, белая; кг; 10. 2; Воздуховод полимерный, стерильный, одноразовый, размер №4,длина 110мм; Воздуховод, размер№4,длина 110мм. Изготовлен из медицинского ПВХ, цветной индентификационный код- оранжевый, гладкий атравматичный край трубки ,блок- загубник. Индивидуально упакован.; шт.; 70. 3; Жгут венозный для взрослых - 45±2 см, ширина ленты 2,5 см; Жгут венозный для взрослых - 45±2 см, ширина ленты 2,5 см; шт.; 250. 4; Загубники для ФГДС одноразовые; Загубник стандартный одноразовый в комплекте с пеленкой одноразовой 30х40см. предназначен для предотвращения закусывания гибких эндоскопов всех типов с диаметром тубуса до 17мм. при проведении фиброэзофаго-гастродуоденоскопии.; шт.; 5 000. 5; Зонд желудочный 20G,длина зонда 110±2 см; Зонд желудочный - предназначен для желудочного зондирования с лечебной или диагностической целью, стерильный, предназначен для одноразового использования, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей, длина зонда 110±2 см, метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая - 46 см; вторая - 56 см; третья - 66 см; четвертая - 76 см, открытый конец, 4 боковых отверстия, размеры: 20G,; шт.; 240. 6; Зонд желудочный 22G, 24G; Зонд желудочный - предназначен для желудочного зондирования с лечебной или диагностической целью, стерильный, предназначен для одноразового использования, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей, длина зонда 110±2 см, метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая - 46 см; вторая - 56 см; третья - 66 см; четвертая - 76 см, открытый конец, 4 боковых отверстия, размеры 22G, 24G розовые; шт.; 235. 7; Зонд желудочный 32G.; Зонд желудочный - предназначен для желудочного зондирования с лечебной или диагностической целью, стерильный, предназначен для одноразового использования, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей, длина зонда 110±2 см, метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая - 46 см; вторая - 56 см; третья - 66 см; четвертая - 76 см, открытый конец, 4 боковых отверстия, размеры: 32G.; шт.; 30. 8; Зонд желудочный одноразовый стерильный №34; Зонд желудочный одноразовый стерильный № 34; шт.; 50. 9; Игла подключичная Сельдингера 16G; 16 G х 100 мм. игла Сельдильгера одноразовая,стерильная упаковка№50.; шт.; 170. 10; Игла спинальная 22G, 24G; игла спинальная Spinex предназначена для пункции субарахноидального пространства размер 22G чёрная , 24G фиолетовый; шт.; 450. 11; Канюли назальные стерильные в п\э упаковке; Предназначена для длительной или кратковременной подачи кислорода, стерильная, для одноразового использования, изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, длина трубки для присоединения к кислородной магистрали 2 м; шт.; 200. 12; Катетер внутривенный (периферический)18G, 20G, 22G,24G; Катетор внутривенный переферический предназначен для длительного введения медикаментов в переферические вены, стерильный, однократного применения, катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием, игла изготовлена из прочной медицинской стали,размеры 18G, 20G, 22G,24G; шт.; 7500. 13; Катетер Нелатона (CH\FR10, CH\FR12, CH\FR14, CH\FR16); катетер Нелатона урологический (мужской 40см) стерильный. Одноразовый предназначен для кратковременной катеризации мочевого пузыря размеры (CH\FR10, CH\FR12, CH\FR14, CH\FR16); шт.; 1 200. 14; Катетер подключичный (г.Курган); катетер подключичный стерильный однократного применения предназначен для катеризации подключичной вены диаметр 1,0мм длина 200 мм; шт.; 120. 15; Катетер Фолея двухходовой (CH/FR14, CH/FR16, CH/FR18, CH/FR20,CH/FR22,CH/FR24,CH/FR26,CH/FR28); Урологический катетер Фолея 2 –х ходовой для дренирования мочевого пузыря размер по Шарьера (CH/FR14, CH/FR16, CH/FR18, CH/FR20,CH/FR22,CH/FR24,CH/FR26,CH/FR28); шт.; 1100. 16; Катетер Фолея трехходовой (CH/FR16, CH/FR18, CH/FR20, CH/FR22,CH/FR24,CH/FR26,CH/FR28); урологический катетер Фолея 3-х ходовой предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря размер по шкале Шарьера CH/FR16, CH/FR18, CH/FR20, CH/FR22,CH/FR24,CH/FR26,CH/FR28; шт.; 200. 17; Кружка Эсмарха одноразовая Стерильная; Стерильная, индивидуальная упаковка, предназначена для одноразового использования, изготовлена из прозрачного полиэтилена, трубка изготовлена из имплантационно-нетоксичного термолабильного поливинилхлорида ,емкость кружки 1500 или 1750 мл, градуировка на мешке от 50 мл, цена деления 100 мл.; шт.; 400. 18; МАГИСТРАЛЬ УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ПРОВОДНИК ИНФУЗИОННЫЙ (для контраста) однократного применения по ту РБ 05838972.007-95 тип ПИ 1,5*1,5; МАГИСТРАЛЬ УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ПРОВОДНИК ИНФУЗИОННЫЙ (для контраста) однократного применения по ту РБ 05838972.007-95 тип ПИ 1,5*1,5; шт.; 1 200. 19; Мочеприемник прикроватный о/р; мочеприемник прикроватный объем 1000 мл, предназначен для сбора мочи, снабжен клапаном против обратного тока мочи, изготовлен из прозрачного поливинилхлорида, стерильный, длина трубки 90 см.; шт.; 50. 20; Иглы инъекционные стерильные одноразовые 21G*1 1/2 (0,8*38мм) цвет зеленый,; Игла инъекционная стерильная одноразовая расфасована по упаковкам по 100 шт 21G*1 1/2 (0,8*38мм) цвет зеленый,; шт.; 15950. 21; Иглы инъекционные стерильные одноразовые 18G*1 1/2 (1,2*40мм) цвет розовый; Игла инъекционная стерильная одноразовая расфасована по упаковкам по 100 шт 18G*1 1/2 (1,2*40мм) цвет розовый; шт.; 22 000. 22; Иглы инъекционные стерильные одноразовые 24G*1 (0,55*25 мм), 23G*1 (0,6*25,30 мм) цвет темно синий; Игла инъекционная стерильная одноразовая расфасована по упаковкам по 100 шт 24G*1 (0,55*25 мм) цвет фиолетовый, 23G*1 (0,6*25,30 мм) цвет темно синий (по заявке заказчика); шт.; 950. 23; Одноразовый наконечник к кружке Эсмарха взрослый размер 8,0х160 мм; Наконечник для кружки Эсмарха стерильный одноразовый взрослый размер 8,0х160 мм изготовлен из полипропилена, предназначен для промывания полостей организма человека.; шт.; 400. 24; Перчатки полиэтиленовые; Перчатки полиэтиленовые HDPE прозрачные 100 шт./пакет размер "М»; шт.; 3000. 25; Повязка для фиксации канюль; Стерильная повязка для фиксации канюль 5 см*7,2 см; шт.; 4000. 26; Устройство для активного дренирования 250 см3; устройство для активного дренирования ран однократного применения с баллоном вместимостью 250 см3; шт.; 250. 27; Устройство для активного дренирования 500 см3; устройство для активного дренирования ран однократного применения с баллоном вместимостью 500 см3; шт.; 150. 28; Устройство для ирригоскопии детское; Устройство для ирригоскопии и кишечных промываний стерильное одноразовое в детский комплект входит: наконечник диаметр 16 мм, зажим, прозрачная трубка длина 1560 мм; шт.; 50. 29; Шприц Жане; шприц Жане 150 мл инъекционный стерильный однократного применения трехдетальный,предназначен для отсасывания различных жидкостей из организма и промывания внутренних полостей пациента.; шт.; 300. 30; Электроды для ЭКГ одноразовые 57*34 мм 50 шт. в упаковке Код 31.1925.21; ЭКГ электроды с твердым гелем для длительного мониторинга 31.1925.21 Электроды H92SG Вспененный материал с "быстрым" твердым гидрогелем, овальная форма обеспечивает легкое наложение, размер 57 мм х 34 мм, в упаковке 50 шт .; шт.; 25000. 31; Флакон пенициллиновый с крышкой; Флакон пенициллиновый (стекло) с крышкой(резиновой); шт.; 2500. 32; Набор для плевральной пункции; Рleurofix Nr 1 упк-25 шт. Состав комплекта Плеврофикс №1 - игла пункционная (тонкостенная, срез укорочен 1,8 х 80 мм); шприц Омнификс Лок (объем 50 мл); - кран трехходовый модели Дискофикс-3 (желтого цвета); - трубка соединительная (имеется резьбовое соединение); - пакет для сбора жидкости (объем 2 л).; упк; 1. 33; Шпатель деревянный о/р стерильный; Шпатель медицинский деревянный (для языка) стерильный для осмотра полости рта, изготовлен из экологически чистой древесины твердых лиственных пород дерева длина 150 мм, ширина 18 мм, толщина 1,8 мм упакован в индивидуальную стерильную упаковку; шт; 15000. 34; Трубка силиконовая внутренний диаметр 5 мм наружный 8 мм одноканальная; Трубка силиконовая медицинская ТСМ, внутренний диаметр 5мм наружный 8мм одноканальная; м; 120. 35; ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ МЕДИАГЕЛЬ СРЕДНЕЙ ВЯЗКОСТИ; 5 л канистра, 1 л флакон по заявке заказчика; литр; 400. 36; Катетер женский СН1818 см REF02020185 Словакия; размер по шкале Шарьера, СН – 18, длина - 180 мм, внешний диаметр – 6 мм, размерный ряд по цвету – красный; шт; 18. 37; Игла для шприц - ручек; Универсальные иглы для любых шприц-ручек (1 упак/100 шт.); упак; 1. 38; Тест - полоски Ширмера; Тест-полоски Tear Strips (Tear Flo) к тесту Ширмера полоски, произведенные из особенной фильтрованной бумаги 0.5 см шириной при длине 4-5 см.1 упак./100 штук; упак; 2. 39; Одноразовый скобкосниматель; Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты для удаления сшивающих скрепок Premium extractor; шт.; 36.