Приложение №1

к договору от ________ № ____________

Техническое задание

- Задание на выполнение работ

| № | Наименование оборудования (марка, производитель), объекта | Перечень работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию эндоскопического оборудования |  |  |  |
| 1 | - Гастрофиброскоп-комплекс GIF-XQ40 - Гастрофиброскоп-комплекс GIF-XQ40 - Колонофиброскоп CF-40L - Колонофиброскоп CF-40L - Бронхофиброскоп OLYMPUS BF TYPE P30 - Источник света галоген. OLYMPUS CLK-4 - Отсасыватель SSU-2 - Отсасыватель SSU-2800006290 - Видеогастроскоп GIF-H180 - Видеогастроскоп - Видеоколоноскоп CF-H180AL - Осветитель эндоскопич. - Галогеновый CLK-4 - Отсос эндоскопический с принадлежностями KV-5 - Системный видео-центр EVISEXERAII CV-180 - Дуоденвидеоскоп V-тип TJF-160VR - Видеогастроскоп EVIS EXERA II - Видеогастроскоп EVIS EXERA II - Видеоколоноскоп EVIS EXERA II - Источник света ксеноновый CLV-180 - Отсос эндоскопический с принадлежностями KV-5 - Коагулятор электрохирургический с апгрейдером VIO 200D - Коагулятор электрохирургический аргон-газовый АРС2 | Соблюдать условия, качество, виды, объемы и порядок выполнения. Введение учетно-отчетную документацию по ТО оборудования: - журналы ТО оборудования; - акты выполненных работ по ТО оборудования; - графики ТО оборудования. Осуществлять периодическое (плановое) ТО оборудования в сроки требований эксплуатационной документации на оборудование и графиков ТО; - направлять специалиста для выполнения работ по текущему (внеплановому) ТО после получения заявки от Заказчика в течение 2-х рабочих дней; - восстанавливать исправность и работоспособность оборудования в рамках текущего ТО в течение 1 рабочего дня, при невозможности – выдавать направление на текущий ремонт повышенной сложности. Проводить не менее одного раза в год инструктаж специалистов Заказчика по правилам эксплуатации оборудования, находящегося на ТО у Исполнителя; - проводить инструктаж специалистов Заказчика по правилам эксплуатации вновь вводимого оборудования, а также при приемке его на обслуживание Исполнителем. Предоставлять гарантию на отремонтированный узел или замененную деталь в течение 3 месяцев с момента получения оборудования Заказчиком после ремонта, если меньший срок не установлен предприятиемизготовителем, и при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации; осуществлять в течение гарантийного срока без дополнительной оплаты ремонт узла оборудования, на который распространяется действие гарантии, либо производить замену установленной детали. Оформлять ведомости дефектов на оборудование, состоящее на ТО и подлежащее списанию, без дополнительной платы. Выдавать заключение о техническом состоянии. | 2021г. |