Техническое задание

- Задание на выполнение работ

| № | Наименование оборудования (марка, производитель), объекта | Перечень работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оказание услуг по восстановлению работоспособности медицинского оборудования |  |  |  |
| 1 | Перечень медицинского оборудования прилагается | Соблюдать условия, качество, виды, объемы и порядок выполнения Введение учетно-отчетную документацию по ТО оборудования: - журналы ТО оборудования; - акты выполненных работ по ТО оборудования; - графики ТО оборудования; Осуществлять периодическое (плановое) ТО оборудования в сроки требований эксплуатационной документации на оборудование и графиков ТО; направлять специалиста для выполнения работ по текущему (внеплановому) ТО после получения заявки от Заказчика в течение 2-х рабочих дней; восстанавливать исправность и работоспособность оборудования в рамках текущего ТО в течение 1 рабочего дня, при невозможности – выдавать направление на текущий ремонт повышенной сложности. Проводить не менее одного раза в год инструктаж специалистов Заказчика по правилам эксплуатации оборудования, находящегося на ТО у Исполнителя; проводить инструктаж специалистов Заказчика по правилам эксплуатации вновь вводимого оборудования, а также при приемке его на обслуживание Исполнителем. Предоставлять гарантию на отремонтированный узел или замененную деталь в течение 3 месяцев с момента получения оборудования Заказчиком после ремонта, если меньший срок не установлен предприятием изготовителем, и при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации; осуществлять в течение гарантийного срока без дополнительной оплаты ремонт узла оборудования, на который распространяется действие гарантии, либо производить замену установленной детали. Оформлять ведомости дефектов на оборудование, состоящее на ТО и подлежащее списанию, без дополнительной платы. Выдавать заключение о техническом состоянии. | 2021г. |

- Сведения о графике выполнения работ

| № | Перечень работ | Сроки выполнения работ в месяцах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
| 1 | Оказание услуг по восстановлению работоспособности медицинского оборудования | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  | В сроки и даты устанавливаемые Исполнителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Требования к выполнению работ/услуг:

- Соблюдать условия, качество, виды, объемы и порядок выполнения в 2021 г

- Требования к исполнителям работ/услуг:

- наличие лицензии на оказание услуг по восстановлению работоспособности  медицинского оборудования;

- наличие в штате Исполнителя квалифицированного персонала в заявленной области по оказанию услуг;

- наличие положительного опыта работы Исполнителя в заявленной области по оказанию  услуг не менее 3 лет.