ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Лот №1 Поставка расходных материалов для лаборатории

| № п/п | Наименование Товара | Кол-во | Ед. изм. | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечники 1-кан. 1000 мкл, с фильтром, в пакете | 20 000 | шт | Объем 1000 мкл. Стерильные, с фильтром. Возможность использования с механическими дозаторами Sartorius Biohit. Цвет наконечника - голубой или бесцветный Материал наконечника первичный полипропилен (PP) Длина наконечника 71,5 мм Диаметр в самой широкой части, 8,7мм Наличие фаски на наконечнике Совместимость наконечников с автоматическими дозаторами разных производителей Возможность автоклавирования при 121°С, 20 мин. Регистрационное удостоверение МЗ РФ В упаковке не менее 960 шт. Сертификат качества Сертификат CE/IVD |
| 2 | Наконечники 1-кан 100 мкл стерильные, бесцветные, с фильтром, в пакете | 11 000 | шт | Объем 100 мкл. Стерильные, с фильтром. Возможность использования с механическими дозаторами Sartorius Biohit. Цвет наконечника - бесцветный. Материал наконечника первичный полипропилен (PP) Длина наконечника 52 мм Диаметр в самой широкой части, 8,7мм Наличие фаски на наконечнике Совместимость наконечников с автоматическими дозаторами разных производителей Возможность автоклавирования при 121°С, 20 мин. Регистрационное удостоверение МЗ РФ Сертификат качества Сертификат CE/IVD |
| 3 | Наконечники 10 мкл стерильные, бесцветные, с фильтром, в пакете | 16 000 | шт | Объем 10 мкл. Стерильные, с фильтром. Возможность использования с механическими дозаторами Sartorius Biohit. Цвет наконечника - бесцветный. Материал наконечника первичный полипропилен (PP) Длина наконечника 32 мм Наличие фаски на наконечнике Совместимость наконечников с автоматическими дозаторами разных производителей Возможность автоклавирования при 121°С, 20 мин. Регистрационное удостоверение МЗ РФ Сертификат качества Сертификат CE/IVD |
| 4 | Микроцентрифужные пробирки 1.5 мл, с плоскими защелкивающимися крышками для PCR (1000 шт/уп) | 5 500 | шт | Градуированные пробирки с коническим дном, объемом 1,5 мл.. Оптическая прозрачность технологически очищенный до 99.9% полипропилен. Применимость для ПЦР –анализа. Объем 1,5 мл. Плоская крышка с матовой поверхностью для надписей Оптически прозрачные Ультра гладкая поверхность для превосходной видимости образца Матовый участок для подписывания на боковой поверхности Boil-Proof – устойчивы к большому внутреннему давлению при кипячении В упаковке 1000 шт. Центрифугируются при 20 000 g Автоклавируются при 121°С, 15 мин. Сертифицированы RNase, DNase, & Pyrogen Safe |
| 5 | Тампон-зонд в комплекте с пустой пробиркой, стерильный (пластик+вискоза) | 32 000 | шт | G10221 Зонд в пробирке, на пластиковом аппликаторе с вискозным тампоном, стерильный, без среды. Предназначен для забора материала для клинических исследований. |
| 6 | Микроцентрифужные пробирки 2.0 мл, с круглым дном, плоскими защелкивающимися крышками (1000 шт/уп) | 16 000 | шт | Градуированные круглодонные пробирки объемом 2,0 мл.. Оптическая прозрачность технологически очищенный до 99.9% полипропилен. Применимость для ПЦР –анализа. Объем 2,0 мл. Плоская крышка с матовой поверхностью для надписей Оптически прозрачные Ультра гладкая поверхность для превосходной видимости образца Матовый участок для подписывания на боковой поверхности Boil-Proof – устойчивы к большому внутреннему давлению при кипячении В упаковке 1000 шт. Центрифугируются при 20 000 g Автоклавируются при 121°С, 15 мин. Сертифицированы RNase, DNase, & Pyrogen Safe |
| 7 | пакет упаковочный | 1 000 | шт | Пакеты с замком Zip Lock 18*25 80мкм, цвет прозрачный |