ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  ЛОТ №1

Предмет договора: Поставка пробирок Вакутесты для нужд ООО «Медсервис» в 2021 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GD090CA Вакуумная пробирка RusTech c активатором свертывания, 9 мл красного цвета, упаковка 100 шт | GD090CA Пробирка RusTech с дозированным вакуумом 9 мл, с активатором свертывания. Объем забираемой крови 9 мл. Материал пробирки пластик ПЭТФ (полиэтилентерефталат). Размер пробирки 16*100 мм, (диаметр*высота), цветовая маркировка – красная, крышка пробирки из полиэтилена красного цвета; пробка крышки пробирки из бутиловой резины, серого цвета, покрыта геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами. Наличие этикетки на пробирке с информацией – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок изготовления, серия и пр., возможность записи данных пациента и даты анализа. Упаковка – пенопластовый штатив на не менее 100шт., в террмоусадочной пленке с этикеткой на боку. Стерильность – этилен оксидом. Назначение: для получения сыворотки и проведения рутинных биохимических и серологических исследований. | шт. | 66 000 |
| 2 | GD045SC Вакуумная пробирка RusTech c Na-цитрат 3,8%, 4,5 мл голубая, упаковка 100 шт | GD045SC Пробирка RusTech с дозированным вакуумом 4,5 мл с антикоагулянтом цитратом натрия 3,8% (0,129 моль/л). Объем забираемой крови 4,5мл, объем антикоагулянта 0,5мл, общий объем пробы 5мл. Материал пробирки пластик ПЭТФ (полиэтилентерефталат). Размер пробирки 13*75мм (диаметр*высота), цветовая маркировка – голубая, крышка пробирки из полиэтилена голубого цвета; пробка крышки пробирки из бутиловой резины, серого цвета, покрыта геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами. Наличие этикетки на пробирке с информацией – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок изготовления, серия и пр., возможность записи данных пациента и даты анализа. Упаковка – пенопластовый штатив на не менее 100 шт., в террмоусадочной пленке с этикеткой. Стерильность – этилен оксидом. Назначение: для проведения коагулологических исследований. | шт. | 9 600 |
| 3 | GD050EK Вакуумная пробирка RusTech c EDTA K3, 5 мл, 13 х 75 мм, упаковка 100 шт | Пробирка RusTech с дозированным вакуумом не менее 5мл с антикоагулянтом калиевой соли ЭДТА на внутренних стенках пробирки в мелкодисперстном виде (К3-EDTA). Объем забираемой крови 5 мл. Материал пробирки пластик ПЭТФ (полиэтилентерефталат). Размер пробирки не менее 13*75мм (диаметр*высота), цветовая маркировка – сиреневая, крышка пробирки из полиэтилена сиреневого цвета15*20 мм (диаметр*высота), пробка крышки пробирки из бутиловой резины, серого цвета, покрыта геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами. Наличие этикетки на пробирке с информацией – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок изготовления, серия и пр., возможность записи данных пациента, даты анализа. Упаковка – пенопластовый штатив на 100шт., в террмоусадочной пленке с этикеткой. Стерильность – этилен оксидом. Назначение: для гематологических исследований цельной крови. | шт. | 10 000 |
| 4 | GD001H Иглодержатель RusTech с автоматическим сбросом иглы. | GD002H Держатель для игл RusTech с автоматическим сбросом иглы, наличие кнопки в верхней части иглодержателя для автоматического сброса иглы и резьбы для ввинчивания иглы, материал – полипропилен, совместимость с двухсторонней иглой. | шт. | 1 100 |
| 5 | GD021G Двусторонняя игла 21Gх1 1/2"(0,8*38мм), упаковка 100 шт | GD021G Игла двухсторонняя для вакуумной пробирки размер 21Gх1 1/2 (0,8х38мм) , цвет зеленый. Назначение: для отбора проб у одного пациента. Материал иглы – сталь. Игла с заточкой обоих концов, для использования с иглодержателем. Игла имеет мягкий резиновый клапан на дистальном конце иглы, обращенный к пробирке, резьбовое соединение для крепления с иглодержателем. Этикетка с маркировкой СЕ (международный сертификат). Упаковка: картонная коробка, не менее 100шт. Стерильность – этилен оксидом. | шт. | 30 000 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №2

Предмет договора: Поставка расходных материалов для лабораторных исследований для нужд ООО «Медсервис» в 2021 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кювета одноразовая с шариками объем 250 мкл, объем пробы 50 мкл, в упаковке 1000шт | Кюветы одноразовые полипропиленовые с шариками коагулометров АПГ2-02 (объем кюветы 250-300 мкл, объем пробы – 50 мкл, возможность проводить исследования с пробами объемом 25 мкл) (ЭМК001) Упаковка: не менее 1000 штук. | уп | 8 |
| 2 | Капилляры гепаринизированные предназначены для анализаторов Билимет К, в упаковке 1000 шт | Микрокапилляры стеклянные гепаринизированные, нестерильные. Внутренний диаметр 0,9 мм, длинна 45 мм. Объем крови в полном капилляре 30 мкл. Назначение: для забора крови и получения плазмы для фотометрирования на портативном анализаторе билирубина у новорожденных БИЛИМЕТ К. Упаковка: не менее 1000 штук. | уп | 1 |
| 3 | Термобумага TM-110 для Clima | Термобумага для встроенных принтеров. Совместимость: анализатор биохимический Clima. Размер 110х30мм. | шт. | 5 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №3

Предмет договора: Поставка реагентов для гематологических анализаторов для нужд ООО «Медсервис» в 2021 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изотонический разбавитель J.T.BAKER Diluid III Diff, №3963 | Состав - водный раствор веществ: хлорид натрия – 5 г/л, органический буфер – 3 г/л, сульфат натрия – 10 г/л, эдта – 0.5 г/л, консервант – 0.05 г/л. Реагент используется для разбавления цельной крови перед счетом и сортировкой эритроцитов (RBC), тромбоцитов (PLT) и лейкоцитов (WBC). Состав раствора обеспечивает сохранность этих клеток во время процедуры счета для гематологического анализатора Humacount Plus, пригодный для дифференциации лейкоцитов на 3 субпопуляции. Упаковка: в пластиковой канистре, в кубическом картонном коробе для защиты канистры с раствором от внешних повреждений, с ручками для удобной транспортировки внутри лаборатории, по не менее 20 л/канистре. Совместимость с гематологическим анализатором Humacount Plus | упк | 35 |
| 2 | Лизирующий реагент J.T.BAKER CyMet III Diff, №3968 | Лизирующий реагент для гематологического анализатора Humacount Plus, пригодный для дифференциации лейкоцитов на 3 субпопуляции. Упаковка: в пластиковом флаконе с завинчивающейся крышкой по не менее 1л/уп. Совместимость с гематологическим анализатором Humacount Plus | упк | 17 |
| 3 | Очищающий реагент J.T.BAKER ProClean, №3900 | Состав-водный раствор веществ: хлорид натрия –7 г/л, , неорганический фосфатный буфер – 2.5 г/л, алкокси-алкоголь –2г/л, красители –0,05г/л, консервант 0.5 г/л, неионный пав 12 г/л, эдта –0.5 г/л. Промывающий реагент для ежедневной промывки рабочей системы анализатора. Упаковка: в пластиковой канистре, в картонном коробе (для защиты канистры от внешних повреждений) не менее 5 л. Совместимость с гематологическим анализатором Humacount Plus | упк | 6 |
| 4 | Контрольный материал J.T.BAKER 3-Diff Control /12-Parameter/NORMAL, №3422 | Контрольный материал, нормальные значения, 12 параметров. Содержит эритроциты человека, имитацию лейкоцитов и тромбоциты млекопитающих, суспендированные в жидкости, подобной плазме крови. Стабильность при температуре 2-8 С: не менее 6 месяцев с даты изготовления, допускается хранение невскрытых флаконов до 48 час при 18 °С. Аттестованы следующие показатели: tWBC (общее количество лейкоцитов), RBC (количество эритроцитов), PLT (количество тромбоцитов), HGB (концентрация гемоглобина), MCV (средний объем эритроцита), MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците), MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроците), HCT (гематокрит), RDW (ширина распределения эритроцитов по объему), %LY, %Mid, %Gr (лейкоцитарная формула). Не менее 2,5 мл/фл. Совместимость с гематологическим анализатором Humacount Plus, HumaCount 80TS. | фл | 15 |
| 5 | Изотонический разбавитель HC5L-DILUENT, 20 л в упаковке, №16430/20 | Изотонический реагент используется для разбавления цельной крови перед счетом и сортировкой эритроцитов (RBC), тромбоцитов (PLT) и лейкоцитов (WBC). Состав раствора обеспечивает сохранность этих клеток во время процедуры счета для гематологического анализатора HumaCount 5L, пригодный для дифференциации лейкоцитов на 5 субпопуляции. Упаковка: в пластиковой канистре, в кубическом картонном коробе для защиты канистры с раствором от внешних повреждений, с ручками для удобной транспортировки внутри лаборатории, по не менее 20 л/канистре. Совместимость с гематологическим анализатором HumaCount 5L | упк | 48 |
| 6 | Реагент для анализа лейкоцитов и измерения концентрации гемоглабина HC5L-DIFF, 1 л в упаковке, №1630/40 | Реагент для дифференциации лейкоцитов на 5 субпопуляции. Упаковка: в пластиковом флаконе с завинчивающейся крышкой, по не менее 1 л/уп. Совместимость с гематологическим анализатором HumaCount 5L | упк | 14 |
| 7 | Лизирующий раствор HC5L-LYSE, 5л в упаковке, №16430/30 | Лизирующий реагент для гематологического анализатора HumaCount 5 L, пригодный для дифференциации лейкоцитов на 5 субпопуляции. Упаковка: в пластиковой канистре, в кубическом картонном коробе для защиты канистры с раствором от внешних повреждений по не менее 5л/уп. Совместимость с гематологическим анализатором HumaCount 5L | упк | 36 |
| 8 | Контрольный материал J.T.BAKER CD-DIFF Control NORMAL, №3453 | Контрольный материал, нормальные значения, 12 параметров. Содержит эритроциты человека, имитацию лейкоцитов и тромбоциты млекопитающих, суспендированные в жидкости, подобной плазме крови. Стабильность при температуре 2-8 С: не менее 6 месяцев с даты изготовления, допускается хранение невскрытых флаконов до 48 час при 18 °С. Аттестованы следующие показатели: tWBC (общее количество лейкоцитов), RBC (количество эритроцитов), PLT (количество тромбоцитов), HGB (концентрация гемоглобина), MCV (средний объем эритроцита), MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците), MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроците), HCT (гематокрит), RDW (ширина распределения эритроцитов по объему), %LY, %Mid, %Gr (лейкоцитарная формула). Не менее 3 мл/фл. Совместимость с гематологическим анализатором HumaCount 5L | фл | 13 |
| 9 | Реагент для срочной очистки J.T.BAKER ProClean Plus, №3901 | Реагент используется для очистки системы анализатора. Состав - водный раствор веществ: Фосфат натрия – 5 г/л., Сульфат натрия – 8 г/л., Консервант 1 г/л., Протеолитический фермент – 6-9 г/л. Упаковка: в пластиковом флаконе с завинчивающейся крышкой не менее 100 мл. | упк | 5 |
| 10 | Реагент для срочной очистки J.T.BAKER Hypochlorite 5%, №3936 | Промывающий реагент для срочной очистки системы гематологических анализаторов. Состав: гипохлорит натрия 5%; защитные вещества, снижающие до минимума агрессивное воздействие гипохлорита на соединительные шланги. Не имеет резкого запаха. Упаковка: в пластиковом флаконе с завинчивающейся крышкой по не менее 1л/фл. | упк | 6 |
| 11 | Разбавитель изотонический для HumaCount 3-diff HC-DILUENT, 20л в упаковке, № 17400/11 | Изотонический реагент используется для разбавления цельной крови перед счетом и сортировкой эритроцитов (RBC), тромбоцитов (PLT) и лейкоцитов (WBC). Состав раствора обеспечивает сохранность этих клеток во время процедуры счета для гематологического анализатора HumaСount 80TS, пригодный для дифференциации лейкоцитов на 3 субпопуляции. Упаковка: в пластиковой канистре, в кубическом картонном коробе для защиты канистры с раствором от внешних повреждений, с ручками для удобной транспортировки внутри лаборатории, по не менее 20 л/канистре. Совместимость с гематологическим анализатором HumaСount 80TS | упк | 17 |
| 12 | Лизирующий реагент для HumaCount 3-diff HC-LYSE CF, 1л в упаковке, № 17400/22 | Лизирующий реагент для гематологического анализатора HumaCount 80TS, пригодный для дифференциации лейкоцитов на 3 субпопуляции. Упаковка: в пластиковом флаконе с завинчивающейся крышкой по не менее 1 л/уп. Совместимость с гематологическим анализатором HumaСount 80TS | упк | 9 |
| 13 | Очищающий реагент для HumaCount 3-diff HC-Cleaner, 1л в упаковке, № 17400/31 | Очищающий реагент для ежедневной промывки рабочей системы анализатора. Упаковка: пластиковом флаконе с завинчивающейся крышкой по не менее 1 л/уп. Совместимость с гематологическим анализатором HumaСount 80TS | упк | 6 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №4

Предмет договора: Поставка маркера для клинико-диагностической лаборатории для нужд ООО «Медсервис» в 2021 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95.954 Маркер лабораторный водостойкий, черный, в упаковке 10 шт. | Предназначен для нанесения водостойкой маркировки на стекло, пластик или керамику. Толщина линии не более 1мм., цвет черный. | шт. | 50 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №5

Предмет договора: Поставка расходных материалов для биохимии, совместимые с автоматическими биохимическими анализаторами производства Human (Германия) для нужд ООО «Медсервис» в 2021 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72.696 Микропробирки. 1,5 мл 39х10.8мм, РР, бесцветные, без крышки, в упаковке 500 шт. | Микропробирка (1.5 мл, 39х10.8 мм, нейтральная, без крышки, бесцветные, полипропилен). Упаковка: не менее 500 штук. | упк | 15 |
| 2 | Наконечники полимерные одноразовые к одноканальным дозатарам пипеточным на 100-1000 мкл, 1000 шт в упаковке, №9401032 | Наконечники для дозаторных пипеток без фильтра не стерильные, на 100-1000 мкл, бесцветные. Упаковка: не менее 1000 штук. | упк | 1 |
| 3 | 02.1063.001 Устройства вакуумные с поршнем для исследований проб крови c коагулянтом S-Monovette 9 мл, 92х16 мм, АС/сепарационные гранулы, этикетка, 50шт в упаковке | Устройство вакуумное с поршнем для исследований проб крови c коагулянтом не менее 9 мл, не менее 92х16 мм, активатор свертывания, сепарационные гранулы, полипропилен, с этикеткой. Резьбовая крышка с прокалываемой мембраной и стопорным механизмом в виде трех шпилек для фиксации иглы. Цветовая маркировка - белый. Упаковка: не менее 50 штук. | упк | 10 |
| 4 | 85.1162 Иглы трубчатые S-Monovette 21 G x 1 1/2", зеленая (0,8х38 мм), 100 шт в упаковке | Двухсторонние, не менее 0.9х25 мм, 20 G x 1", силиконовое покрытие, стерильные, инд.уп. Игла соединена с держателем (холдером). Холдер иглы снабжен карабином для фиксации к стопороному механизму устройства для взятия крови. Игла и холдер во избежание повторного использования холдера должны быть неразборными. Внутренняя часть иглы закрыта латексным чехлом. Цветовая маркировка - желтые. Упаковка: не менее 100 шт. | упк | 8 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №6

Предмет договора: Поставка диагностических наборов для биохимии, совместимые с автоматическими биохимическими анализаторами производства Human, (Германия) для нужд ООО «Медсервис» в 2021 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения альфа-амилазы (Alpha-Amylase liquicolor) 780(3x260) №12028600 | Состав набора: Реагент. Пробы сыворотка, плазма, моча. Метод Кинетический, CNPG3. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С не менее12 недель; 15-25°С не менее 4 недели. Количество тестов не менее 780. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 8 |
| 2 | Набор реагентов для определения AЛТ (GOD (ALAT) liquiUV), 1550(5x310) тестов №12022600 | Состав набора: буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, по рекомендации IFCC. Линейность не менее 350 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 1550. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 5 |
| 3 | Набор реагентов для определения ACT (GOD (ASAT) liquiUV), 1550(5x310) тестов №12021600 | Состав набора: буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, по рекомендации IFCC. Линейность не менее 350 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 1550. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 5 |
| 4 | Набор реагентов для определения билирубина прямого (Auto- Bilirubin-D liquicolor) 1050 (5x210) №10741600 | Состав набора: Детергент не менее 5,2 ммоль/л, окрашивающий реагент. Пробы сыворотка, гепаринизированная плазма. Метод Фотометрический метод определения общего билирубина. Линейность не менее 513 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С - не менее 3 дней; 2-8°С до срока годности. Количество тестов не менее 1050. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 8 |
| 5 | Набор реагентов для определения билирубина общего (Bilirubin liquicolor) 1050 (5x210) №10742600 | Состав набора: Соляная кислота не менее 170 ммоль/л, окрашивающий реагент. Пробы сыворотка, гепаринизированная плазма. Метод Фотометрический метод определения прямого билирубина. Линейность не менее 171 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С - не менее 3 дней; 15-25°С до срока годности. Количество тестов не менее 1050. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 8 |
| 6 | Набор реагентов для определения гамма-ГТ (Gamma Glutamil Transferase liquicolor) 750(3x250) №12023600 | Состав набора: Буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, колориметрический по Persijn & van der Slik. Линейность не менее 280 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 6 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 750. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 3 |
| 7 | Набор реагентов для определения кальция (Calcium liquicolor) 2x100 мл № 10011 | Фасовка: не менее 200 мл. Состав набора: Буфер, Окрашивающий реагент, стандарт (2 ммоль/л). Пробы сыворотка или гапаринизированная плазма. Фотометрический тест. Метод с о-крезолфталеинкомплексоном. Линейность - не менее 15 мг/дл. Рабочий реагент сохраняет стабильность в течение не менее 3 дней при хранении 15...25°C, в течение не менее 7 дней при температуре хранения 2...8°C. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 2 |
| 8 | Набор реагентов для определения креатинина (Creatinine liquicolor)1250(5x250) №10052600 | Состав набора: Пикриновая кислота, гидроксид натрия, стандарт (177 мкмоль/л). Пробы сыворотка, плазма, моча. Метод Яффе, кинетический или по конечной точке с депротеинизацией. Линейность сыворотка/плазма- не менее 1150 мкмоль/л, моча- не менее 44200 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности, 15-25°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель. Количество тестов не менее 1250. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 10 |
| 9 | Набор реагентов для определения креатинкиназы (СК NAC liquiUV) 360(2x180) №12015600 | Состав набора: ферментативный реагент, субстрат. Метод модифицированный стандартный метод по рекомендации Европейского Комитета по Стандартам в Клинической Лаборатории, а также IМеждународной Федерации по Клинической Химии. Количество тестов не менее 360. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 10 |
| 10 | Набор реагентов для определения креатинкиназы MB (СК-МВ (NAC activated) 200(2x100) №12118600 | Креатинкиназа MB фракция. Состав набора: Ферментативный реагент, Субстрат. Тест основан на иммунном ингибировании с последующим ферментативным определением КК. Количество тестов не менее 200. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 9 |
| 11 | Набор реагентов для определения ЛДГ модифицированным SCE методом (LDH SCE mod. LiquiUV) 360(2x180) №12014600 | Состав набора: Буфер, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод Кинетический по рекомендации SCE. Линейность не менее 2000 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности. Количество тестов не менее 360. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 4 |
| 12 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты (Uric Acid liquicolor) 1250(5x250) №10694600 | Состав набора: ферментативный реагент, стандарт (476 мкмоль/л). Пробы сыворотка гапаринизированная, или ЭДТА-плазма, моча.. Метод Ферментативный колориметрический (PAP) с антилипидным фактором. Линейность не менее 1488 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности. Количество тестов не менее 1250. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 2 |
| 13 | Набор реагентов для определения мочевины кинетическим методом (Urea liquiUV) 1250(5x250) №10521600 | Состав набора: Ферментативный реагент, субстрат, стандарт (13,3 ммоль/л). Пробы сыворотка, плазма, моча. Метод GLDH кинетический. Линейность сыворотка/плазма - не менее 50 ммоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 1250. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 8 |
| 14 | Набор реагентов для определения триглицеридов (Triglycerides liquicolor) 630(3x210) №10724600 | Состав набора: реагент, стандарт (2,28 ммоль/л). Пробы: сыворотка, плазма. Метод Ферментативный, колориметрический (GPO-PAP) с антилипидным фактором. Линейность не менее 11,4 ммоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности; 15-25°С не менее 4 недель. Количество тестов не менее 630. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 3 |
| 15 | Набор реагентов для определения холестерина (Cholesterol liquicolor) 450(3x150) №10028600 | Состав набора: реагент, стандарт (5,17 ммоль/л). Пробы: сыворотка, плазма. Метод Ферментативный, колориметрический (CHOD-PAP) с антилипидным фактором. Линейность не менее 19,3 ммоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности; 15-25°С не менее 2 недель. Количество тестов не менее 450. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 9 |
| 16 | Набор реагентов для определения Щелочной фосфатазы (Alkaline phosphotase liquicolor) 750(3x250) №12027600 | Состав набора: буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, колориметрический по рекомендации DGKC c ДЭА буфером. Линейность не менее 700 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/рабочий реагент не менее 2 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 750. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 3 |
| 17 | Набор растворов для промывки зонда (Tip Cleaning kit) 4x20 мл №16663/25 | Набор растворов предназначен для промывки системы анализатора. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). Объем не менее 2(4х20 мл). | наб | 3 |
| 18 | Раствор для системной жидкости (Additive for washing water) 4x25 мл №18971 | Фасовка: не менее 4 флакона х 25 мл. Состав набора: детергент 25%, консервант 0,095%. Рабочее разведение - 300 мкл на 1 л воды. Совместимость с анализатором HUMASTAR 600 | наб | 1 |
| 19 | Набор реагентов для определения холестерина высокой плотности (HDL Cholesterol liquicolor) 360 (2x180) №10084600 | Фасовка: не менее 2 х 180 тестов. Состав набора: ферментативный реагент, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: прямой гомогенный ферментативный. Линейность: не менее 3,9 ммоль/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 5 |
| 20 | Набор реагентов для определения холестерина низкой плотности (LDL Cholesterol liquicolor) 180 (2x90) №10094600 | Фасовка: не менее 2 х 90 тестов. Состав набора: ферментативный реагент, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: прямой гомогенный ферментативный. Линейность: не менее 25,8 ммоль/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 5 |
| 21 | Набор реагентов к анализатору гликозилированного гемоглабина Quo-Lab Analyzer System 50 тестов №0055 | Назначение: для измерения гликозилированного гемоглобина на анализаторе Quo-Lab, Quotient Diagnostics Ltd, UK. Упаковка: картонная коробка; в упаковке не менее 50 тестов, каждый тест вставлен в отдельное отверстие бумажного держателя, в одном держателе не менее 25 тестов. В один тест включается: тестовый картридж с реагентом + специальный пробозаборник. Тестовый картридж содержит в себе буфер, состоящий из: вода, натрия диоксихолат моногидрат, хлорид аммония, гидроксид натрия, азид натрия. | наб | 12 |
| 22 | Набор контрольных растворов, 2 уровня, состоит из: 1 Контрольный материал Нормальный (Уровень 1). бутылка с белой крышкой (не более 2 шт.): 2 Контрольный материал I (Патология (Уровень 2), бутылка с черной крышкой (не более 2 шт.); 3 Флакон с крышкой раскалывателеми с водой для восстановления контроля. №0071 | Набор контрольных растворов 2 уровня для анализатора гликозилированного гемоглобина Quo-Lab, Quotient Diagnostics Ltd, UK. Состав набора: не менее 2 фл - контрольный материал Нормальный (Уровень 1) в лиофилизированном (сухом) виде; не менее 2 фл - контрольный материал Патология (Уровень 2) в лиофилизированном виде; флакон с крышкой раскапывателем и с раствором для восстановления контроля; крышки раскапыватели 4-х цветов; не менее 10 пластиковых лотков; карта Данных Контрольного материала Quo-Test A1C Control. Срок хранения: не менее 6 месяцев при температуре 2-8 ⁰ С после изготовления. | наб | 1 |
| 23 | Набор реагентов для определения альбумина (Albumin liquicolor) 900(6x150) №10560600 | Фасовка: не менее 6 х 150 тестов. Состав набора: реагент. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: бромкрезоловый зеленый. Линейность: не менее 70 г/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с анализатором HUMASTAR 600 | наб | 2 |
| 24 | Набор реагентов для определения Тропонина 1 (RAMP Тропонин I) 25 тестов №С 1101 г | Иммунохроматографическийнабор для количественного определения in vitro тропонина I в цельной крови, набор расчитан на не менее 25 определений. Совместимость с анализатором RAMP Reader System. | наб | 10 |
| 25 | Колибровочный материал Автокал для биохимического анализатора HumsStar 600 | Для калибровки автоанализаторов Human в клинической биохимии. Аттестовано 28 параметров для Autohumalyzer 900S+/А5, Humastar 180/300/600. Субстраты - альбумин, билирубин общий/прямой, глюкоза, креатинин, мочевина, мочевая кислота, общий белок, триглицериды, холестерин, холестерин ЛПВП / ЛПНП; электролиты - кальций, магний, фосфор, хлориды; ферменты - АЛТ, АСТ, амилаза, амилаза панкреатическая, гамма ГТ, кислая фосфатаза, простатическая кислая фосфатаза, креатинкиназа, креатинкиназа МВ, ЛДГ, липаза, щелочная фосфатаза (AUTOCAL Ref 13160). | наб | 4 |
| 26 | Контрольный материалдля Humatrol N биохимического анализатора HumsStar 600 | Данные контрольные материалы предназначены либо для калибровки ручных и наиболее распространенных автоматических биохимических анализаторов, либо для проведения рутинного контроля качества (контроль правильности и воспроизводимости). В качестве основы использована бычья сыворотка. Большая часть аттестованных значений находится в пределах нормы (HUMATROL N Ref 13511). | наб | 4 |
| 27 | Контрольный материалдля Humatrol Р биохимического анализатора HumsStar 600 | Данные контрольные материалы предназначены либо для калибровки ручных и наиболее распространенных автоматических биохимических анализаторов, либо для проведения рутинного контроля качества (контроль правильности и воспроизводимости). В качестве основы использована бычья сыворотка. Большая часть аттестованных значений находится в области патологии (HUMATROL P Ref 13512). | наб | 4 |
| 28 | Набор диагностических реагентов DREW3-PAC к анализатору гематологическому DREW-3 (3 набора в упаковке) №3DREW3-PAC | Набор диагностических реагентов предназначен для проведения общего анализа крови на гематологическом анализаторе Drew-3. Представляет собой кортонную коробку, на которой указан номер лота, дата истечения срока годности и код. Набор содержит три флакона. Изотонический разбавитель - флакон объемом не менее 5 л, промывающий раствор - флакон объемом не более 0,75 л, лизирующий раствор - флакон объемом не более 125 мл. Для удобства пользователя при подсоединении реагентов крышки флаконов промаркированы различными цветами - голубым, зеленым и белым. Упаковка содержит 3 набора реагентов - не менее 3×350 анализов. | наб | 10 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №7

Предмет договора: Поставка ланцетов для гематологических анализаторов  для нужд ООО «Медсервис» в 2021 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 85.1018 Атравматический ланцет "Супер", лезвие 1,5 мм, глубина прокола 1,6 мм, лавандовый, 200 шт в упаковке | Ланцет атравматический. Вариант исполнения "супер". Лезвие не менее 1,5 мм, глубина прокола не менее 1,6 мм. Объем получаемой капли крови до 600 мкл. Цветовая маркировка - лавандовый, Назначение: автоматический и безопасный прокол кожного покрова на заданную глубину для получения пробы капиллярной крови на исследование. Упаковка: не менее 200 шт. | упк | 40 |
| 2 | 85.1019 Атравматический ланцет "Неонотал", лезвие 1,5 мм, глубина прокола 1,2 мм, розовый, 200 шт в упаковке | Ланцет атравматический. Вариант исполнения "неонатал". Лезвие не менее 1,5 мм, глубина прокола не менее 1,2 мм. Объем получаемой капли крови до 500 мкл. Цветовая маркировка - розовый, Назначение: автоматический и безопасный прокол кожного покрова на заданную глубину для получения пробы капиллярной крови у новорожденных на исследование. Упаковка: не менее 200 шт. | упк | 20 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №8

Предмет договора: Поставка скарификаторов и салфеток к ним  для нужд ООО «Медсервис» в 2021 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скарификатор-копье (боковое) для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный, 2000 шт в упаковке | Скарификатор-копье (боковое), стерильный однократного применения для прокола пальца при взятии общего клинического анализа крови. Упаковка: не менее 2000 шт. | упк | 12 |
| 2 | Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала, спиртовые (70% этиловый спирт), размер 60*100мм | Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала, спиртовые (70% этиловый спирт), размер 60*100мм | шт. | 52 000 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №9

Предмет договора: Поставка тест-систем производства ООО Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (г.Нижний Новгород) для нужд ООО «Медсервис» в 2021 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БИ0002 Набор реагентов "Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Виантигенный жидкий" | Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный жидкий предназначен для выявления в сыворотке крови человека антител к Ви-антигену сальмонелл тифа в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА).Набор рассчитан на исследование 42 сывороток крови в варианте скрининга или 10 сывороток крови в варианте их раститровки. | наб | 4 |
| 2 | PN-732 Набор реагентов ДС-ДИФ-НЕФЕРМ | Тест-система для биохимической идентификации и дифференциации грамотрицательных неферментирующих бактерий, выделяемых в ходе бактериологического анализа, до вида по 24-м биохимическим признакам. В комплекте 6 разборных планшета с возможностью дробного 24-х кратного использования. Количество анализов не менее 24 | наб | 1 |
| 3 | Р-1031 Набор реагентов ДС-ДИФ-КОРИНЕ | Набор реагентов. Назначение: для дифференциации микроорганизмов Corynebacterium до вида по девяти биохимическим признакам и определения токсигенных свойств. Состав набора: флаконы с готовой средой для определения цистиназы, флаконы с дисками на токсигенность и дополнительные реагенты. В комплекте восьмилуночные стрипы. Количество анализов не менее 12 | наб | 1 |
| 4 | Р-131 Набор реагентов "Пластина биохимическая, дифференцирующая энтеробактерии (ПБДЭ)" | Пластина биохимическая, дифференцирующая энтеробактерии. Предназначена для энзимоидентификации энтеробактерий по 20 биохимическим признакам. Количество анализов не менее 20 | наб | 5 |
| 5 | АПСТ-001 Набор реагентов для выявления стрептококков гр.А (коагглютинация) | Состав суспензии: 2,5%-ая взвесь золотистого стафилококка, содержащего белок, сенсибилизированного специфическими иммуноглобулинами к группоспецифическому полисахаридному антигену стрептококка группы А и окрашенного метиленовой синью. Состав набора: 1 флакон суспензии 4,0 мл, 2 флакона с экстрагирующими растворами по 12,0 мл, положительный и отрицательный контрольные образцы в комплекте. | наб | 2 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №10

Предмет договора: Поставка наконечников для лабораторных исследований для нужд ООО «Медсервис» в 2021 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечники полимерные одноразовые без фильтра не стерильные, (5-200 мкл), длина 50 мм, желтые, в упаковке 25000 шт, №9400252 | Наконечники без фильтров используются в лабораторных исследованиях при работе с нелетучими неинфекционными веществами. Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов может быть использован на механических дозаторах всех производителей (Ленпипет Thermo, Biohit, Eppendorf, Gilson, Axygen и др.) Параметры наконечников: Объем: 5 – 200 мкл. Длина 50 мм. Без фильтра. Упаковка: не менее 25 000 шт. | уп | 25 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №11

Предмет договора: Поставка реактивов, совместимые с автоматическими биохимическими анализаторами производства Human (Германия) для биохимической лаборатории  для нужд ООО «Медсервис» в 2021 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения железа (Iron TPTZ liquicolor) 360 (2x180) №12290600 | Набор реагентов для измерения содержания железа в крови биохимическим анализатором Хумастар 600, используется колориметрический метод с тирозином (TPTZ) и FeSO4 в качестве сравнительного стандарта. Состав набора: буфер, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: Концентрацию железа (II) определяют колориметрически, используя взаимодействие 2,4,6-три-(2-пиридил)-s-тирозина (TPTZ) и FeSO4 в качестве стандарта. Линейность: до 215 мкмоль/л. Упаковка: 2 х 180 тестов. | наб | 3 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №12

Предмет договора: Поставка вспомогательных инструментов и инвентаря для клинико-диагностической лаборатории для нужд ООО «Медсервис» в 2021 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чашки биологические ЧБН-2 (Петри), 100*20 мм, нестерильные | Предназначена для культивирования микроорганизмов на плотных и питательных средах. Выдерживает химические и термические режимы стерилизации. Изготовлена из стекла марки НС. Наружный диаметр 100+2,0 мм; высота 20±2,0 мм. Упаковка: 36 штук. | шт. | 324 |
| 2 | Спиртовка стеклянная СЛ-1-М-Т, V-100 мл. | Спиртовка со стеклянным притертым колпачком, предотвращающим испарение спирта вне работы. Хлопчатобумажный фитиль обеспечивает ровное спокойное горение. Предназначена для подогрева открытым пламенем. | шт. | 5 |
| 3 | Таймер лабораторный электронный | Mнoгoфункциoнaльный тaймep сочетает в себе две функции: таймер и секундомер, простая настройка с помощью 4-х кнопок управления, память на последнею установку, режим отсчета «опаздывания» таймера от установленного времени. Громкий сигнал зуммера при достижении установленного времени, длительность 60 ceкунд. Контрастный ЖК дисплей. | шт. | 1 |
| 4 | Штатив для пробирок и микропробирок «18» (3*6), разборный | Штатив для пробирок 18 гнёзд, диаметр 13,5 мм, размер 137*70*40 мм, разборный. | шт. | 2 |
| 5 | Пипетка стеклянная к СОЭ-мэтру ПС/СОЭ-0,1 | Пипетка к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 предназначена для определения скорости оседания эритроцитов от 0 до 90 мм в СОЭ-метре. Изготовлена из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75 или НС-1 по ГОСТ 19808-86. Упаковка: не менее 100 штук. | шт. | 200 |
| 6 | Прибор СОЭ-метр Пр-3 | Прибор СОЭ-МЕТР для определения СОЭ методом Панченкова. | шт. | 2 |
| 7 | Стекло предметное, СП с необработанными краями 26*76*2 мм, 1000 шт в упаковке | Разработано для рутинных микроскопических процедур. Изготовлено из стекла марки М4. Размер 26*76 мм, толщ. 2,0±0,1 мм. Упаковка: не менее 1000 штук. | уп | 14 |
| 8 | Чашка Петри, п/c, 92*16 мм, крышка с вентиляцией | Чашка Петри, стерильная, с вентиляцией, однократного применения. Назначение: для культивирования микроорганизмов при проведении бактериологических исследований. Материал: полистирол (пластик). Цвет: прозрачный. Размеры не менее 90-92 мм х 15-16 мм. Термоустойчивость до 80ºС | шт. | 5 000 |
| 9 | Секундомеры в металлическом корпусе 1-кнопочный СОПпр-2а-3-000 №21000901 | Предназначен для точного измерения интервалов времени. Допустимая погрешность в положении заводной головки вверх или циферблатом вверх при измерении интервала времени 30 мин. находится в пределах ± 1,6 с. при температуре 20°С. | шт. | 1 |
| 10 | Лоток нержавейка почкообразный ЛМПч-260 | Лоток нержавейка почкообразный ЛМПч, размер 260*160*32, объем 0,5 литра | шт | 10 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №13

Предмет договора: Поставка емкостей для анализов  для нужд ООО «Медсервис» в 2021 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнеры для сбора биоматериалов 120 мл, не стерильный, РР | Контейнеры для сбора биоматериалов 120 мл, не стерильный, РР | шт | 500 |
| 2 | Контейнеры для сбора биоматериалов 60 мл, не стерильный, РР | Контейнеры для сбора биоматериалов 60 мл, не стерильный, РР | шт. | 18 000 |
| 3 | Контейнеры для сбора биоматериалов 60 мл, РР, градуировка, стерильные, индивидуальной упаковке | Контейнеры для сбора биоматериалов 60 мл, 70х35мм, РР, градуировка, стерильные, индивидуальной упаковке | шт. | 1 000 |
| 4 | Контейнер для сбора биоматериала, со шпателем, 60 мл, стерильный, PS, с этикеткой, в индивидуальной упаковке | Контейнер для сбора биоматериала, со шпателем, 60 мл, стерильный, PS, с этикеткой, в индивидуальной упаковке | шт. | 500 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №14

Предмет договора: Поставка химического стекла  для нужд ООО «Медсервис» в 2021 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробирка центрифужная градуированная стеклянная | Пробирки конические центрифужные с градуировкой характеризуются особой формой нижней части, которая сходится на конус. Изготовлены по ТУ 9461-008-52876351-2008 в соответствии с требованиями ГОСТ 1770-74. Изготовлены из стекла НС1 по ГОСТ 19808-86 или ХС1 по ГОСТ 21400-75 методом оплавления краев. Предназначены для биологических и иных жидкостей, включающих взвеси и осадки. Рассчитаны на нагрузку до 1200g | шт | 1000 |
| 2 | Стекло покровное 24х24 | Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла. Размеры 24х24 мм. Толщина стекла 0,17±0,02 мм. Упаковка 1000 шт. | уп | 5 |
| 3 | Колба коническая стеклянная 500 мл | Колба коническая разработана для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях. Производится с ориентировочной шкалой белого цвета. Изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75. Вместимость 500 мл, цена деления 50 мл, диаметр горловины 34 мм, диаметр колбы 105 мм, высота 170 мм. | шт. | 5 |
| 4 | Колба коническая стеклянная 1000 мл | Колба коническая разработана для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях. Производится с ориентировочной шкалой белого цвета. Изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75. Вместимость 1000 мл, цена деления 100 мл, диаметр горловины 350мм, диаметр колбы 131 мм, высота 215 мм. | шт | 5 |
| 5 | Стакан стеклянный мерный В-1-1000 | Разработан для выполнения большинства химических процедур. Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75. Объем 1000 мл, цена деления 100 мл, диаметр 95 мм, высота 180 мм. | шт | 5 |
| 6 | Цилиндр мерный стеклянный 500 мл ГОСТ 1770-74 | Цилиндр мерный исполнения 1 (с носиком и стеклянным основанием), вместимостью 500 мл, 2-го класса точности применяется для измерения и хранения определенного объема жидкости. Диаметр 90 мм, высота 390 мм. | шт | 2 |
| 7 | Цилиндр мерный стеклянный 100 мл ГОСТ 1770-74 | Цилиндр мерный исполнения 1 (с носиком и стеклянным основанием), вместимостью 100 мл, 2-го класса точности применяется для измерения и хранения определенного объема жидкости. Диаметр 60 мм, высота 260 мм. | шт | 2 |
| 8 | Пробирка ПС2-10х120 мм | Пробирка лабораторная по ТУ 9461-008-52876351-2008, серологическая, ПС2-12х120, уп.250 шт, высота 120 мм, диаметр 12 мм. | шт | 2 500 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №15

Предмет договора: Поставка сыворотки для бактериологической лаборатории  для нужд ООО «Медсервис» в 2021 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов "Сыворотка крови крупного рогатого скота для культур клеток жидкая" (100 мл) | Сыворотка крови крупного рогатого скота для культур клеток жидкая. Назначение: в качестве рост стимулирующего компонента питательных сред для выращивания культур клеток (от 5 до 20% в зависимости от вида клеточных культур и условий их культивирования). Состав: нативная сыворотка, получаемая из крови крупного рогатого скота путем ее свертывания, удаления декантированием сгустков крови и эритроцитов с последующей стерилизующей фильтрацией. | фл | 2 |
| 2 | Сыворотка эшерихиозная диагностическая адсорбированая (ОКА, ОКВ, ОКС, ОКД, ОКЕ) | Сыворотки диагностические эшерихиозные адсорбированные сухие поливалентные, 1 амп.х1 мл | амп | 20 |
| 3 | Сыворотка диагностич. холерная О1 адсорбирован.сухая для реакции агглютинации (РА), 10 ампул в упаковке | Сыворотка крови лошади, гипериммунизированная убитыми холерными вибрионами сероваров Инаба и Огава в S-форме, холерными вибрионами non O1 группы в S-R-форме, для реакции агглютинации на стекле и в пробирке. Упаковка: 10 ампул | уп | 1 |
| 4 | Сыворотка диагностич. холерная ОГАВА адсорбированная сухая для реакции агглютинации (РА), 10 ампул в упаковке | Сыворотка крови лошади, гипериммунизированная убитыми прогреванием при 100°C холерными вибрионами серовара Огава в S-форме, для реакции агглютинации на стекле и в пробирке. Упаковка: 10 ампул | уп | 1 |
| 5 | Сыворотка диагностическая холерная ИНАБА адсорбированная сухая для реакции агглютинации (РА), 10 ампул в упаковке | Сыворотка крови лошади, гипериммунизированная убитыми прогреванием при 100°C холерными вибрионами серовара Инаб в S-форме, для реакции агглютинации на стекле и в пробирке. Упаковка: 10 ампул | уп | 1 |
| 6 | Сыворотка диагностич. холерная RO адсорбированная сухая для реакции агглютинации (РА), 10 ампул в упаковке | Сыворотка крови лошади, гипериммунизированная убитыми прогреванием при 100°C холерными вибрионами серовара Инаб в R-форме, для реакции агглютинации на стекле и в пробирке. Упаковка: 10 ампул | уп | 1 |
| 7 | Сыворотка диагностич. холерная О1 группы О139 адсорбирован.сухая для реакции агглютинации (РА), 10 ампул в упаковке | Сыворотка крови кроликов, иммунизированная О-антигеном V.cholerae O139, убитых нагреванием при 100°C в течение 2 часов, для реакции агглютинации на стекле. Упаковка: 10 ампул | уп | 1 |
| 8 | Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (АГНОЛЛА) поливалентные | Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные для реакции агглютинации, поливалентные, 1 амп.х2 мл | амп | 3 |
| 9 | Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (АГНОЛЛА) моновалентные | Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные для реакции агглютинации, моновалентные, 1 амп.х2 мл | амп | 3 |
| 10 | Сыворотки диагностические сальмонеллёзные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (ПЕТСАЛ) О-поливалентные: редких групп | Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные для реакции агглютинации, поливалентные Редких групп, 1 амп.х2 мл | амп | 3 |
| 11 | Сыворотки диагностические сальмонеллёзные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (ПЕТСАЛ) О-типовые | Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные для реакции агглютинации, О-типовые, 1 амп.х2 мл | амп | 3 |
| 12 | Сыворотки диагностические сальмонеллёзные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (ПЕТСАЛ) H-типовые | Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные для реакции агглютинации, Н-типовые, 1 амп.х2 мл | амп | 3 |
| 13 | Сыворотки диагностические сальмонеллёзные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (ПЕТСАЛ) Н-поливалентные | Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные для реакции агглютинации, Н-поливалентные, 1 амп.х2 мл | амп | 3 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №16

Предмет договора: Поставка питательных сред для бактериологической лаборатории для нужд ООО «Медсервис» в 2021 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HiCombi Двухфазная система для гемокультур для сальмонелл (на основе Сальмонелла-Шигелла среды с селективной жидкой фазой), (1уп.х10фл.)(ФСЗ 2009/03708)(для взрослых) | HiCombi Двухфазная система для гемокультур для сальмонелл на основе Сальмонелла-Шигелла среды с селективной жидкой фазой. Флакон предназначен для взрослых анализов. Флаконы с двухфазными системами комплектуются специальными иглами с воздушным фильтром для культивирования аэробов. Упаковка: 10 флаконов. | уп | 4 |
| 2 | Набор реагентов: питательные среды консервирующие и добавки к питательным средам: HiCombi Двухфазная система для гемокультур, (1упх10фл) (ФСЗ 2009/03708) (для взрослых) | Комбинированная среда HiCombi® Dual Performance Medium для обогащения и быстрого роста колоний в образцах крови взрослых пациентов. Пригоден для выращивания аэробов и факультативных анаэробов (энтеробактерий, псевдомонад, стафилококков, грибов), не рекомендован для строгих анаэробов. Упаковка: 10 флаконов. | уп | 10 |
| 3 | Набор реагентов: питательные среды консервирующие и добавки к питательным средам: Селективная добавка для Enterococcus faecium, (1уп.х5фл.)(ФСЗ 2009/03708) | Специальная добавка, чтобы дифференцировать Enterococcus faecium от Enterococcus faecalis. Во флаконе, достаточном для 500 мл среды. Упаковка: 5 флаконов. | уп | 2 |
| 4 | Набор реагентов: питательные среды элективные (избирательные): Агар Эндо, 500г (ФСЗ 2009/03709) | Питательная агаризованная среда Эндо с лактозой для выделения и дифференциации грамотрицательных микроорганизмов кишечной группы в микробиологических исследований питьевой воды, сточных вод, молочных продуктов и продуктов питания. В виде сухого порошка и в гранулированной форме (GM029-500G). Упаковка: 500 грамм. | уп | 1 |
| 5 | Набор реагентов: питательные среды дифференциально-диагностические: ХайХром агар для дифференциации Enterococcus faecium, 500г (ФСЗ 2009/03705) (в соотв. с ГОСТ Р 54354-2011) | Рекомендуется для выделения и дифференциации энтерококков E. faecium и E. faecalis из кала, мочи, почвы, продуктов питания, воды, растений, животных, канализационных стоков и воды. Упаковка: 500 грамм. | уп | 2 |
| 6 | Набор реагентов: питательные среды элективные (избирательные): Маннит-солевой агар, 500г (ФСЗ 2009/03709) | Элективный солевой агар с маннитом используют в качестве селективной для выделения клинически значимых культур стафилококков. Упаковка: 500 грамм. | уп | 8 |
| 7 | Набор реагентов "Питательная среда для определения токсигенности дифтерийных микробов сухая (Среда ОТДМ)" (ФСР 2007/00459) |  | кг | 0,25 |
| 8 | Набор реагентов: питательные среды консервирующие и добавки к питательным средам: Мочевина 40% раствор (для бактериологии)(добавка), 1уп.=10фл. (ФСЗ 2009/03708) | Стерилизованная фильтрованием специальная химическая добавка для определения уреазной активности микроорганизмов. Один флакон расходуется на 100 мл питательной среды. Упаковка: 10 флаконов. | уп | 3 |
| 9 | Набор реагентов "Питательная среда для родовой идентификации энтеробактерий сухая (Цитратный агар Симмонса)" (ФСР 2007/00355) | Набор реагентов предназначен для родовой идентификации энтеробактерий по их способности утилизировать цитрат. Упаковка: 250 грамм. | кг | 0,75 |
| 10 | Цитратный агар Кристенсена. "Питательная среда для дифференциации энтеробактерий по признаку утилизации цитрата натрия, сухая" | Питательная среда для дифференциации энтеробактерий по признаку утилизации цитрата натрия - цитратный агар Кристенсена - набор, представляющий собой сухие питательные среды, предназначенные для приготовления жидких и плотных питательных сред, используемых при проведении микробиологических исследований. Упаковка: 250 грамм. | кг | 0,25 |
| 11 | Набор реагентов "Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая (Ацетатный агар)" (ФСР 2008/03460) | Набор реагентов предназначен для идентификации энтеробактерий по их способности утилизировать ацетат натрия в качестве единственного источника углерода. Упаковка: 250 грамм. | кг | 0,5 |
| 12 | Набор реагентов "Питательная среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая (Бактоагар Плоскирева)" (ФСР 2009/04645) | Предназначена для выделения шигелл и сальмонелл из инфицированного материала (испражнения, моча, желчь и др.). Упаковка: 250 грамм. | кг | 1 |
| 13 | Набор реагентов "Питательная среда с эозин-метиленовым синим сухая (среда Левина)" (ФСР 2008/03066) | Набор реагентов «Питательная среда с эозин-метиленовым синим сухая (среда Левина)» предназначен для выделения энтеробактерий из исследуемого материала и их дифференциации по признаку ферментации лактозы, выделение коагулазоположительных стафилококков при обследовании декретированных групп. Упаковка: 500 грамм. | кг | 0,5 |
| 14 | Набор реагентов. Питательная среда для родовой идентификации энтеробактерий сухая (Фенилаланин агар) (ФСР 2008/02385) | Фенилаланиновый агар для дифференциации Enterobacteriaceae по способности к дезаминированию фенилаланина. Упаковка: 250 грамм. | кг | 0,5 |
| 15 | Набор реагентов "Питательная среда для выделения сальмонелл сухая (Висмут-сульфит агар)" (ФСР 2008/03067) | Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для выделения энтерококков сухая» (Энтерококкагар) предназначен для выделения энтерококков из клинического материала: отделяемое из ожоговых и хирургических ран, мочи, крови, фекалий и т.д. Упаковка: 250 грамм. | кг | 1 |
| 16 | Набор реагентов "Питательная среда для выделения и дифференциации энтеробактерий сухая (Среда Кода)" (ФСР 2007/00351) | Питательная среда для выделения и дифференциации энтеробактерий, сухая (среда КОДА) предназначена для выделения энтеробактерий и их дифференциации по признаку ферментации лактозы при санитарном обследовании пищевых продуктов и объектов внешней среды (воды, смывов и др.). Упаковка: 250 грамм. | кг | 0,25 |
| 17 | Набор реагентов "Пептон основной сухой" (ФСР 2009/06184) | Щелочная питательная среда на основе ферментативного пептона для накопления холерного вибриона с целью выявления больных, виброносителей, обследования объектов внешней среды в клинической и санитарной микробиологии. Упаковка: 250 грамм. | кг | 0,25 |
| 18 | Набор реагентов для бактериологических исследований "Питательная среда для выделения энтерококков сухая" (Энтерококкагар) (ФСР 2011/10008) | Питательная среда для выделения энтерококков сухая Энтерококкагар предназначена для выделения энтерококков из клинического материала: отделяемое из ожоговых и хирургических ран, мочи, крови, фекалий и т.д. Упаковка: 250 грамм. | кг | 0,5 |
| 19 | Набор реагентов для бактериологических исследований "Питательная среда для выявления коринебактерий (Коринебакагар)" (ФСР 2007/00003) | Коринебакагар предназначен для выделения коринебактерий из инфицированного материала. Препарат состоит из сухой основы и добавки*) (2 % раствор калия теллурита). Основа — гигроскопичный порошок светло-коричневого цвета. Добавка — бесцветная прозрачная жидкость. Упаковка: Основа расфасована по 250 г в полиэтиленовые банки, добавка в ампулах по 5 мл в коробке по 10 ампул. | уп | 1 |
| 20 | Набор реагентов для бактериологических исследований "Питательная среда для культивирования и выделения бифидобактерий сухая (Бифидум-среда)" | Бифидум-среда предназначена для культивирования бифидобактерий при производстве пробиотических препаратов, а также для бактериологических исследований с целью выделения бифидобактерий из клинического материала. Упаковка: 250 грамм. | кг | 2 |
| 21 | Набор реагентов для бактериологических исследований "Питательная среда для выделения и культивирования лактобацилл сухая (Лактобакагар)" (ФСР 2010/09164) | Набор реагентов «Питательная среда для выделения и культивирования лактобацилл сухая (Лактобакагар)» предназначен для выделения и культивирования лактобацилл при бактериологическом исследовании в клинической лабораторной диагностике, пищевой микробиологии. Упаковка: 250 грамм. | кг | 2 |
| 22 | Питательная среда для санитарно-бактериологических исследований воды, пищевых продуктов сухая (среда Кесслера) (ФСР 2010/07594) | Питательная среда Кесслера-ГРМ для обнаружения бактерий группы кишечной палочки по признаку ферментации лактозы при санитарно-бактериологическом обследовании пищевых продуктов и объектов внешней среды. Фасовка 250 гр сухого порошка рассчитана на приготовление 10,8 л жидкой среды. Упаковка: 250 грамм. | кг | 0,5 |
| 23 | Набор реагентов "ИПС-Биотехновация" питательные среды микробиологические, сухие: "Среда Сабуро". "Питательная среда для культивирования дрожжевых и плесневых грибов, сухая" (бульон). (РЗН 2013/699) | Среда Сабуро, сухая для приготовления жидких питательных сред для культивирования дрожжевых и плесневых грибов, ацидофильных бактерий, а также при санитарном обследовании объектов внешней среды. Упаковка: 250 грамм. | кг | 0,5 |
| 24 | Питательная среда для выделения и первичной идентификации облигатно-анаэробных сульфитредуцирующих бактерий рода Clostridium сухая (среда Вильсона – Блера) (ФСР 2012/14078) | Сульфитный агар предназначен для выявления сульфитредуцирующих клостридий в пищевых продуктах, воде, почве; при микробиологической диагностике дисбактериоза кишечника. Выпускается в виде сухого порошка по 250 гр. во флаконах, в модификации №2 с концентрацией агара - 7,0%. Упаковка: 250 грамм. | кг | 1 |
| 25 | Набор реагентов: питательные среды элективные (избирательные): Агар Сабуро с глюкозой и хлорамфениколом, 500г (ФСЗ 2009/03709) | Сульфитный агар предназначен для выявления сульфитредуцирующих клостридий в пищевых продуктах, воде, почве; при микробиологической диагностике дисбактериоза кишечника. Выпускается в виде сухого порошка по 250 гр. во флаконах, в модификации №2 с концентрацией агара - 7,0%. Упаковка: 250 грамм. | уп | 1 |
| 26 | Набор реагентов: среды питательные, добавки и компоненты питательных сред для микробиологических лабораторных исследований: Агар Мюллера-Хинтона (модифицированный, для определения чувствительности к антимикотикам, по стандарту CLSI), 500 г(ФСЗ 2012/12473) | Плотная питательная среда для изучения чувствительности дрожжей и грибков к антимикотикам диско-диффузионным методом. Упаковка: 500 грамм. | уп | 4 |
| 27 | Набор реагентов "Питательная среда для первичной идентификации энтеробактерий сухая (Клиглер-агар-М) (ФСР 2008/03464) | Питательная среда предназначена для идентификации энтеробактерий по биохимическому признаку - способности ферментировать лактозу, глюкозу, образовывать газ и сероводород. В виде сухого порошка по 250 гр. во флаконе, достаточного для приготовления 4,2 л плотной среды. Упаковка: 250 грамм. | кг | 1 |
| 28 | Набор реагентов: питательные среды основные и компоненты для приготовления питательных сред: Агар Мюллера-Хинтона, 500г (ФСЗ 2009/03707) | Среда общего назначения типа АГВ, используемая для культивирования широкого ряда требовательных и нетребовательных к питательной среде микроорганизмов, при определения чувствительности к антибиотикам (антибиотикорезистентности). Выпускается в виде сухого порошка и гранулированной форме (GM173-500G). Упаковка: 250 грамм. | уп | 2 |
| 29 | Набор реагентов: питательные среды дифференциально-диагностические: ХайХром селективный агар для грибов Candida (для дифференциации), 500г (ФСЗ 2009/03705) | Хромогенная питательная среда рекомендована для ускоренного селективного выделения и идентификации основных клинически значимых видов грибов кандида из смешанных культур. Упаковка: 500 грамм. | уп | 2 |
| 30 | Набор реагентов для выявления стрептококков гр. A,B,С,G (комплексный) (коагглютинация) (4x50 опр.) | Набор реагентов (комплексный) для выявления стрептококков группы A,B,C, G в реакции коагглютинации, жидкий СТРЕП-ТЕСТ A,B,C,G. | набор | 2 |