ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Лот №1 Предмет договора: Поставка морозильника медицинского

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Морозильник вертикального типа ММШ-220-"ПОЗИС" | Общий объем, л.- 200 Высота, мм - 1660 Глубина, мм - 860 Ширина, мм - 730 Масса, кг., не более - 100 Номинальная потребляемая мощность, Вт - 250 Напряжение, В - 220 Гарантия, год - 1 Итоговый отчет о пре-квалификации на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибудции ЕАЭС - наличие Морозильная камера Температура в морозильной камере, °C - 40...- 20 Наличие термокарты - да Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки - 2,04 Частота, Гц -5 - Медицинская техника должна пройти процедуру валидации (пре-квалификации) на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибудции ЕАЭС. Наличие СЕ-сертификатов, подтверждающих соответствие европейским стандартам и директивам, предоставляются термокарты. Наличие регистрационного удостоверения. - Морозильник выполнен по степени защиты от поражения электрическим током класса 1 тип Н по ГОСТ 12.2.091-2012 и должен подключаться к электрической сети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом. Электромагнитная совместимость морозильника соответствует ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014. - Морозильник выполнен в виде напольного шкафа. Внутренний объем шкафа подразделяется на 5 отделений, которые укомплектованы кассетами. - Морозильник оснащен микропроцессорным блоком управления, предназначенным для установки, поддержания заданного режима, отображения значения температуры в рабочей камере на экране блока управления. - Охлаждение в морозильнике осуществляется герметичным агрегатом компрессионного типа - Для удобства перемещения морозильника предусмотрены колеса | шт. | 1 |