Техническое задание

| № | Артикул | Наименование | Технические характеристики | Код КТРУ | Кол-во | Остаточный срок годности на момент поставки, не менее (мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11731459122 | Набор реагентов для определения ТТГ (тиреотропного гормона) | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения тиреотропина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 0.005-100 мкМЕ/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 200. | 21.20.23.110-00001384 | 2 | 1 |
| 2 | 11731360122 | Набор реагентов для определения T3 (трийодтиронина) | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения общего содержания трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма, обработанная Li-, Na-, и NH4+ -гепарином, K3-EDTA, цитратом натрия и фторидом натрия/оксалатом калия. 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 0.300-10.0 нмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 200. | 21.20.23.110-00010183 | 2 | 3 |
| 3 | 06437206190 | Набор реагентов для определения CT3 (свободного трийодтиронина) | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения содержания свободного трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 6. Диапазон измерения: не менее 0.4-50.0 пмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 200. | 21.20.23.110-00010514 | 2 | 5 |
| 4 | 07976836190 | Набор реагентов для определения СT4 (свободного тироксина) | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения несвязанного тироксина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 0.5 - 100 пмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 200. |  | 2 | - |
| 5 | 06368590190 | Набор реагентов для определения Anti-TPO (антител к тиреопероксидазе) | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения содержания антител к тироидной пероксидазе в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-, Na-, NH4+ -гепарин и K3 EDTA плазма и плазма, обработанная цитратом натрия и фторидом натрия/оксалатом калия. 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 6 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 5.00 600 МЕ/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 21.20.23.110-00010378 | 2 | 3 |
| 6 | 11732234122 | Набор реагентов для определения ЛГ (лютеинизирующего гормона) | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения лютеинизирующего гормона в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 5. Стабильность в открытом виде: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон: не менее 0.100-200 мМЕ/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. |  | 2 | 6 |
| 7 | 11775863122 | Набор реагентов для определения ФСГ (фолликулостимулирующего гормона) | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 5. Стабильность в открытом виде: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон: не менее 0.100-200 мМЕ/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. |  | 2 | 5 |
| 8 | 06656021190 | Набор реагентов для определения эстрадиола | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения эстрадиола в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма 5. Стабильность: в открытом виде: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 18.4-11010 пмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. |  | 2 | 7 |
| 9 | 03203093190 | Набор реагентов для определения Пролактина | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения пролактина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: Li-гепарин, K2-EDTA- и K3-EDTA плазма, а также пробирки с разделяющим гелем. 5. Стабильность: в открытом виде: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 1.00-10000 мкМЕ/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 21.20.23.110-00010033 | 2 | 5 |
| 10 | 07092539190 | Набор реагентов для определения прогестерона | 1. Назначение: набор реагентов количественного определения прогестерона в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 5. Стабильность: в открытом виде: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 0.159-191 нмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 21.20.23.110-00000895 | 2 | 4 |
| 11 | 05200067190 | Набор реагентов для определения тестостерона | 1. Назначение: набор реагентов количественного определения тестостерона в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 5. Стабильность: в открытом виде: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 0.025-15.0 нг/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 21.20.23.110-00010291 | 2 | 5 |
| 12 | 03052001190 | Набор реагентов для определения SHBG (глобулина, связывающего половые гормоны) | 1.Назначение: набор реагентов количественного определения глобулина, связывающего половые гормоны, в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, собранная с использованием стандартных пробирок для образцов или с помощью пробирок с разделяющим гелем или Li-гепарин плазмой. 5. Стабильность: в открытом виде: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 0.350-200 нмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. |  | 2 | 6 |
| 13 | 12149133122 | Набор реагентов для определения N-MID-остеокальцина | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения N-MID-остеокальцина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма 5. Стабильность в открытом виде: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 0.500-300 нг/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 21.20.23.110-00010391 | 1 | 3 |
| 14 | 05894913190 | Набор реагентов для определения Общего Витамина Д | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 27 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, собранная с использованием стандартных пробирок для образцов или с помощью пробирок с разделяющим гелем; плазма, обработанная Li-гепарином, K2- и K3-ЭДТА, а также пробирки с Li-гепарин плазмой и разделяющим гелем 5. Стабильность: в открытом виде: не менее 56 дней при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 3.00-70.0 нг/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 21.20.23.110-00001601 | 2 | 4 |
| 15 | 11875116122 | Набор реагентов для определения кортизола | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения кортизола в сыворотке и плазме крови человека и с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка; Li-, Na-, NH -гепарин, K2-, K3-, Na2-ЭДТА плазма и плазма с цитратом натрия. 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 0.5-1750 нмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 21.20.23.110-00001109 | 2 | 3 |
| 16 | 03300811190 | Набор реагентов для определения ХГЧ (хорионического гонадотропина человека) экспресс методом | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения ХГЧ (хорионического гонадотропина человека) в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 9 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: Сыворотка, собранная с использованием стандартных пробирок для сбора образцов или пробирок, содержащих разделительный гель. Плазма, обработанная гепарином (NH4-, Li-, Na-), трикалиевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты (К3-ЭДТА), цитратом натрия или фторидом натрия/оксалатом калия 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 0.500-10000 мМЕ/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 21.20.23.110-00010179 | 2 | 2 |
| 17 | 04481798190 | Набор реагентов для определения АФП (альфа-фетопротеина) | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения α1-фетопротеина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 0.500-1000 МЕ/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 21.20.23.110-00000674 | 1 | 4 |
| 18 | 11731629322 | Набор реагентов для определения РЭА (раково-эмбрионального антигена) | 1. Назначение: набор реагентов количественного определения карциноэмбрионального антигена в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма 5. Стабильность: в открытом виде: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 0.200-1000 нг/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 21.20.23.110-00000986 | 1 | 4 |
| 19 | 04641655190 | Набор реагентов для определения Общего ПСА (простато-специфического антигена) | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения концентрации общего (свободного + связанного) простато-специфического антигена (обПСА) в сыворотке или плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 0.002-100 нг/мл (анализатор cobas e 411) или 0.003-100 нг/мл (анализаторы MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 и cobas e 602) 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 21.20.23.110-00001202 | 2 | 3 |
| 20 | 03289788190 | Набор реагентов для определения Свободного ПСА (простато-специфического антигена) | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения свободного простато-специфического антигена в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 0.010-50.00 нг/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 21.20.23.110-00000484 | 2 | 2 |
| 21 | 11776223190 | Набор реагентов для определения СА-125 | 1. Назначение: Набор реагентов для количественног определения реактивных эпитопов ОС 125 в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: плазма, сыворотка. 5. Диапазон измерений: 0,6-5000 Е/мл 6. Стабильность реагента после вскрытия: 12 недель при +2 - +8°С. 7. Количество тестов в наборе: 100 | 21.20.23.110-00000835 | 2 | 11 |
| 22 | 11776193122 | Набор реагентов для определения СА 19-9 | 1. Назначение: набор реагентов количественного определения CA 19-9 в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма 5. Стабильность: в открытом виде: не менее 8 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 0.600-1000 Е/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 21.20.23.110-00006790 | 2 | 4 |
| 23 | 03045838122 | Набор реагентов для определения СА 15-3 | 1. Назначение: набор реагентов количественного определения CA 15-3 в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма 5. Стабильность: в открытом виде: 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 1.00-300 Е/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 21.20.23.110-00001596 | 2 | 1 |
| 24 | 03737551190 | Набор реагентов для определения Ферритина | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, собранная с использованием стандартных пробирок для образцов; плазма, обработанная Li-, Na-гепарином, К3-ЭДТА и цитратом натрия 5. Стабильность: в открытом виде: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 0.500-2000 мкг/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 21.20.23.110-00010306 | 1 | 5 |
| 25 | 07212771190 | Набор реагентов для определения витамина В12 | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения витамина B12 в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не менее 27 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерений: не менее 36.9-1476 пмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | 21.20.23.110-00001586 | 2 | 6 |
| 26 | 07559992190 | Набор реагентов для определения фолиевой кислоты | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения солей фолиевой кислоты в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не менее 27 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 5. Стабильность реагентов после вскрытия: не менее 8 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерений: не менее 0.6 - 20.0 нг/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. |  | 2 | 7 |
| 27 | 07976879190 | Набор калибраторов для количественного определения свободного тироксина | 1. Назначение: готовый к применению набор для калибровки методики количественного определения свободного тироксина (FT4) с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: L-тироксин в двух диапазонах концентрации в буфере/белковой матрице (альбумин бычьей сыворотки). 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: не менее 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: не менее 2 флакона объемом 1 мл. | 21.20.23.110-00002709 | 1 | - |
| 28 | 06656048190 | Набор калибраторов для определения эстрадиола | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток крови человека для калибровки методики количественного определения содержания эстрадиола с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: матрикс человеческой сыворотки крови с добавлением синтетического эстрадиола в двух диапазонах концентрации. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: 31 день при -20°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: не менее 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: не менее 2 флакона объемом 1 мл. | 21.20.23.110-00002755 | 1 | 7 |
| 29 | 07092547190 | Набор калибраторов для определения прогестерона | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток крови человека для калибровки методики количественного определения содержания прогестерона с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: матрикс человеческой сыворотки крови с добавлением прогестерона в двух диапазонах концентрации. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: 24 часа при +2-+8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: не менее 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: не менее 2 флакона объемом 1 мл. | 21.20.23.110-00002857 | 1 | 4 |
| 30 | 05894921190 | Набор калибраторов для определения общего Витамина Д | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток для калибровки методики количественного определения общего витамина Д с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: 25-OH витамина D3 в двух диапазонах концентрации в матриксе человеческой сыворотки крови; консервант 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: 90 дней при -20°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: не менее 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: не менее 2 флакона объемом 1 мл. | 21.20.23.110-00010147 | 1 | 2 |
| 31 | 07212780190 | Набор калибраторов для определения витамина В12 | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток для калибровки методики количественного определения витамина B12 с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: витамин B12 в двух диапазонах концентраций в матриксе сыворотки крови человека, консервант. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность растворенных калибраторов: 3 дня при +2 - +8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: не менее 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: не менее 2 флакона объемом 1 мл. |  | 1 | 12 |
| 32 | 07560001190 | Набор калибраторов для определения фолиевой кислоты | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток для калибровки методики количественного определения фолиевой кислоты с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: соль фолиевой кислоты в двух диапазонах концентрации в человеческой сыворотке крови. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность растворенных калибраторов: 3 суток при +2 - +8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: не менее 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: не менее 2 флакона объемом 1 мл. |  | 1 | 8 |
| 33 | 11731416190 | Сыворотка контрольная универсальная | 1. Назначение: набор лиофилизированных контрольных сывороток для контроля качества иммунотестов с использованием метода электрохемилюминесцентного анализа на автоматическом анализаторе. 2. Состав набора: Набор содержит лиофилизированную контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека в двух диапазонах концентраций. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения концентрации компонентов контрольной сыворотки. 4. Стабильность компонентов после вскрытия: 1 месяц при -20°С. 5.Фасовка: Контрольная сыворотка 1: не менее 2 флакона объемом 3,0 мл; Контрольная сыворотка 2: не менее 2 флакона объемом 3,0 мл. |  | 1 | 3 |
| 34 | 05042666191 | Контрольные сыворотки для определения анти-тиреоидных антител | 1. Назначение: набор лиофилизированных контрольных сывороток для контроля качества тестов на количественное определение содержания антител к тиреоглобулину, тиреопероксидазе и аутоантител к ТТГ-рецептору с использованием метода электрохемилюминисцентного анализа на автоматическом анализаторе. 2. Состав набора: лиофилизированная контрольная сыворотка на основе матрицы сыворотки крови человека, содержащая аутоантитела к ТТГ-рецептору Anti-TSHR человека, Anti-TPO (овцы) и Anti-Tg (овцы) в двух диапазонах концентраций 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения концентрации компонентов контрольной сыворотки. 4. Стабильность компонентов после вскрытия: 1 месяц при -20°С. 5.Фасовка: Контрольная сыворотка 1: не менее 2 флакона объемом 2,0 мл Контрольная сыворотка 2: не менее 2 флакона объемом 2,0 мл |  | 1 | 3 |
| 35 | 05618860190 | Сыворотка контрольная мультипараметровая | 1. Назначение: набор лиофилизированных контрольных сывороток для контроля качества иммунотестов с использованием метода электрохемилюминисцентного анализа на автоматическом анализаторе. 2. Подходит для контроля качества тестов: ПТГ, ПТГ экспресс-метод, ПТГ 1-84, Ферритин, Витамин B 12, Фолат, N-MID остеокальцин, β-Crosslaps, Total P1NP, Витамин D. 2. Состав набора: Набор содержит лиофилизированную контрольную сыворотку на основе матрицы сыворотки крови человека c добавлением аналитов (Витамин B12(клеточная культура), Ферритин (человека, печень), Фолат (синтетический), β-CTx (синтетический), Остеокальцин (синтетический), Паратиреоидный гормон (синтетический), Паратиреоидный гормон (1-84; синтетический), P1NP (человека), 25-гидроксивитамин D (синтетический), Кальцитонин (синтетический)) в двух диапазонах концентраций. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения концентрации компонентов контрольной сыворотки. 4. Стабильность компонентов после вскрытия: 72 часа при +2-+8°С; 31 день при -20°С. 5.Фасовка: Контрольная сыворотка 1: не менее 2 флакона объемом 3,0 мл; Контрольная сыворотка 2: не менее 2 флакона объемом 3,0 мл. |  | 1 | 2 |
| 36 | 03183971122 | Разбавитель проб универсальный | 1. Назначение: раствор для разведения пробы при выполнении исследований с помощью электрохемилюминесцентного метода на автоматических анализаторах. 2. Состав: белковая матрица; консервант ≤ 0.1 %. 3. Стабильность на борту анализатора при +20-+25°С: 3 месяца. 4. Фасовка: не менее 2 флакона объемом 36 мл. | 21.20.23.110-00000079 | 1 | 2 |
| 37 | 03609987190 | Раствор для разведения проб | 1. Назначение: раствор для разведения пробы при выполнении исследований с помощью электрохемилюминесцентного метода на автоматических анализаторах. 2. Для разведения проб при выполнении тестов: С-пептид, SHBH, ТТГ, эстрадиол. 3. Состав: матрикс лошадиной сыворотки в буфере; консервант 4. Стабильность на борту анализатора при +20-+25°С: 1 месяц. 5. Фасовка: не менее 2 флакона объемом 16 мл. | 21.20.23.110-00000015 | 1 | 11 |
| 38 | 03028542122 | Разбавитель проб для Эстрадиола и Прогестерона | 1. Назначение: раствор для разведения образца при выполнении тестов на обнаружение эстрадиола и прогестерона с помощью электрохемилюминесцентного метода на автоматических анализаторах. 2. Состав: Пулированная человеческая сыворотка крови, полученная от доноров крови мужского пола; консервант 3. Стабильность в открытом виде при +2-+8°С: 4 недель. 4. Фасовка: не менее 2 флакона объемом 22 мл. | 21.20.23.110-00000015 | 1 | 2 |
| 39 | 11662988122 | Буфер для автоматического иммунохимического анализатора | 1. Назначение: системный буферный раствор для генерации электрохимического сигнала в автоматических анализаторах. 2. Состав: фосфатный буфер 300 ммоль/л, трипропиламин 180 ммоль/л; детергент ≤ 0.1%; консервант. 3. Стабильность на борту анализатора в открытом виде: 3 дня. 4. Фасовка: не менее 6 флаконов объемом 380 мл. |  | 14 | 12 |
| 40 | 11662970122 | Раствор промывочный для автоматического иммунохимического анализатора | 1. Назначение: системный раствор для промывки измерительной ячейки автоматических иммунохимических анализаторов. 2. Состав: КОН 176 ммоль/л, детергент ≤ 1,0%. 3. Стабильность на борту анализатора в открытом виде: 3 дня. 4. Фасовка: не менее 6 флаконов объемом 380 мл. | 21.20.23.110-00005413 | 14 | 12 |
| 41 | 11706802001 | Пробирки аналитические для автоматического иммунохимического анализатора | 1. Назначение: пластиковые полупрозрачные одноразовые аналитические пробирки для автоматического иммунохимического анализатора. 2. Объем: 200 мкл. 3. Пробирки расфасованы в штативы по 60 шт. 4. Количество в упаковке: не менее 3600 шт. |  | 2 | 12 |
| 42 | 11706799001 | Наконечники для автоматического иммунохимического анализатора | 1. Назначение: черные одноразовые наконечники со специальным покрытием для дозирования в автоматическом иммунохимическом анализаторе. 2. Наконечники расфасованы в штативы по 120 шт. 3. Количество в упаковке: не менее 3600 шт. |  | 6 | 12 |
| 43 | 11930346122 | Моющий раствор для автоматического иммунохимического анализатора | 1. Назначение: Системный моющий раствор для добавления в дистиллированную воду для эффективной промывки системы и исключения контаминации в автоматических иммунохимических анализаторах. 2. Фасовка: флакон объемом не менее 500 мл. | 21.20.23.110-00005548 | 4 | 5 |
| 44 | 11729306122 | Раствор для проведения фоновой пробы | 1. Назначение: раствор для калибровки автоматических иммунохимических анализаторов при проведении профилактического обслуживания. 2. Состав: Реагент 1: фосфатный буфер 300 ммоль/л, трипропиламин 180 ммоль/л, детергент ≤ 0.1 %, консервант, pH 6.8; Реагент 2: фосфатный буфер 300 ммоль/л, трипропиламин 180 ммоль/л, трис (2,2'-бипиридил) рутений (II)- комплекс 10 нмоль/л, детергент ≤ 0.1 %, консервант, pH 6.8 3. Фасовка: не менее 2 флакона объемом 50 мл. |  | 1 | 6 |
| 45 | 11298500316 | Чистящий раствор ISE | "1. Назначение: готовый к использованию щелочной раствор для промывки автоматических биохимических и иммунохимических анализаторов. 2. Состав: NaOH 3 моль/л, гипохлорит натрия (<2% активного хлора), добавки. 3. Фасовка: не менее 5 флаконов объемом 100 мл." | 21.20.23.110-00005548 | 2 | 12 |
| 46 | 11776576322 | Набор флаконов для аликвотирования разведенных калибраторов | 1. Назначение: набор пластиковых флаконов с крышками для аликвотирования разведенных калибраторов и хранения их в холодильнике. Фасовка: не менее 112 флаконов в упаковке |  | 1 | 12 |
| 47 | 10394246001 | Пробирки для образцов | 1. Назначение: пластиковые прозрачные одноразовые пробирки для образцов для использования с автоматическими анализаторами. 2. Объем: не менее 2,0 мл. 3. Фасовка: не менее 5000 шт. в упаковке |  | 1 | 12 |
| 48 | 11933159001 | Адаптер (контейнер) для промывки | Полупрозрачный пластиковый контейнер для реагентов для интенсивной промывки измерительных каналов иммунохимического анализатора. |  | 1 | 12 |
| 49 | 11800507001 | Резервуар для твердых отходов | 1. Назначение: контейнер для твердых отходов с выдвигающейся прозрачной крышкой для автоматических иммунохимических анализаторов. 2. Вместимость: не менее 420 реакционных пробирок, 680 реакционных наконечников. 3. Фасовка: не менее 14 шт. в упаковке. |  | 1 | 12 |