ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

При участии в запросе предложений скан версии всех регистрационных удостоверений необходимо включить в электронную копию заявки, нумерация файлов должна соответствовать номеру позиции технического задания.

Лот №1 Предмет договора: поставка стоматологических материалов для зубопротезирования

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. товара, руб., с НДС | Сумма договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Керамические заготовки для техники прессования IPS e.max Press. упаковка: 5 шт. заготовки цвет MO 1 и НО1 | Заготовка из стеклокерамики на основе дисиликата лития (LS2) для технологии прессования Инновационная стеклокерамика на основе дисиликата лития (LS2) IPS e.max Press (или эквивалент). Прочность 400 МПа. Подходит для изготовления каркасов витальных и слегка измененных в цвете зубов. Они представляют собой превосходную основу для естественной реставрации, выполненной техникой наслоения. упаковка: 5 шт. | шт. | 1 | 5 651,00 | Общая сумма договора не должна превышать 561 037,25 руб. |
| 2 | Масса паковочная IPS Press Vest Speed | порошок 1*5кг артикул 595591AN , | шт. | 1 | 18 126,15 |  |
| 3 | Пастообразная глазурь IPS e.max Ceram | артикул 597041 | шт. | 1 | 3 864,00 |  |
| 4 | Жидкость для глазури и красителей IPS e.max Ceram | артикул 597055 | шт. | 1 | 1 636,00 |  |
| 5 | Масса режущего края IPS e.max | IPS e.max Ceram Bleach BL INCISAL BL упаковка не менее 20гр. Арт:602460 | шт. | 1 | 3 124,00 |  |
| 6 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS e.max Ceram Dentin цвет 310 упаковка 20гр. Арт:596937 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Дентин Цвет:310, упаковка не менее 20гр. Арт:596937 | шт. | 1 | 2 150,00 |  |
| 7 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS e.max Ceram Dentin цвет 120 упаковка 20гр. Арт:596938 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Дентин Цвет:310, упаковка не менее 20гр. | шт. | 1 | 2 150,00 |  |
| 8 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS e.max Ceram Deep Dentin цвет 110 упаковка 20гр. Арт: 596897 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Опаковый дентин Цвет:110, упаковка не менее 20гр. Арт: 596897 | шт. | 1 | 4 603,20 |  |
| 9 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS e.maxCeram Deep Dentin цвет 410 упаковка 20гр. Арт: 596909 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Опаковый дентин Цвет:410, упаковка не менее 20гр. Арт: 596909 | шт. | 1 | 4 603,20 |  |
| 10 | Моделировочная жидкость для керамических масс IPS e.max Ceram Build-Up Liquid 250 мл | Жидкость для керамики IPS e.max Ceram Build-Up Liquid (allaround) по 250 мл. Артикул: 605521 | шт. | 1 | 4 951,00 |  |
| 11 | Порошковый опакер IPS Style Ceram Powder Opaquer розовый 18 гр артикул 673164 | Порошковый опакер IPS Style Ceram розовый 18 гр артикул 673164 –опаковые керамические массы для закрытия металлического каркаса и формирования базового цвета. | шт. | 1 | 2 585,00 |  |
| 12 | Порошковый опакер IPS Style Ceram Powder Opaquer 870, 18г, цвет А2 артикул 673149 | Порошковый опакер IPS Style Ceram цвет А2 артикул 673149 –опаковые керамические массы для закрытия металлического каркаса и формирования базового цвета. | шт. | 1 | 2 585,00 |  |
| 13 | Порошковый опакер IPS Style Ceram Powder Opaquer 870, 18г, Цвет А3 артикул 673150 | Порошковый опакер IPS Style Ceram Цвет А3 артикул 673150 –опаковые керамические массы для закрытия металлического каркаса и формирования базового цвета. | шт. | 1 | 2 585,00 |  |
| 14 | Порошковый опакер IPS Style Ceram Powder Opaquer 870, 18г, цвет В1 артикул 673153 | Порошковый опакер IPS Style Ceram цвет В1 артикул 673153–опаковые керамические массы для закрытия металлического каркаса и формирования базового цвета. | шт. | 1 | 2 585,00 |  |
| 15 | Порошковый опакер IPS Style Ceram IPS Style Ceram Powder Opaquer 870, 18г, цвет В2 артикул 673154 | Порошковый опакер IPS Style Ceram цвет В2 артикул 673154–опаковые керамические массы для закрытия металлического каркаса и формирования базового цвета. | шт. | 1 | 2 585,00 |  |
| 16 | Порошковый опакер IPS Style Ceram IPS Style Ceram Powder Opaquer 870, 18г , цвет С1 артикул 673157 | Порошковый опакер IPS Style Ceram цвет С1 артикул 673157–опаковые керамические массы для закрытия металлического каркаса и формирования базового цвета. | шт. | 1 | 2 585,00 |  |
| 17 | Дентин IPS Style Ceram Dentin цветA2 артикул 673260 | Дентиновые массы IPS Style Ceram Dentin по своему цвету и прозрачности соответствуют живому дентину. Они служат для корректного воспроизведения выбранного цвета дентина. Дентин IPS Style Ceram Dentin цветA2 артикул 673260 | шт. | 1 | 2 472,00 |  |
| 18 | Дентин IPS Style Ceram Dentin цветA3 артикул 673261 | Дентиновые массы IPS Style Ceram Dentin по своему цвету и прозрачности соответствуют живому дентину. Они служат для корректного воспроизведения выбранного цвета дентина. Дентин IPS Style Ceram Dentin цветA3 артикул 673261 | шт. | 1 | 2 472,00 |  |
| 19 | Дентин IPS Style Ceram Dentin цветВ1 артикул 673264 | Дентиновые массы IPS Style Ceram Dentin по своему цвету и прозрачности соответствуют живому дентину. Они служат для корректного воспроизведения выбранного цвета дентина. Дентин IPS Style Ceram Dentin цветВ1 артикул 673264 | шт. | 1 | 2 472,00 |  |
| 20 | Дентин IPS Style Ceram Dentin цвет В 2 артикул 673265 | Дентиновые массы IPS Style Ceram Dentin по своему цвету и прозрачности соответствуют живому дентину. Они служат для корректного воспроизведения выбранного цвета дентина. Дентин IPS Style Ceram Dentin цвет В 2 артикул 673265 | шт. | 1 | 2 472,00 |  |
| 21 | Дентин IPS Style Ceram Dentin цвет С 1 артикул 673268 | Дентиновые массы IPS Style Ceram Dentin по своему цвету и прозрачности соответствуют живому дентину. Они служат для корректного воспроизведения выбранного цвета дентина. Дентин IPS Style Ceram Dentin цвет С 1 артикул 673268 | шт. | 1 | 2 472,00 |  |
| 22 | Дип Дентин IPS Style Ceram Deep Dentin цветA3 артикул 673245 | Дип Дентины IPS Style Ceram Deep Dentin – это опаковые окрашенные дентиновые массы, для применения в местах с малой толщиной слоя и в области режущего края каркаса. Они используются для закрытия «краев контура» и создания естественных цветовых результатов. Дип Дентин IPS Style Ceram Deep Dentin цветA3 артикул 673245 | шт. | 1 | 2 846,00 |  |
| 23 | Дип Дентин IPS Style Ceram Deep Dentin цвет В 1 артикул 673248 | Дип Дентины IPS Style Ceram Deep Dentin – это опаковые окрашенные дентиновые массы, для применения в местах с малой толщиной слоя и в области режущего края каркаса. Они используются для закрытия «краев контура» и создания естественных цветовых результатов. Дип Дентин IPS Style Ceram Deep Dentin цвет В 1 артикул 673248 | шт. | 1 | 2 846,00 |  |
| 24 | Дип Дентин IPS Style Ceram Deep Dentin цвет В2 артикул 673249 | Дип Дентины IPS Style Ceram Deep Dentin – это опаковые окрашенные дентиновые массы, для применения в местах с малой толщиной слоя и в области режущего края каркаса. Они используются для закрытия «краев контура» и создания естественных цветовых результатов. Дип Дентин IPS Style Ceram Deep Dentin цвет В2 артикул 673249 | шт. | 1 | 2 846,00 |  |
| 25 | Дип Дентин IPS Style Ceram Deep Dentin цвет С1 артикул 673252 | Дип Дентины IPS Style Ceram Deep Dentin – это опаковые окрашенные дентиновые массы, для применения в местах с малой толщиной слоя и в области режущего края каркаса. Они используются для закрытия «краев контура» и создания естественных цветовых результатов. Дип Дентин IPS Style Ceram Deep Dentin цвет С1 артикул 673252 | шт. | 1 | 2 846,00 |  |
| 26 | Масса Режущего края IPS Style Ceram Incisal цвет I 1 артикул 673291 | Массы режущего края IPS Style Ceram Incisal воспроизводят свойства живого режущего края и в сочетании с дентиновыми массами позволяют получить корректные цвета расцветки A–D.Масса Режущего края IPS Style Ceram Incisal цвет I 1 артикул 673291 | шт. | 1 | 2 472,00 |  |
| 27 | Масса Режущего края IPS Style Ceram Incisal цвет I 2 артикул 673292 | Массы режущего края IPS Style Ceram Incisal воспроизводят свойства живого режущего края и в сочетании с дентиновыми массами позволяют получить корректные цвета расцветки A–D. Масса Режущего края IPS Style Ceram Incisal цвет I 2 артикул 673292 | шт. | 1 | 2 472,00 |  |
| 28 | Масса Режущего края IPS Style Ceram Incisal цвет I 3 артикул 673293 | Массы режущего края IPS Style Ceram Incisal воспроизводят свойства живого режущего края и в сочетании с дентиновыми массами позволяют получить корректные цвета расцветки A–D. Масса Режущего края IPS Style Ceram Incisal цвет I 3 артикул 673293 | шт. | 1 | 2 472,00 |  |
| 29 | Транспа масса IPS Styie Ceram Tranpa нейтральный артикул 673202 | Транспа-массы IPS Style Ceram Transpa выпускаются в различных цветовых оттенках. С их помощью можно имитировать прозрачные области, особенно на режущей трети, как это выражено у живых зубов. Транспа масса IPS Styie Ceram Tranpa нейтральный артикул 673302 | шт. | 1 | 2 472,00 |  |
| 30 | Транспа масса IPS Styie Ceram Tranpa голубой артикул 673203 | Транспа-массы IPS Style Ceram Transpa выпускаются в различных цветовых оттенках. С их помощью можно имитировать прозрачные области, особенно на режущей трети, как это выражено у живых зубов. Транспа масса IPS Styie Ceram Tranpa голубой артикул 673303 | шт. | 1 | 2 715,00 |  |
| 31 | Оклюзионный дентин IPS Style Ceram Occ Dentin коричневый артикул 673312 | Окклюзионный дентин IPS Style Ceram Occlusal Dentin применяется в частности для индивидуализации окклюзионной поверхности. Также эта масса может быть использована в пришеечной, небной и язычной областях. Оклюзионный дентин IPS Style Ceram Occ Dentin коричневый артикул 673312 | шт. | 1 | 2 715,00 |  |
| 32 | Интенсивные десневые массы IPS Style Ceram Gingiva №3 артикул 673351 | Десневые массы IPS Style Ceram Gingiva – это окрашенные особым образом керамические массы для естественной реконструкции десневой части. Интенсивные десневые массы IPS Style Ceram Gingiva №3 артикул 673351 | шт. | 1 | 2 715,00 |  |
| 33 | Жидкость для опакера IPS Style Pow Opaquer Liquid артикул 673371 | Жидкость IPS Powder Opaquer Liquid служит для замешивания опакера в порошке IPS Style Powder Opaquer. артикул 673371 | шт. | 1 | 1 950,00 |  |
| 34 | Моделировочная жидкость IPS Style PoM Build-Up Liquid allroud артикул 673375 | Моделировочная жидкость IPS Style PoM Build-Up Liquid allroud артикул 673375 | шт. | 1 | 1 593,00 |  |
| 35 | Краска IPS Style Ceram Shade Gingiva Solytion артикул 674209 | Расцветка IPS Style Ceram Shade Gingiva Solytion артикул 674209 | шт. | 1 | 5 651,00 |  |
| 36 | Краска IPS Style Ceram Shade impuls артикул 674210 | Расцветка IPS Style Ceram Shade impuls артикул 674210 | шт. | 1 | 5 651,00 |  |
| 37 | Краска IPS Style Ceram Shade incisal-transpa артикул 674208 | Расцветка IPS Style Ceram Shade incisal-transpa артикул 674208 | шт. | 1 | 5 651,00 |  |
| 38 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin. Дентин Цвет:110, упаковка 20гр. | Позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонкими слоями для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. Дентин Цвет:110, упаковка не менее 20гр. Арт.593104 | шт. | 1 | 2 245,95 |  |
| 39 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin. Дентин Цвет:120, упаковка 20гр. | Позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонкими слоями для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. Дентин Цвет:120, упаковка не менее 20гр. Арт.593105 | шт. | 1 | 2 245,95 |  |
| 40 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin. Дентин Цвет:130, упаковка 20гр. | Позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонкими слоями для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. Дентин Цвет:130, упаковка не менее 20гр. Арт.593106 | шт. | 1 | 2 245,95 |  |
| 41 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin. Дентин Цвет:140, упаковка 20гр. | Позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонкими слоями для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. Дентин Цвет:140, упаковка не менее 20гр. Арт.593107 | шт. | 1 | 2 245,95 |  |
| 42 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin. Дентин Цвет:210, упаковка 20гр. | Позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонкими слоями для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. Дентин Цвет:210, упаковка не менее 20гр. Арт.593108 | шт. | 1 | 2 245,95 |  |
| 43 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin. Дентин Цвет:220, упаковка 20гр. | Позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонкими слоями для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. Дентин Цвет:220, упаковка не менее 20гр. Арт.593109 | шт. | 1 | 2 245,95 |  |
| 44 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin. Дентин Цвет:230, упаковка 20гр. | Позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонкими слоями для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. Дентин Цвет:230, упаковка не менее 20гр. Арт.593110 | шт. | 1 | 2 245,95 |  |
| 45 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin. Дентин Цвет:240, упаковка 20гр. | Позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонкими слоями для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. Дентин Цвет:240, упаковка не менее 20гр. Арт.593111 | шт. | 1 | 2 245,95 |  |
| 46 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin. Дентин Цвет:310, упаковка 20гр. | Позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонкими слоями для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. Дентин Цвет:310, упаковка не менее 20гр. Арт.593112 | шт. | 1 | 2 245,95 |  |
| 47 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin. Дентин Цвет:320, упаковка 20гр. | Позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонкими слоями для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. Дентин Цвет:320, упаковка не менее 20гр. Арт.593113 | шт. | 1 | 2 245,95 |  |
| 48 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin. Дентин Цвет:330,упаковка 20гр. | Позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонкими слоями для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. Дентин Цвет:330, упаковка не менее 20гр. Арт.593114 | шт. | 1 | 2 245,95 |  |
| 49 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin. Дентин Цвет:340, упаковка 20гр. | Позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонкими слоями для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. Дентин Цвет:340, упаковка не менее 20гр. Арт.593115 | шт. | 1 | 2 371,95 |  |
| 50 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin. Дентин Цвет:410, упаковка 20гр. | Позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонкими слоями для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. Дентин Цвет:410, упаковка не менее 20гр. Арт.593116 | шт. | 1 | 2 371,95 |  |
| 51 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin. Дентин Цвет:420, упаковка 20гр. | Позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонкими слоями для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. Дентин Цвет:420, упаковка не менее 20гр. Арт.593117 | шт. | 1 | 2 371,95 |  |
| 52 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin. Дентин Цвет:430, упаковка 20гр. | Позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонкими слоями для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. Дентин Цвет:430, упаковка не менее 20гр. Арт.593118 | шт. | 1 | 2 371,95 |  |
| 53 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin. Дентин Цвет:440, упаковка 20гр. | Позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонкими слоями для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. Дентин Цвет:440, упаковка не менее 20гр. Арт.593119 | шт. | 1 | 2 371,95 |  |
| 54 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin. Дентин Цвет:510, упаковка 20гр. | Позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонкими слоями для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. Дентин Цвет:510, упаковка не менее 20гр. Арт.593120 | шт. | 1 | 2 371,95 |  |
| 55 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin. Дентин Цвет:520, упаковка 20гр. | Позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонкими слоями для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. Дентин Цвет:520, упаковка не менее 20гр. Арт.593121 | шт. | 1 | 2 371,95 |  |
| 56 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin. Дентин Цвет:530, упаковка 20гр. | Позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонкими слоями для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. Дентин Цвет:530, упаковка не менее 20гр. Арт.593122 | шт. | 1 | 2 371,50 |  |
| 57 | Масса керамическая, материал для зубопротезирования IPS InLine Dentin. Дентин Цвет:540, упаковка 20гр. | Позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонкими слоями для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. Дентин Цвет:540, упаковка не менее 20гр Арт.5931123 | шт. | 1 | 2 279,00 |  |
| 58 | Масса режущего края IPS InLine Transpa Incisal. ЦветТ I 1. упаковка 20гр. | Лейцитная облицовочная керамика для традиционной техники наслоения. Транспа-масса режущего края. Цвет TI 1, 20гр Арт.593262 | шт. | 1 | 2 089,00 |  |
| 59 | Масса режущего края IPS InLine Transpa Incisal. ЦветТ I 2. упаковка 20гр. | Лейцитная облицовочная керамика для традиционной техники наслоения. Транспа-масса режущего края. Цвет TI 2, 20гр Арт.593263 | шт. | 1 | 2 089,00 |  |
| 60 | Масса режущего края IPS InLine Transpa Incisal. Цвет ТI 3. упаковка 20гр. | Лейцитная облицовочная керамика для традиционной техники наслоения. Транспа-масса режущего края. Цвет TI 3, 20гр Арт.593264 | шт. | 1 | 2 089,00 |  |
| 61 | Масса режущего края IPS InLine Incisal. Цвет I 1. упаковка 20гр. | Масса режущего края IPS InLine Incisal 1 (20гр.), Артикул: 593146 | шт. | 1 | 2 089,00 |  |
| 62 | Масса режущего края IPS InLine Incisal Цвет I 2. упаковка 20гр. | Масса режущего края IPS InLine Incisal 2 (20гр.), Артикул: 593147 | шт. | 1 | 2 089,00 |  |
| 63 | Масса режущего края IPS InLine Incisal Цвет I 3. упаковка 20гр. | Масса режущего края IPS InLine Incisal 3 (20гр.), Артикул: 593148 | шт. | 1 | 2 089,00 |  |
| 64 | Масса керамическая IPS InLine Transpa CLEAR | IPS InLine Transpa 20 г прозрачная неокрашенные транспа-массы. В зависимости от пожеланий врача и требований пациента транспа-массы можно использовать в чистом виде либо смешивать их с другими массами. IPS InLine – это лейцитная облицовочная керамика для традиционной техники наслоения. | шт. | 1 | 2 089,00 |  |
| 65 | Масса для зубопротезирования IPS InLine GINGIVA G3 Chromascop. упаковка 20гр. | Лейцитная облицовочная керамика для традиционной техники наслоения. Масса позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонким слоем для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. 20гр Арт. 593291 | шт. | 1 | 2 376,00 |  |
| 66 | Краска для керамической массы IPS Empress E.V. Mod. 1 g basic red. 579416 | IPS Empress E.V. Mod. 1 g basic red. 579416 Краситель для керамики, шприц 1г, цвет базовый красный | шт. | 1 | 2 100,00 |  |
| 67 | Опакер - материал для зубопротезирования IPS InLine Opaquer Chromascop. Цвет:110, упаковка 9гр. | Облицовочная лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Материал обладает высокой химической прочностью, облицовочные массы IPS InLine имеют гомогенную структуру, сочетается с зубами-антагонистами. Опакер Цвет:110, упаковка не менее 9гр. Артикул: 593033 | шт. | 1 | 6 417,00 |  |
| 68 | Опакер - материал для зубопротезирования IPS InLine Opaquer Chromascop. Цвет:120, упаковка 9гр. | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Материал обладает высокой химической прочностью, облицовочные массы IPS InLine имеют гомогенную структуру, сочетается с зубами-антагонистами. Опакер Цвет:120, упаковка не менее 9гр. арт. Артикул: 593034 | шт. | 1 | 6 417,00 |  |
| 69 | Опакер - материал для зубопротезирования IPS InLine Opaquer Chromascop. Цвет:130, упаковка 9гр. | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Материал обладает высокой химической прочностью, облицовочные массы IPS InLine имеют гомогенную структуру, сочетается с зубами-антагонистами. Опакер Цвет:130, упаковка не менее 9гр. Артикул: 593035 | шт. | 1 | 6 417,00 |  |
| 70 | Опакер - материал для зубопротезирования IPS InLine Opaquer Chromascop. Цвет:140, упаковка 9гр. | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Материал обладает высокой химической прочностью, облицовочные массы IPS InLine имеют гомогенную структуру, сочетается с зубами-антагонистами. Опакер Цвет:140, упаковка не менее 9гр. Артикул: 593036 | шт. | 1 | 6 417,00 |  |
| 71 | Опакер - материал для зубопротезирования IPS InLine Opaquer Chromascop. Цвет:210, упаковка 9гр. | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Материал обладает высокой химической прочностью, облицовочные массы IPS InLine имеют гомогенную структуру, сочетается с зубами-антагонистами. Опакер Цвет:210, упаковка не менее 9гр. Артикул: 593037 | шт. | 1 | 6 417,00 |  |
| 72 | Опакер - материал для зубопротезирования IPS InLine Opaquer Chromascop. Цвет:220, упаковка 9гр. | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Материал обладает высокой химической прочностью, облицовочные массы IPS InLine имеют гомогенную структуру, сочетается с зубами-антагонистами. Опакер Цвет:220, упаковка не менее 9гр. Артикул: 593038 | шт. | 1 | 5 447,00 |  |
| 73 | Опакер - материал для зубопротезирования IPS InLine Opaquer Chromascop. Цвет:230, упаковка 9гр. | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Материал обладает высокой химической прочностью, облицовочные массы IPS InLine имеют гомогенную структуру, сочетается с зубами-антагонистами. Опакер Цвет:230, упаковка не менее 9гр. Артикул: 593039 | шт. | 1 | 6 417,00 |  |
| 74 | Опакер - материал для зубопротезирования IPS InLine Opaquer Chromascop. Цвет:240, упаковка 9гр. | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Материал обладает высокой химической прочностью, облицовочные массы IPS InLine имеют гомогенную структуру, сочетается с зубами-антагонистами. Опакер Цвет:240, упаковка не менее 9гр. Артикул: 593040 | шт. | 1 | 6 417,00 |  |
| 75 | Опакер - материал для зубопротезирования IPS InLine Opaquer Chromascop. Цвет:320, упаковка 9гр. | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Материал обладает высокой химической прочностью, облицовочные массы IPS InLine имеют гомогенную структуру, сочетается с зубами-антагонистами. Опакер Цвет:320, упаковка не менее 9гр. Артикул: 593042 | шт. | 1 | 6 417,00 |  |
| 76 | Опакер - материал для зубопротезирования IPS InLine Opaquer Chromascop. Цвет:330, упаковка 9гр. | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Материал обладает высокой химической прочностью, облицовочные массы IPS InLine имеют гомогенную структуру, сочетается с зубами-антагонистами. Опакер Цвет:330, упаковка не менее 9гр. Артикул: 593043 | шт. | 1 | 6 417,00 |  |
| 77 | Опакер - материал для зубопротезирования IPS InLine Opaquer Chromascop. Цвет:340, упаковка 9гр. | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Материал обладает высокой химической прочностью, облицовочные массы IPS InLine имеют гомогенную структуру, сочетается с зубами-антагонистами. Опакер Цвет: 340, упаковка не менее 9гр. Артикул: 593044 | шт. | 1 | 6 417,00 |  |
| 78 | Опакер - материал для зубопротезирования IPS InLine Opaquer Chromascop. Цвет:410, упаковка 9гр. | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Материал обладает высокой химической прочностью, облицовочные массы IPS InLine имеют гомогенную структуру, сочетается с зубами-антагонистами. Опакер Цвет: 410, упаковка не менее 9гр. Артикул: 593045 | шт. | 1 | 6 417,00 |  |
| 79 | Опакер - материал для зубопротезирования IPS InLine Opaquer Chromascop. Цвет:430, упаковка 9гр. | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Материал обладает высокой химической прочностью, облицовочные массы IPS InLine имеют гомогенную структуру, сочетается с зубами-антагонистами. Опакер Цвет: 430, упаковка не менее 9гр. Артикул: 593047 | шт. | 1 | 6 417,00 |  |
| 80 | Опакер - материал для зубопротезирования IPS InLine Opaquer Chromascop. Цвет:440, упаковка 9гр. | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Материал обладает высокой химической прочностью, облицовочные массы IPS InLine имеют гомогенную структуру, сочетается с зубами-антагонистами. Опакер Цвет: 440, упаковка не менее 9гр. Артикул: 593048 | шт. | 1 | 6 420,00 |  |
| 81 | Глазурь IPS Inline PoM Glaze. упаковка 3 гр | Глазурь для создания реставраций с живым блеском. упаковка 3гр | шт. | 1 | 2 550,00 |  |
| 82 | Жидкость для опакера IPS InLine PoM Opaquer Liquid | Жидкость для опакера. Служит для минимального разбавления засохшего опакера. Принципиально не может быть использована для замешивания пастообразного опакера. упаковка 15мл | шт. | 1 | 1 384,00 |  |
| 83 | Моделировочная жидкость IPS InLine/ IPS InLine PoM Build-Up Liquid Р. упаковка: Флакон 250мл | Моделировочная жидкость. Подходит для замешивания небольших порций керамического порошка или при изготовлении небольших реставраций. Моделировочная жидкость подходит техникам, которые предпочитают менее влажную моделировку, без постоянного подсушивания, поскольку эта жидкость быстрее испаряется. упаковка: Флакон 250мл | шт. | 1 | 4 951,00 |  |
| Сумма НМЦ, руб. |  |  |  |  | 291 465,15 |  |

Лот №2 Предмет договора: поставка расходных материалов и инструментов  для зуботехнической лаборатории

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. товара, руб., с НДС | Сумма договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сурефит штумфлак красный | Лак для штампиков с хорошей контрастностью на гипсе, красный. Флакон 15мл | шт. | 1 | 1 413,30 | Общая сумма договора не должна превышать 700 627,35руб. |
| 2 | ШТУМПФЛАК СУРЕФИТ. упаковка: флакон 15 мл золотой | Лак для штампиков с хорошей контрастностью на гипсе, золотой. Флакон 15мл | шт. | 1 | 5 590,20 |  |
| 3 | Металл - Сплав для литья | Сплав для литья 25х18Н9С2-"Д". упаковка: 1кг | шт. | 1 | 1 776,00 |  |
| 4 | Металл -СПЛАВ для конструкций Gialloy РА /Co-Cr/ упаковка: 1 кг | Кобальтохромовый сплав для бюгельного протезирования. Моделирование: Минимальная толщина восковой композиции - 0,5мм Паковка: могут отливаться в любых паковочных массах, рабочая температура которых не ниже 1080°С.• Литьё: Характеристики: Co-64 %. C -0.5%.Cr-30%. Mo-5%. Твердость (HV) 370 КТР 14.4 Температура плавки 1360-1460°С Предварительный нагрев 930-950°С Комплектация: упаковка 1 кг (заготовки х 6 г) Не содержит бериллий. упаковка 1кг | шт. | 1 | 16 632,00 |  |
| 5 | Металл - Сплав стоматологический HERAENIUM СE (для бюгелей). упаковка: 1000 гр | Классический сплав для бюгельного литья с оптимальными свойствами твердости и эластичности, зарекомендовавший себя в процессе многолетних клинических испытаний, как долговечный сплав. (Сo - 63,5% Cr - 27,8% Mo - 6,5%). упаковка: не менее 1 кг. | шт. | 1 | 21 092,40 |  |
| 6 | Металл - Сплав стоматологический HERAENIUM NA (для керамики) упаковка: 1000 гр | Сплав недрагоценных металлов, для облицовки керамикой отлитых из него коронок и мостов. В состав этого сплава входят хром и никель. Не содержит бериллий. Состав сплава Heraenium NA обеспечивает высокую прочность и оптимальную эластичность. К.Т.Р. при 25-500 ºС = 14,1µm К.Т.Р. при 25-600 ºС = 14,4 µm упаковка 1 кг. | шт. | 1 | 12 442,50 |  |
| 7 | Масса паковочная GILVEST MG-SPEED. упаковка: 25 кг | Фосфатная паковочная масса для изготовления каркасов бюгельных протезов шоковым методом литья (а также для стандартных отливок с медленным нагревом). упаковка не менее 25кг | шт. | 1 | 9 484,65 |  |
| 8 | ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МАССЫ ПАКОВОЧНОЙ "ГИЛВЕСТ". упаковка: 5 л | Жидкость универсальная для паковочной массы. упаковка 5л. | шт. | 1 | 6 054,30 |  |
| 9 | Тигель керамический | Керамические тигли для литья CoCr и NiCr сплавов | шт. | 1 | 700,00 |  |
| 10 | Проволока восковая ГЕО №2. упаковка: 250 гр | Эластичная и без напряжений восковая проволока предотвращает непреднамеренную деформацию литьевого объекта. Цвет бирюзовый, твердая, диаметр 2 мм, Форма выпуска 250гр | шт. | 1 | 856,00 |  |
| 11 | Проволока восковая ГЕО №2,5. упаковка: 250 гр | Эластичная и без напряжений восковая проволока предотвращает непреднамеренную деформацию литьевого объекта. Цвет синяя, средней твердости, диаметр 2,5 мм, Форма выпуска 250гр | шт. | 1 | 856,00 |  |
| 12 | Проволока восковая ГЕО №3. упаковка: 250 гр | Эластичная и без напряжений восковая проволока предотвращает непреднамеренную деформацию литьевого объекта. Цвет синяя, средней твердости, диаметр 3 мм, Форма выпуска 250гр | шт. | 1 | 856,00 |  |
| 13 | Силиконовая масса для дублирования Elite Double 22SH | Силиконовая масса для дублирования Elite Double 22SH. . упаковка: 1кг+1 кг | шт. | 1 | 4 645,00 |  |
| 14 | Материал стоматологический полимерный: ВИЛЛАКРИЛ Н ПЛЮС. упаковка: 750 гр.+ 400 мл | Полиметакрилатный материал для горячей полимеризации. Предназначен для изготовления базисов полных и частичных съёмных зубных протезов. Лёгкость в изготовлении и обработке протезов. Высокая комфортность использования протезов. Высокая эстетика благодаря естественным цветам. Повышенная износостойкость протезов. Высокая стабильность окраски. Не содержит тяжёлых металлов и третьих аминов. Нейтрален биологически. Содержимое упакаковки обеспечивает изготовление 50 полных протезов. упаковка: цвет V4 - розовый с прожилками: 750 г порошка и 400 мл жидкости. | шт. | 1 | 3 745,35 |  |
| 15 | ВИЛЛАКРИЛ S /V4 , пластмасса холодной полимеризации для починок протезов. упаковка: 100 г+50 мл | Полиметакрилатный материал для облицовки коронок и мостов, а также для ремонта коронок и мостовидных протезов, облицованных акриловой пластмассой. упаковка: не менее 100 г порошка, не менее 50 мл жидкости | шт. | 1 | 1 328,25 |  |
| 16 | ВИЛЛАКРИЛ STC HOT A2 (пластмасса для облицовки и изготовления коронок) (80гр+40мл) | Полиметакрилатный материал для облицовки коронок и мостов, а также для ремонта коронок и мостовидных протезов, облицованных акриловой пластмассой. упаковка: не менее 80 г порошка цвет А2, не менее 40 мл жидкости | шт. | 1 | 1 005,90 |  |
| 17 | ВИЛЛАКРИЛ STC HOT A3 /80 гр.+ 40 мл./ ( пластмасса для облицовки и изготовления коронок) | Полиметакрилатный материал для облицовки коронок и мостов, а также для ремонта коронок и мостовидных протезов,облицованных акриловой пластмассой. упаковка: не менее 80 г порошка цвет А3, не менее 40 мл жидкости | шт. | 1 | 1 005,90 |  |
| 18 | ВИЛЛАКРИЛ SP ZHERMAPOL ПЛАСТМАССА ДЛЯ ИЗГОТАВЛЕНИЯ БЮГЕЛЕЙ | Виллакрил СП - акриловый материал предназначен для изготовления акриловых частей бюгельных протезов. Цвет по выбору заказчика. | шт. | 1 | 4 276,65 |  |
| 19 | Зубы искусственные СЫВЛАХ. Фасон 24 упаковка: 20 гарнитуров (28 шт) | Зубы искусственные пластмассовые для изготовления съемных зубных протезов. Состав - сополимер метилового эфира, метакриловая кислота, диметакриловый эфир этиленгликоля. Полный гарнитур расцветка по выбору заказчика, по шкале VITA. Фасон 24. упаковка: бобина: содержит 20 полных гарнитуров | шт. | 1 | 3 701,25 |  |
| 20 | Зубы искусственные СЫВЛАХ. Фасон 23. упаковка: 20 гарнитуров (28 шт) | Зубы искусственные пластмассовые для изготовления съемных зубных протезов. Состав - сополимер метилового эфира, метакриловая кислота, диметакриловый эфир этиленгликоля. Полный гарнитур расцветка по выбору заказчика, по шкале VITA. Фасон 23. упаковка: бобина: содержит 20 полных гарнитуров | шт. | 1 | 3 701,25 |  |
| 21 | Воск базисный Беловакс. упаковка: 500 гр | Воск базисный пластичный для моделирования базисов съемных протезов, прикусных шаблонов с окклюзионными валиками, индивидуальных ложек, ложек-базисов. Пластины розового цвета, размером 170 мм х 80 мм, толщина 2 мм. Состав: парафин, церезин. Форма выпуска упаковка: пластины, вес упакаковки не менее 500 г | шт. | 1 | 371,70 |  |
| 22 | Порошок полировальный зуботехнический "ПолирПро". упаковка: 4 кг | Порошок полировальный. Назначение: обработка пластмассовых и металлических съемных зубных протезов. Физико-механические свойства материала определены подбором гранулометрического состава и свойств исходных компонентов. Сочетание молотого стекольного песка с пылевидным кварцем и смягчающей добавкой каолина обеспечивает универсальность применения порошка для обработки как металлических, так и пластмассовых съемных зубных протезов. упаковка: не менее 4 кг. | шт. | 1 | 368,00 |  |
| 23 | Фильцы войлочные конусные | Инструмент для обработки коронок и протезов из НС, КХС, драг. Металлов. изготовлен из плотного прессованного нетканого материала похожего на войлок. Используется для обработки коронок и протезов из НС, КХС, драг. металлов и др. Форма конусообразная | шт. | 1 | 129,15 |  |
| 24 | ПИКОСЕП средство изолирующее RENFERT/ 1552-0030. упаковка: 30 мл | Жидкое изолирующее средство на силиконовой основе - специально для работы с погружными восками. Микропленка изолирует гипс от воска и керамики. Снятие поверхностного напряжения гипса, пластмассы и металлов - для нанесения воска.Не содержит растворителей: не повреждает лаки для штампиков и воска и не испаряется. Образование слоя толщиной в сотые доли миллиметра предотвращает искажение поверхности. Гарантирует абсолютную точность посадки восковых колпачков. Флакон 30мл | шт. | 1 | 593,00 |  |
| 25 | IZO-SOL Жидкость изолирующая вспомогательная упаковка: 1000 мл | Высококачественный альгинатный изолятор гипс-пластмасса, для смазывания гипсовой формы. Подходит для всех видов пластмасс (акриловые и термопластичные). упаковка: Флакон не менее 1000 мл | шт. | 1 | 1 130,85 |  |
| 26 | Гипс медицинский | Гипс медицинский 20 кг мешок | шт. | 1 | 564,00 |  |
| 27 | ГИПС PRO SOLID III класса - материал стоматологический вспомогательный для зубных техников. упаковка: 25 кг | Гипс III класса, голубой, мешок 25кг. Для съемного протезирования. Используется в технике бюгельного протезирования, литья моделей для антогонистов. Соотношение вода/гипс- 30мл/100г, время схватывания 5мин., рабочее время (2ч) 10-12мин., линейное расширение (1ч)- 0,18%, прочность на сжатие- 28МПа, Твердость по Бринеллю- 158МПа | шт. | 1 | 3 118,50 |  |
| 28 | Гипс 4 класс GC Fujirock упаковка 5 кг | Стоматологический гипс IV класса, коричнево-золотистый, мешок не менее 5кг. Универсальный, экстра-твердый. Соотношение вода/гипс- 22мл/100г, время схватывания 13мин., рабочее время (2ч) 8-10мин., линейное расширение (1ч)- 0,10%, прочность на сжатие- 50МПа, Твердость по Бринеллю- 370МПа | шт. | 1 | 3 900,00 |  |
| 29 | Воск моделировочный синий; Владмива | Воск для моделирования несъемных протезов. Состав: парафин, церезин, воск - монтана, краситель синего цвета. Форма выпуска упаковка: содержит 20 шт. брусков воска, вес упакаковки не менее 55 г | шт. | 1 | 123,90 |  |
| 30 | ЭЛЕКТРОКОРУНД. упаковка: 5 кг | Песок (фракция 150-125 мкм) не менее 5кг. Применяется для удаления паковочной массы, подготовки каркасов перед обжигом, удаления излишней керамической массы, а также для обработки поверхности кобальтохромовых сплавов. | шт. | 1 | 1 770,30 |  |
| 31 | ЭЛЕКТРОКОРУНД. упаковка: 5 кг | Песок (фракция 125-106 мкм) не менее 5кг. Применяется для удаления паковочной массы, подготовки каркасов перед обжигом, удаления излишней керамической массы, а также для обработки поверхности кобальтохромовых сплавов. | шт. | 1 | 1 770,30 |  |
| 32 | ПЕСОК белый Glass Beads 125mkm - материал абразивный для пескоструйного аппарата Cobra. упаковка: 5 кг | Материал абразивный для пескоструйного аппарата. Средняя абразия. Удаление оксидов / распаковка. Подготовка каркаса (благородные металлы / неблагородные металлы).Кондиционирование поверхности (керамика / пластмасса).Подготовка к паянию. Кондиционирование поверхностей пластмассовых протезов. Фракция 125 мкм не менее 5кг. | шт. | 1 | 2 871,75 |  |
| 33 | Проволока припоя серебряного ПСрМц-37. упаковка: массой 40 г, диаметром 1,0 мм. | Проволока представляет собой сплав серебра (37%), марганца, цинка, никеля, кадмия, магния и меди. Температура текучести - (705±10)°С, область плавления - (692+10)°С, прочность на разрыв паяного соединения кобальтохромового сплава - не менее 350 МПа. упаковка: массой 40 г (±0,4), диаметром 1,0 мм. | шт. | 1 | 2 209,20 |  |
| 34 | БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ВК-61 | Артикуляционная бумага с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение: для получение точного профиля распределения жевательного давления, для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах упаковка: полосок бумаги толщиной 40мкм (готовые полоски). 200 полосок синий | шт. | 1 | 549,00 |  |
| 35 | БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ВК-63 | Артикуляционная бумага с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение: для получение точного профиля распределения жевательного давления, для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах упаковка: полосок бумаги толщиной 40мкм (готовые полоски). 200 полосок синий/красный | шт. | 1 | 561,00 |  |
| 36 | БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ВК-80 | Артикуляционная бумага с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение:для получение точного профиля распределения жевательного давления, для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах упаковка: полосок бумаги толщиной 40 мкм (прямая) 200 полосок синий/красный | шт. | 1 | 1 112,00 |  |
| 37 | Артикулятор кейстоун простой | Артикулятор на магнитах. Применяется при конструировании зубных протезов. Позволяет воспроизводить не только вертикальные движения, но и горизонтальные движения нижней челюсти. | шт. | 1 | 5 000,00 |  |
| 38 | ОТБЕЛ- Жидкость стоматологическая для отбеливания изделий из нержавеющей стали. упаковка: 0,9 л. | Раствор, состоящий из смеси разбавленных соляной и азотной кислот, предназначен для снятия с нержавеющей стали окисной пленки, образующейся при термической обработке стальных протезов. упаковка: не менее 0,9 л. | шт. | 1 | 428,00 |  |
| 39 | Гильзы металлические для зубных коронок "ВЕГА" №7. упаковка: 100 шт | Гильзы из стальной нержавеющей ленты, изготовленные методом штамповки и применяемые в зубопротезировании для изготовления зубных коронок. Диаметр 7,0 мм , упаковка: 100шт. | шт. | 1 | 258,00 |  |
| 40 | Гильзы металлические для зубных коронок "ВЕГА" №8. упаковка: 100 шт | Гильзы из стальной нержавеющей ленты, изготовленные методом штамповки и применяемые в зубопротезировании для изготовления зубных коронок. Диаметр 8,0 мм , упаковка: 100шт. | шт. | 1 | 258,00 |  |
| 41 | Гильзы металлические для зубных коронок "ВЕГА" №9. упаковка: 100 шт | Гильзы из стальной нержавеющей ленты, изготовленные методом штамповки и применяемые в зубопротезировании для изготовления зубных коронок. Диаметр 9,0 мм , упаковка: 100шт. | шт. | 1 | 258,00 |  |
| 42 | Гильзы металлические для зубных коронок "ВЕГА" №12 упаковка: 100 шт | Гильзы из стальной нержавеющей ленты, изготовленные методом штамповки и применяемые в зубопротезировании для изготовления зубных коронок. Диаметр 12,0 мм , упаковка: 100шт. | шт. | 1 | 258,00 |  |
| 43 | Гильзы металлические для зубных коронок "ВЕГА" №14,5. упаковка: 100 шт | Гильзы из стальной нержавеющей ленты, изготовленные методом штамповки и применяемые в зубопротезировании для изготовления зубных коронок. Диаметр 14,5 мм , упаковка: 100шт. | шт. | 1 | 333,00 |  |
| 44 | Гильзы металлические для зубных коронок "ВЕГА" № 16. упаковка: 100 шт | Гильзы из стальной нержавеющей ленты, изготовленные методом штамповки и применяемые в зубопротезировании для изготовления зубных коронок. Диаметр 16,0 мм , упаковка: 100шт. | шт. | 1 | 333,00 |  |
| 45 | Круги шлифовальные эластичные зуботехнические КШЭ-Целит ПП 50. упаковка: 10 шт | круги шлифовальные эластичные предназначены для шлифования бюгельных протезов из КХС. Диаметр 50 мм | шт. | 1 | 250,00 |  |
| 46 | Круги шлифовальные эластичные зуботехнические КШЭ 50 мм ПП 50 | Круги шлифовальные эластичные предназначены для шлифования коронок и мостовидных протезов из нержавеющих сталей цельнолитых зубных протезов различной протяженности, бюгельных цельнолитых зубных протезов из кобальт-хромовых сплавов, штамповано-паяных коронок на шлиф машине со скоростью вращения до 3000 об./мин. Зеленого цвета – финишная обработка зубных протезов из нержавеющей стали и твердых сплавов. Диаметр 50 мм (10шт) | шт. | 1 | 240,00 |  |
| 47 | Штифты для моделей 2 с иглой. упаковка: 100 шт | Штифты с иглой из специального сплава. Применяются при изготовлении разборных моделей зубных рядов. Благодаря сгибанию, могут легко использоваться в любом направлении. Размер №2 с иглой. упаковка 100шт | шт. | 1 | 559,65 |  |
| 48 | Штифты для моделей 1 с иглой. упаковка: 100 шт | Штифты с иглой из специального сплава. Применяются при изготовлении разборных моделей зубных рядов. Благодаря сгибанию, могут легко использоваться в любом направлении. Размер №1 с иглой. упаковка 100шт | шт. | 1 | 626,85 |  |
| 49 | Штифты для моделей 3 с иглой. упаковка: 100 шт | Штифты с иглой из специального сплава. Применяются при изготовлении разборных моделей зубных рядов. Благодаря сгибанию, могут легко использоваться в любом направлении. Размер №3 с иглой. упаковка 100шт | шт. | 1 | 783,30 |  |
| 50 | Паста полировочная Resilit №5182000 RENFERT | Паста для зеркальной полировки коронок и съемных протезов из пластмассы. | шт. | 1 | 1 500,00 |  |
| 51 | Паста полировальная ГОИ | Паста полировальная применяется в ортопедической стоматологии для доведения до зеркального блеска конструкций из нержавеющих сталей, кобальт хромовых сплавов и других материалов. упаковка не менее 50гр | шт. | 1 | 99,75 |  |
| 52 | Отрезные диски для литников армированные стекловолокном, артикул 581040 Renfert | Диски отрезные армированные стекловолокном предназначен для кобальт-хромовых сплавов и неблагородных металлов. диаметр 40мм, толщина 1мм, 25шт в упак | шт. | 1 | 4 383,75 |  |
| 53 | Круги полировальные Renfert, артикул 910000 | Круги полировальные предназначен для предварительной полировки керамики и металла. диаметр 22 мм, толщина 3,2 мм, упаковка-100 шт | шт. | 1 | 1 901,00 |  |
| 54 | Боры зубные твердосплавные шаровидные для прямого наконечника( мелкие) г. Казань | Твердосплавный инструмент, предназначенный для механической обработки и шлифовки дентина и эмали зубов. По форме и размеру в ассортименте. | шт. | 1 | 30,00 |  |
| 55 | "Megatray" -пастообразные пластины для индивидуальных ложек. упаковка: 50шт | Светоотверждаемая пластмасса для изготовления индивидуальных слепочных ложек с высокой стабильностью формы. упаковка не менее 50шт пластин | шт. | 1 | 4 677,75 |  |
| 56 | Погружной воск | Специальный погружной воск REWAX желтый АРТ№6510000 RENFERT для работы с воскотопкой. Твердый, неэластичный погружной воск - в готовых к применению дозах. рабочая температура - 90-92°С. 210г либо аналог | шт. | 1 | 800,00 |  |
| 57 | Воск СROWAX. | Универсальный воск для: коронок и мостовидных протезов (отдельные коронки, вкладки, мостовидные протезы, прессованная керамика, восковые модели), модельного литья. Воск для работы с открытым пламенем и электрошпателем. Бежевого цвета - и для изготовления восковых моделей. упаковка не менее 80 гр артикул 4740400 | шт. | 1 | 1 140,00 |  |
| 58 | Воск Geo СROWAX серый артикул 4750500 | Универсальный воск для: коронок и мостовидных протезов (отдельные коронки, вкладки, мостовидные протезы, прессованная керамика, восковые модели), модельного литья. Воск для работы с открытым пламенем и электрошпателем. Cерого цвета - и для изготовления восковых моделей. упаковка не менее 80гр | шт. | 1 | 1 140,00 |  |
| 59 | Воск ГЕО SNOW-WHITE L. упаковка: 75 гр | Моделировочный воск белый опаковый. предназначен для функциональной и эстетической подготовки зубоврачебного протезирования. Применяются при изготовлении контрольных и рабочих моделей на самых различных основах в артикуляторе (металл, цельная керамика и т.д.). 75гр | шт. | 1 | 955,00 |  |
| 60 | А-Силикон для воспроизведения десны на модели Gingifast Rigid | Zhermack Силикон холодной полимеризации в бикомпонентном картридже для воспроизведения десны на модели в зуботехнической лаборатории. Стандартная упаковка: 2 картриджа емкостью 50 мл, 1 флакон Separator Gingifast объемом 10 мл,12 желтых смесительных наконечников, 12 желтых интраоральных канюль | шт. | 1 | 1 827,00 |  |
| 61 | смесительные наконечники желтые арт; С202070 | Zhermack смесительные наконечники Mixing tips Small 48 шт С202070 | шт. | 1 | 2 004,00 |  |
| 62 | Интраоральные канюли | Oral Tips 48 шт. C202090 | шт. | 1 | 1 090,00 |  |
| 63 | ЩЕТКА ПУШОК - хлопчатобумажный полировочный круг /РОССИЯ/ | Щетка для зуботехнических работ на держателе диаметр. Цвет - белый, материал - хлопок. | шт. | 1 | 105,00 |  |
| 64 | Дискодержатель | предназначены для применения в клинических условиях для закрепления шлифовальных, полировальных и сепарационных дисков. Для прямого наконечника. Дискодержатели обладают следующими характеристиками: прочная конструкция; оптимальная точность размера и центровки; высокопрочный хвостовик из нержавеющей стали; шайба – из алюминиевого сплава; | шт. | 1 | 68,00 |  |
| 65 | Дуга ортодонтическая "ХРОНИУМ" d-0,6 мм/40м (проволока в катушке) | Ортодонтическая лабораторная проволока в мотках. Хромированая нержавеющая сталь. Предназначена для изготовления ортодонтических аппаратов. Выпускается в мотках разного сечения и длины. Размер диаметр 0,6 мм, длина 40 м | шт. | 1 | 1 800,00 |  |
| 66 | Дуга ортодонтическая "ХРОНИУМ" d-0,8 мм/20м (проволока в катушке) | Ортодонтическая лабораторная проволока в мотках. Хромированая нержавеющая сталь. Предназначена для изготовления ортодонтических аппаратов. Выпускается в мотках разного сечения и длины. Размер диаметр 0.8 мм, длина 20 м | шт. | 1 | 1 800,00 |  |
| 67 | Дуга ортодонтическая "ХРОМИУМ" d-1,0 мм /10 м | Проволока ортодонтическая предназначена для изготовления ортодонтических аппаратов. Длина проволоки в мотке 10 м, диаметр 1,0мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь. | шт. | 1 | 1 662,00 |  |
| 68 | Дуга отродонтическая "ХРОМИУМ" d-1,2 мм /10 м | Проволока ортодонтическая предназначена для изготовления ортодонтических аппаратов. Длина проволоки в мотке 10 м, диаметр 1,2мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь. | шт. | 1 | 1 729,00 |  |
| 69 | РЕДОНТ-КОЛИР Пластмасса для изготовления ортодонтических аппаратов | Пластмасса холодной полимеризации. упаковка: порошок 1 пакет - не менее150 г, жидкость 1 флакон - не менее100 мл. Концентраты красителей: красный - не менее 15 мл во флаконе капельнице, желтый - не менее 15 мл во флаконе капельнице, синий - не мене 15 мл во флаконе капельнице. Пробка-капельница не менее 3 шт. | шт. | 1 | 732,00 |  |
| 70 | Винт ортодонтический Вектор №100 | Винт расширяющий с 2 напр., 5,5 mm. | шт. | 1 | 255,00 |  |
| 71 | Винт ортодонтический Вектор №140 | Расширяющий ортодонический винт, расширение 6 мм, универсальный | шт. | 1 | 255,00 |  |
| 72 | Винт ортодонтический Вектор №200 | Винт расширяющий с 2 напр., 8,0 mm. | шт. | 1 | 255,00 |  |
| 73 | "Titanium Zetalabor " - С-силикон для использования в зуботехнических лабораториях. упаковка не менее 2,6 кг | С-Силикон для использования в зуботехнической лаборатории. Характеристики: Силикон, смешиваемый с жидким катализатором или с катализатором в виде геля Окончательная твердость - 95 по Шору А Белого цвета. упаковка не менее 2,6 кг | шт. | 1 | 1 881,00 |  |
| 74 | ZETAPLUS стоматологический оттискный альгинатный материал. упаковка: 900 мл | С-Силикон очень высокой вязкости. Характеристики : высокая начальная текучесть , зеленый цвет, мятный аромат . Применение: двухэтапная техника слепка, одномоментная техника с материалами разной степени вязкости. База не менее 900 мл | шт. | 1 | 1 574,00 |  |
| 75 | ПИЛКА ДЛЯ ЛОБЗИКА длинна 13 см | Пилки для индивидуального изготовления разборных моделей. Размер 13 см | шт. | 1 | 57,75 |  |
| 76 | Протакрил | Пластмасса для починки протезов самотвердеющая, порошок 160гр+100гр жидкость | шт. | 1 | 798,00 |  |
| 77 | Сплав зуботехнический легкоплавкий | Сплав зуботехнический легкоплавкий упаковка 5 блоков | шт. | 1 | 145,00 |  |
| 78 | Кювета для дублирования моделей | Кювета для дублирования моделей | шт. | 1 | 2 000,00 |  |
| 79 | Артикуляционный спрей №ВК 286 | Универсальный цветной индикатор для проверки окклюзионных контактов и точности подгонки коронок и мостовидных протезов. Спрей легко дозируется и образует тонкий слой краски, легко удаляемый водой. Цвет красный 75мл. | шт. | 1 | 1 010,00 |  |
| 80 | Индурент гель - Indurent gel. упаковка: 60 мл | катализатор для силиконовых масс, 60мл | шт. | 1 | 528,00 |  |
| 81 | Диски для тримера МТ плюс RENFERT KLETTFIX | Диски для тримера МТ плюс RENFERT KLETTFIX 120 упаковка 5 шт | шт. | 1 | 7 525,00 |  |
| Сумма НМЦ, руб. |  |  |  |  | 177 619,35 |  |

Лот №3 Предмет договора: Поставка стоматологических материалов для ортопедии

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. товара, руб., с НДС | Сумма договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адгезив универсальный д/слепочных ложек 10мл C700025 (Универсальный клей для слепочных ложек Universal Tray Adhesive) | Адгезив универсальный для слепочных ложек UNIVERSAL TRAY ADHESIVE (10 мл). упаковка: флакон 10 мл. | шт. | 1 | 332,33 | Общая сумма договора не должна превышать 630 275,06руб. |
| 2 | Вариолинк Эстетик/ наб.ор Variolink Esthetic LC System Kit e.max 681493 (наб.ор стомат. Variolink Esthetic LC System Kit e.max) | Variolink Esthetic композитный цемент двойного и светового отверждения для фиксации керамических и композитных реставраций, к которым предъявляются особые запросы по эстетике. REF#681493WW. Вариолинк – Variolink Esthetic LC Sistem Kit for e.max&Empress. | шт. | 1 | 32 726,00 |  |
| 3 | Гидрогум 5 / Gydrogum 5 453г C302070 (Стомат. оттискной материал Hydrogum5) | Альгинатный слепочный материал. упаковка 453гр. Гидрогум (HYDROGUM 5). Альгинатный слепочный материал. Применение: Временные мосты и коронки, Съемные и бюгельные протезы, Диагностические модели, Антагонисты в несъемном и съемном протезе. Время схватывания 1 мин 50 сек. | шт. | 1 | 491,33 |  |
| 4 | Зетаплюс наб.ор / Zetaplus зетаплюс 900мл/1,53кг + оранваш L140мл + индурент гель 60мл C100730/C100730 RU (Стомат. оттискной материал Zetaplus + Oranwash L + Indurent Gel(Katalyst)) | Зетаплюс наб.ор / Zetaplus зетаплюс 900мл/1,53кг + оранваш L140мл + индурент гель 60мл C100730/C100730 RU (Стомат. оттискной материал Zetaplus + Oranwash L + Indurent Gel(Katalyst)) | шт. | 1 | 2 765,00 |  |
| 5 | Зетаплюс 900мл/1,53кг ) | Зета плюс (Zeta plus) С-Силикон врачебный, двухфазная техника слепка. Характеристики: высокая начальная текучесть, зеленый цвет, мятный аромат. 1 банка емкостью 900мл (1,53кг) | шт. | 1 | 1 937,33 |  |
| 6 | Indurent Gel(Katalyst)) 60мл | Катализатор для С-силиклнов. 1 тюбик 60мл | шт. | 1 | 575,00 |  |
| 7 | Люксатемп / Luxatemp 76гр 15 насадок (Люксатемп) | Бис-акриловый материал для изготовления временных коронок. Состав: Стеклонаполнитель в растворе на основе мультифункциональных метилакрилатов; катализаторы, стабилизаторы, добавки. Не содержит метилакрилата и пероксидов. Содержание наполнителя: 43 весовых %= 24об.%, (0,02-1,5мкм). упаковка: 1 картридж 76 г, 15 насадок Automix. Оттенок А1,А2,A3 (в зависимости от выбора заказчика). Люксатемп (Luxatemp Fluorescence) | шт. | 1 | 9 068,67 |  |
| 8 | Ребейз II для перебазировки съемных протезов набор Tokuyama (Материал для перебазировки съемных зубных протезов "Tokuyama Rebase II" набор) | наб.ор РЕБЕЙЗ II (FLP) RELINE STANDARD PACK - материал для жесткой перебазировки съёмных протезов в клинических условиях. Материал для прямой жесткой перебазировки полных и частичных съёмных протезов. Свойства и преимущества Работа в присутствии пациента, прямая и простая перебазировка. Не вызывает раздражения слизистых полости рта. Минимальное тепловыделение при отверждении, приятный запах и вкус. Окончательная обработка всего через 5 мин 30 сек от начала замешивания. упаковка: флакон с порошком не менее 80г., флакон с жидкостью не менее 50 мл, флакон с бондинговым агентом не менее 15 мл, аксессуары. | шт. | 1 | 8 400,00 |  |
| 9 | Жидкость д/дезинфекции слепков 2,5л MD 520 (Средство дезинфицирующее МD 520 "MД 520") | Для дезинфекции и очистки стоматологических оттисков, зубопротезных заготовок, коррозийнно-стойких артикуляторов. 2,5л | шт. | 1 | 3 984,00 |  |
| 10 | Насадки смешивающие Automix-Tips для Automix Plus 45 шт. 110409 (Насадка смешивающая Automix-Tips) | Пластиковые конусообразные насадки голубого цвета Automix-Tips Blu, смешивающие 10:1, к картриджам LUXATEMP. упаковка: не менее 45шт. | шт. | 1 | 3 739,67 |  |
| 11 | Насадки смешивающие Automix-Tips желтые 1:1 для Силагум, Хонигум, Люксакор 50 шт. 909200 (Насадки смешивающие Automix-Tips) | НАСАДКИ Automix смешивающие, желтые 1:1, к материалам слепочным SILAGUM, HONIGUM, LUXACORE. упаковка: не менее 50 шт. | шт. | 1 | 3 584,67 |  |
| 12 | Насадки смешивающие Automix-Tips для О-Байт, Силагум AV Bite автомикс розовые 1:1 50шт. 909202 (Насадки смешивающие Automix-Tips) | НАСАДКИ Automix (смешивающие) розовые 1:1, 50шт. | шт. | 1 | 3 634,67 |  |
| 13 | О-Байт / O-Bite А-силикон 2 х 50 мл (Оттискный материал O-Bite в картриджах с насадками Automix) | О-Байт (O-BITE) материал для регистрации прикуса на основе А - силикона. упаковка: не менее 2 картриджа по не менее 50 мл, 10 смешивающих насадок и 10 носиков. | шт. | 1 | 6 097,33 |  |
| 14 | Перчатки нитрил 50пар Clean+Safe (Перчатки нитриловые) | ПЕРЧАТКИ нитриловые одноразовые для Durr Dental Hygojet (дезинфекционный и очистительный прибор) Арт.01240-XXL упаковка:50шт. | шт. | 1 | 1 700,00 |  |
| 15 | Порселан эч / Porcelain Etch шприц 1,2мл х 2шт. UL406 (Рефилл для антибактериальной обработки и протравливания Porcelain Etch Refill - 2шт.) | Буферизированная, гелеобразная фтористоводородная (плавиковая) кислота для внутриорального протравливания фарфора и для работы в лабораторных условиях. | шт. | 1 | 2 696,00 |  |
| 16 | RELAIN SOFT | Мягкий заполняющий материал картридж 48мл, 6 наконечников для смеш., праймер R 13мл, силикон. наконечник, модификатор А&В 9 мл каждый, аксессуары. Relain Soft либо эквивалент | шт. | 1 | 15 613,00 |  |
| 17 | Релайн стандарт набор / Reline Standart Pack 80гр+15мл+50мл жидкость GC (набор GC RELINE STANDARD PACKAGE) | RELINE STANDARD PACK - Материал для жесткой перебазировки съёмных протезов в клинических условиях. Материал для прямой жесткой перебазировки полных и частичных съёмных протезов. Свойства и преимущества Работа в присутствии пациента, прямая и простая перебазировка ∙ Не вызывает раздражения слизистых полости рта Минимальное тепловыделение при отверждении, приятный запах и вкус. Окончательная обработка через 5 мин 30 сек от начала замешивания. упаковка: флакон с порошком не менее 80г., флакон с жидкостью не менее 50 мл, флакон с бондинговым агентом не менее 15 мл, аксессуары | шт. | 1 | 15 062,00 |  |
| 18 | Силагум / Silagum Light 50мл х 2шт. 909713 (Материал слепочный стомат. оттискной Silagum Light в картриджах с насадками Automix) | Силагум (SILAGUM LIGHT) корригирующий материал на основе А-силикона. Показания: Оттиски для коронок и мостов, вкладок и накладок. Преимущества: Отличные свойства гидрофильности, Текучая вязкость. Доступны формы нормальной и ускоренной полимеризации. упаковка: 2 картриджа по 50 мл, 12 смешивающих и 12 интраоральных насадок. | шт. | 1 | 4 175,33 |  |
| 19 | Силагум Моно / Silagum Mono 50мл х 2шт. 909718 (Материал слепочный стомат. оттискный Silagum Mono в картриджах с насадками MixStar) | Силагум (SILAGUM MONO) монофазный А-силиконовый оттискный материал. Показания: Оттиски для мостовидных протезов, коронок, вкладок, функциональные оттиски. Преимущества: отображение мельчайших деталей, благодаря превосходным реологическим качествам, удобное и точное внесение с помощью интраоральных насадок, стабильность формы в полости рта и в оттискной ложке, легкий мятный запах у материала в тубах. упаковка: не менее 2 картриджа не менее 50 мл, не менее 12 насадок, не менее12 интраоральных насадок. | шт. | 1 | 4 586,00 |  |
| 20 | Силагум / Silagum Putty Soft 262мл(400гр) х 2шт. 909485 (Материал слепочный стомат. оттискный Silagum Putty Soft в банках с насадками MixStar) | Силагум (SILAGUM PUTTY SOFT) проверенный материал для предварительных оттисков с меньшей конечной твердостью. Назначение: Оттиски для мостовидных протезов, коронок, вкладок. упаковка: банки по не менее 262 мл (база+катализатор) | шт. | 1 | 4 768,33 |  |
| 21 | Спидекс активатор универсальный / Speedex туба 60мл 4990 (Материал стомат. слепочный Speedex universal activator/универсальный активатор) | СПИДЕКС АКТИВАТОР (Speedex universal activator). Тип материала - полисилоксан, конденсирующий силиконэластомер, обладает низкой вязкостью. Общее время схватывания – 270 сек. Масса используется для снятия оттисков методом двухслойного оттиска - снятие оттисков с использованием методики однофазного двухслойного оттиска - снятие оттисков с использованием медного кольца - оттиски для изготовления диагностических и демонстрационных моделей Основа темно-голубого цвета. упаковка: не менее 60 мл. | шт. | 1 | 1 327,67 |  |
| 22 | Спидекс база / Speedex Putty силиконовая масса туба 910мл 4970 (Материал стомат. слепочный Speedex Putty/Базовый слой) | СПИДЕКС БАЗА (Speedex putty). Тип материала - полисилоксан, конденсирующий силиконэластомер, обладает низкой вязкостью. Общее время схватывания – 270 сек. Масса используется для снятия оттисков методом двухслойного оттиска - снятие оттисков с использованием методики однофазного двухслойного оттиска - снятие оттисков с использованием медного кольца - оттиски для изготовления диагностических и демонстрационных моделей Основа темно - голубого цвета. упаковка: не менее 910 мл | шт. | 1 | 1 526,00 |  |
| 23 | Спидекс паста лайт боди / Speedex light body туба 140мл 4980 (Материал стомат. слепочный Speedex light body/Коррегирующий слой низкой вязкости) | СПИДЕКС КОРРЕГИРУЮЩИЙ СЛОЙ Speedex light body материал стоматологический слепочный Спидекс Паста, предназначенная для корригирующего слоя силиконовой слепочной массы. упаковка: не менее 140 мл. | шт. | 1 | 842,67 |  |
| 24 | ВК 287 Индикатор для окклюзионных контактов / Arti-Spray 75мл синий (Средство стомат. для определения прикуса: индикатор для окклюзионных контактов) | АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ СПРЕЙ №ВК 287 универсальный цветной индикатор для проверки окклюзионных контактов и точности подгонки коронок и мостовидных протезов, в виде спрея. Легко дозируется и образует тонкий слой краски, легко удаляемый водой. упаковка: 75 мл, цвет синий. | шт. | 1 | 1 541,00 |  |
| 25 | ТемпБонд НЕ /TempBond NEтубы база 50гр катализатор 15гр 61085 (Цемент для временной фиксации TempBond NE) | ТЕМП-БОНД NE цемент для временной фиксации, не содержащий эвгенол. Не препятствует полимеризации постоянных композитных цементов и не вызывает размягчения временных реставраций из самотвердеющих акриловых смол. упаковка: 1 тюбик базы (не менее 50 г), 1 тюбик катализатора (не менее15 г), 1 блокнот для замешивания. | шт. | 1 | 1 602,67 |  |
| 26 | Фейс Плюс / Phase Plus 453 гр C302086/C302086 RU (Стомат. оттискной материал Phase Plus) | Фейс плюс (PHASE PLUS) хроматический беспыльный альгинат с быстрым схватыванием. Трехфазная альгинатная слепочная масса, т.е. альгинат с цветовой индикацией состояния. Время схватывания 2 минуты и 35 секунд, что вполне достаточно для единовременного замешивания достаточного количества слепочного материала при снятии слепка (изготовления копии) лица и многих других моделей средней величины. Цветовая индикация состояния "трёхфазного" альгината: Фиолетовая фаза: время смешивания, Красная фаза: время подготовки к снятию слепка, Белая фаза: период снятия слепка. упаковка: не менее 453 гр. | шт. | 1 | 430,67 |  |
| 27 | Цемент стеклоион. Фуджи I / Fuji I 1-1 35гр+20мл GC (Цемент стомат. в наборе: набор GC Fuji I 1-1 PKG. в составе: флакон с порошком, флакон с жидкостью, мерная ложка, блок для замешивания) | GC FUJI I 1-1 PKG Стеклоиономерный цемент для постоянного цементирования ортопедических коронок, мостовидных протезов, вкладок, накладок из любых стоматологических сплавов. Порошок - флакон не менее 35 г, жидкость - флакон не менее 20 мл, аксессуары. | шт. | 1 | 7 561,33 |  |
| 28 | Фуджи плюс / Fuji Plus 1-1 PKG 15гр+7мл+6,5мл GC (наб.ор GC Fuji PLUS 1-1 PKG) | Фуджи плюс GC композитный стеклоиномерный цемент для надежной цементации коронок и мостов, 15г порошок, 7мл жидкость, 6,5мл кондиционера. | шт. | 1 | 10 879,33 |  |
| 29 | Чашка резиновая д/гипса V=400мл (Чаша эластичная зуботехническая для замешивания гипса ЧРЗ-400- "Целит" (V-400 мл)) | Чаша резиновая зуботехническая для замешивания гипса и пластмассы «Целит», объем 400 мл | шт. | 1 | 192,00 |  |
| 30 | штифты пластиковые Юниклип / Uniclip 100шт. (шт.ифты Uniclip пластиковые в отдельных упаковках по 100 шт..) | штифты пластиковые, беззольные пины для изготовления культевых вкладок. Легко и очень прочно соединяются с полимерным материалом. Конусные, что позволяет их легко устанавливать в корневом канале. Выгорают полностью, без окалины. Размеры 108/208/308/110/210/310 (в зависимости от заявки заказчика). упаковка: не менее 100 штук. | шт. | 1 | 5 852,67 |  |
| 31 | ЩЁТОЧКА JIFFY GOAT HAIR BRUSH (Ultradent) -полировочная щёточка из козьей шерсти 10шт. UL1029 (Насадки Jiffy Goat Hair Brushes - 10 шт.) | Изготовлена из козьей шерсти высокого качества. Применяется в низкоскоростном наконечнике со средним и интенсивном давлением. Комплект поставки - не менее 10шт. | шт. | 1 | 4 090,00 |  |
| Сумма НМЦ, руб. |  |  |  |  | 161 782,67 |  |