ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) ) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения и сертификаты соответствия.

ЛОТ №1: Поставка наборов для забора крови Medical Case Plasmoactive Плюс

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для забора крови MedicalCasePlasmoactive 1 упаковка(10 наборов) | Комплектность одного набора (в упаковке 10 наборов): оригинальная пробирка Плазмоактив — 2 шт шприц luer-lock 5 мл — 2 шт. катетер-бабочка с luer-адаптером — 1 шт. игла для мезотерапии 0,3х4 — 2 шт. игла для мезотерапии 0,3х13 — 2 шт. - Игла для шприца 21Gx1 1/2 (0,8х40 мм) содержат антикоагулянт (гепарин натрия), предотвращающий свертывание крови и препятствующий агрегации тромбоцитов; - относятся к медицинским изделиям II класса опасности, т.е. плазма, полученная с их использованием, может применяться in vivo; - содержат прозрачный разделительный гель-фильтр, отделяющий тромбоцитарную взвесь от компонентов крови и позволяющий получать аутологичную плазму, обладающую выраженными терапевтическими свойствами. Пробирки, предназначены для проведения процедуры «Плазмолифтинг». Каждая пробирка поставляется в индивидуальной упаковке. Вещества, содержащиеся в пробирке: - должны позволять получать плазму, пригодную для применения in vivo; - способствовать формированию четкого разделительного слоя, не позволяющего эритроцитарной массе смешиваться с плазмой; - не изменять состава тромбоцитарной аутологичной плазмы. - Материалы, из которых выполнена пробирка и содержащиеся в ней вещества должны позволять получать плазму, пригодную для применения in vivo, т.е. для введения в организм человека. Пробирки должны соответствовать стандартам и отвечать требованиям российского и международного законодательств (регистрационное удостоверение РФ № ФСЗ 2008/01447 от 24 мая 2010 года, II класс опасности согласно положениям Директивы 93/42/ЕЕС «Об изделиях медицинского назначения», сертификат ISO 13485 и CE). Технические характеристики пробирки должны исключать контакт крови пациента с внешней средой. Особая конструкция крышки предотвращать вторичную контаминацию пробирки в ходе манипуляций с кровью и плазмой. - Пробирки должны быть изготовлены из высококачественного медицинского стекла. - Особенности конструкции пробирки исключать непосредственный контакт медицинского работника, проводящего процедуру, с кровью пациента, тем самым обеспечивая безопасность не только пациентов, но и врачей. Плазма, полученная с их использованием, должна быть пригодна для применения in vivo (для введения в организм человека). Шприц 5,0 мл. Одноразовый инъекционный трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Игла 0,7х40мм (22G), из нержавеющей стали, заточка иглы трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием, в прозрачном защитном колпачке, игла приложена к шприцу. Соединение шприца с иглой типа (Луэр-ЛОК), данное соединение исключает риск самопроизвольного отсоединени иглы при введении под высоким давлением, а также обеспечивает качественное соединение и взаимодействие с шприцевыми инфузионными дозаторами. Цилиндр полностью прозрачен, должен обеспечивать максимальный контроль состояния вводимого раствора, в том числе наличия пузырьков воздуха и дозы вводимого препарата. Игла для шприца 21G (08*10мм) острозаточенная игла из медицинской стали. | набор | 200 |