ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) ) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения и сертификаты соответствия.

ЛОТ №1

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БОНД ORTHOSOLO | Бонд ORTHOSOLO, ORMCO Праймер, флакон 5мл., артикул 740-0271 | шт. | 6 |
| 2 | Воск ортодонтический | Воск ортодонтический | шт. | 40 |
| 3 | Дуга Damon Cu Ni-Ti для брекет-системы | Дуга Cu Ni-Ti Damon 0,13; 0,14; 0,16, ORMCO Приспособление для исправления прикуса, никель-титановая дуга с добавлением меди | шт. | 290 |
| 4 | ДУГА DAMON КВАДРАТНАЯ | Дуга Cu Ni-Ti Damon 014*025; 016*025 | шт. | 200 |
| 5 | Дуга D-Rect 016*022, ORMCO | 8-прядевая плетеная дуга SS прямоугольного сечения | шт. | 2 |
| 6 | Дуга RESPOND непреформированная 01075/0170/0190, ORMCO | Круглая плетёная стальная дуга, состоящая из шести прядей | шт. | 6 |
| 7 | Дуга SS Damon 016*025; 019*025, ORMCO | Дуга SS Damon 016*025; 019*025, ORMCO | шт. | 25 |
| 8 | Дуга ТМА Damon 016*025; 019х025; ORMCO | Приспособление для исправления прикуса, дуга с низким трением | шт. | 30 |
| 9 | Инструмент Aspel для работы с лигатурой | Удобен для установки, снятия эластических лигатур и подгибания кончиков металлических лигатур. Мягкая рукоятка желтого цвета. Арт. 800-2108 | шт. | 1 |
| 10 | Инструмент для открывания и закрывания брекетов. | Инструмент для открывания/закрывания брекетов DAMON Q, DAMON CLEAR. Арт 866-4016 | шт. | 1 |
| 11 | Клей GRENGLOO, BLUGLOO св/отв. для наклейки брекетов (1шпр х 4гр), ORMCO | Светополимеризуемый материал для фиксации брекетов | шт. | 5 |
| 12 | Лигатура "на дереве" mini, ORMCO (США) | приспособление для исправления прикуса. Диаметр .120. Прозрачный цвет. Арт. 640 - 1264 | шт. | 1 |
| 13 | Лигатура металлическая длинная Teflon, ORMCO | лигатура 100шт | шт. | 1 |
| 14 | Лигатура металлическая преформированные длинная (334) . ORMCO | приспособление для исправления прикуса, длинные преформированные лигатуры из нержавеющей стали, пластиковые тубы по 334шт , 009 диаметр | шт. | 1 |
| 15 | наб.ОР БРЕКЕТОВ Damon Clear | наб.ор брекетов Damon Clear ВЧ 5-5+ НЧ 3-3+ Damon Q НЧ 45-45 с с замками Andrews 67-67 производитель ORMCO (28шт/упак) | шт. | 3 |
| 16 | наб.ОР БРЕКЕТОВ Damon Q | наб.ор брекетов Damon Q ВЧ 5-5+НЧ 5-5 с замками Andrews 67-67 производитель ORMCO (28шт/упак) | шт. | 15 |
| 17 | ОРТОПРИНТ 500гр | упакругий альгинат для ортодонтии со сверхбыстрым схватыванием. упакаковка 500гр. Ортопринт (ORTHOPRINT) | шт. | 3 |
| 18 | ПЛАСТИНЫ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЕ Д В/КАНАЛЬНЫХ | Пластины Splint 040 1mm (25 шт), Pro-Form Пластины для изготовления капп, 040 Splint (1,0мм) 25 шт | шт. | 5 |
| 19 | Пружины Ni-Ti (15 мм) на сжатие. ORMCO | для раскрытия пространств в зубном ряду, пружины из никель-титанового сплава, 3 пружины по 15см в упакаковке | шт. | 1 |
| 20 | Пружины Ni-Ti Closed 6мм, 9мм, 12мм, на растяжение. ORMCO | для закрытия пространств в зубном ряду, пружины из никель-титанового сплав со специальными зацепными петлями | шт. | 1 |
| 21 | Прямые лигатурные кусачки "микро" ORMCO | Уменьшенный размер рабочей части инструмента для облегченного доступака к труднодоступакным областям. Арт. 803-0502 | шт. | 1 |
| 22 | Резиновая тяга, ORMCO | Приспособление для исправления прикуса, эластики из хирургического латекса (в упак 100шт) | шт. | 90 |
| 23 | Стопор круглый без крючков, 623-0262 ORMCO | для установки на круглую дугу Damon, маленькие отрезки полой стальной трубки. Арт. 623-0262 | шт. | 50 |
| 24 | Стопор круглый без крючков, 623-0263 ORMCO | для установки на прямоугольную дугу Damon, маленькие отрезки полой стальной трубки. Арт. 623-0263 | шт. | 85 |
| 25 | Универсальные дистальные кусачки (с захватом дуги) | Кусачки для обрезания дуги с закругленной рабочей частью, что обеспечивает повышенный комфорт для пациента. Арт. 800-1016 | шт. | 2 |
| 26 | Универсальные дистальные кусачки с удлиненными ручками | Кусачки с длинными ручками и уменьшенной рабочей частью Арт.800-1017 | шт. | 2 |
| 27 | Цепочка эластичная "без промежутка" 639-0002 | Применяется при малых расстояниях между брекетами или при необходимости создать большее усилие. | шт. | 1 |
| 28 | Цепочка эластичная "со средним промежутком" 639-0004 | Применяется при среднем размере трем и зубов для создания умеренного усилия. | шт. | 2 |
| 29 | Цепочка эластичная короткая ТАЙ-БЭК (40шт), ORMCO | для заднего привязывания проволочной дуги, эластическая цепочка из двух звеньев с большим промежутком между ними | шт. | 1 |