Приложение 1.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж Устройства ультразвуковые прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении | шт. | 1 |  |
| 2 | Устройства ультразвуковые прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении | шт. | 1 |  |
| 3 | Пульт мед.сестры NP-224 | шт. | 1 |  |
| 4 | Снятие Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт. | 1 |  |
| 5 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт. | 1 |  |
| 6 | Источники питания DR-60-12 PBF MW2 | шт | 1 |  |
| 7 | Установка приемника-рентранслятора НР-821w1 | шт. | 2 |  |
| 8 | Радиоприемник -ретранслятор НР-821 w1 версия 2 | шт | 2 |  |
| 9 | МР-811.S1 радиопередатчик для пейджера МР-801.Н2 | шт. | 1 |  |
| 10 | Радиопейджер наручный МР-801.Н2 | шт. | 2 |  |
| 11 | Монтаж розетки кнопки для лежачих больных | 100 шт. | 0,32 |  |
| 12 | Розетка для выносной кнопки КР-02 | шт | 32 |  |
| 13 | Кнопка для лежачих больных К-02 С5 | шт | 10 |  |
| 14 | Устройства промежуточные на количество лучей 1 | шт. | 10 |  |
| 15 | Палатный контроллер ПК-3.06 | шт | 10 |  |
| 16 | Монтаж системного контроллера | шт. | 2 |  |
| 17 | Системный контроллер СК-3.02 | шт | 2 |  |
| 18 | Демонтаж/Монтаж коридорной лампы | 100 шт. | 0,1 |  |
| 19 | Коридорная лампа КЛ-7.3 | шт | 10 |  |
| 20 | Демонтаж Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2 | шт. | 32 |  |
| 21 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2 | шт. | 42 |  |
| 22 | Кнопка стандартного вызова К-01С | шт | 32 |  |
| 23 | Кнопка сброса- присутствия К-01П | шт | 10 |  |
| 24 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 74 |  |
| 25 | КМКУ монтажная коробка | шт | 74 |  |
| 26 | Рамка одинарная DR-01L | шт | 10 |  |
| 27 | Рамка двойная DR-02L | шт | 32 |  |
| 28 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 3,18 |  |
| 29 | Трубы поливинилхлоридные ПВХ d 16 мм | м | 318 |  |
| 30 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 3,18 |  |
| 31 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,58 |  |
| 32 | Кабель канал 12*12 | м | 58 |  |
| 33 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,58 |  |
| 34 | Кабель UTP Cat.5E 4х2х0.5 | м | 184 |  |
| 35 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 (0,5 кв.мм) | м | 192 |  |

Приложение 2.

Список потенциальных участников закупки

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес | Электронная почта | Контактный номер телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «СвязьОхранаМонтаж» | 453261, г. Салават, ул. Первомайская, д. 7/2 | <razheva_elena@mail.ru> | тел.8 917 8015 865 Ражева Елена Ивановна |
| 2 | ООО «СистемСервис» | 453103, г.Стерлитамак, 2-ой Каховский пер., д.6 | <sistem_str@rambler.ru> | тел/факс (3473)43-06-73 тел.8-917-40-41-565 Иванов М.С. |
| 3 | ООО Мониторинговый Центр «ТехноМонтаж-сервис» | 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Пушкина, д.35, офис 3 | <mctms2008@yandex.ru> | тел. (347)299-97-98 Егоров О.И. |