Техническое задание

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) ) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения и сертификаты соответствия.

| № | Артикул | Наименование | Технические характеристики | Код КТРУ | Кол-во | Остаточный срок годности на момент поставки, не менее (мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03183734190 | Набор для количественного определения общего белка | "1. Назначение: Набор реагентов для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Гидроксид натрия: 400 ммоль/л; виннокислый калий-натрий: 89 ммоль/л; Реагент 2: Гидроксид натрия: 400 ммоль/л; виннокислый калий-натрий: 89 ммоль/л; иодид калия: 61 ммоль/л; сульфат меди: 24.3 ммоль/л. 3. Условия хранения закрытого реагента: +15 - +25°С 4.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: 4 недели. 5. Диапазон измерений: 2.0-120 г/л. 6. Количество тестов в наборе: 300." |  | 20 | 11 |
| 2 | 04404483190 | Набор для количественного определения глюкозы | "1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения глюкозы в спиномозговой жидкости, моче, сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Принцип метода: УФ-тест. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма, моча, спинномозговая жидкость. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Буфер морфолиноэтансульфоновой кислоты (MES): 5.0 ммоль/л, pH 6.0; Mg2+: 24 ммоль/л; АТФ: ≥ 4.5 ммоль/л; НАДФ: ≥ 7.0 ммоль/л; консервант; Реагент 2: HEPES-буфер: 200 ммоль/л, pH 8.0; Mg2+: 4 ммоль/л; ГК (дрожжи): ≥ 300 мккат/л; G-6-PDH (E. coli): ≥ 300 мккат/л; консервант. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: 8 недель. 7. Диапазон измерений: 0.11-41.6 ммоль/л. 8. Количество тестов в наборе: 800." | 21.20.23.110-00000196 | 20 | 10 |