ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) ) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения и сертификаты соответствия.

ЛОТ №1: Поставка электротоваров

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № поз. | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара | ЕИ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник светодиодный | Светильник светодиодный уличный ДКУ-120вт 6400К IP65 (SP2918) | шт | 10 |
| 2 | Светильник светодиодный | Светильник светодиодный ДСП-36вт 6500K,2680Лм,1190х40х30,IP65 матовый (аналог ЛСП 2х36Вт)GAUSS | шт | 30 |
| 3 | Светильник светодиодный | Светильник светодиодный ДВО-36w 595х595х19 4000K 3100Лм призма IP40 (AL2115) | шт | 100 |
| 4 | Лампа линейная | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт TLD 18/54-765 G13 дневная (928047305451) | шт | 1000 |
| 5 | Лампа накаливания | Лампа накаливания ЛОН 40вт 230-40 Е27 цветная гофрированная упаковка (Грибок) | шт | 500 |
| 6 | Лампа накаливания | Лампа накаливания ЛОН 60вт Б-230-60-2 Е27 (грибок) | шт | 500 |
| 7 | Лампа накаливания | Лампа накаливания ЛОН 75вт Б-230-75-2 Е27 (грибок) | шт | 300 |
| 8 | Лампа накаливания | Лампа накаливания ЛОН 95вт Б-230-95-2 Е27 (Грибок) | шт | 100 |
| 9 | Стартер | Стартер S10 4-65ВТ 220В одиночное подключение (928392220230) | шт | 100 |
| 10 | Лампа светодиодная | Лампа светодиодная LED зеркальная 8вт E27 R63 белый ОНЛАЙТ (71654 ОLL-R63) | шт | 100 |
| 11 | Лампа светодиодная | Лампа светодиодная LED 12вт 230в, Е27, белый, шар Gauss Elementary | шт | 100 |
| 12 | Лампа светодиодная | Лампа светодиодная LED 20вт 230в Е27 дневной Elementary Gauss | шт | 10 |
| 13 | Лампа светодиодная | Лампа светодиодная LED 8вт 230в, Е27, белый, шар Gauss Elementary | шт | 50 |
| 14 | Кабель силовой | Кабель силовой ВВГнг-LS(А) 3х1.5 (N, PE) плоский однопроволочный -0.660 | м | 100 |
| 15 | Кабель силовой | Кабель силовой ВВГнг-LS(А) 3х2.5 (N, PE) плоский однопроволочный -0.660 однопроволочный | м | 100 |
| 16 | Паяльник | Паяльник 40Вт ЭПСН (Элтерм) деревянная ручка | шт | 2 |
| 17 | Канифоль | Канифоль сосновая, 20 гр | шт | 1 |
| 18 | Припой | Припой ПОС-40 (катушка с канифолью 3 мм) 250 гр | шт | 1 |
| 19 | Перчатки | Перчатки диэлектрические латексные 1кВ | пар | 10 |
| 20 | Набор диэлектрического инструмента | Набор диэлектрического инструмента Стандарт НИИ-01 | шт | 5 |
| 21 | Изолента | Изолента ПВХ черная 19мм 20м Temflex 1300 (7100080340) | шт | 20 |
| 22 | Цит распределительный | Щит распределительный навесной ЩРн-П-6 IP40 пластиковый с заземляющей шиной прозрачная дверь Тусо (68026) | шт | 5 |
| 23 | Выключатель | Выключатель автоматический двухполюсный 25А C ВА47-29 C 4.5кА (MVA20-2-025-C) | шт | 5 |
| 24 | Выключатель | Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА (MVA20-1-010-C) | шт | 10 |
| 25 | Выключатель | Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 25А 300мА ВД1-63 АС(Электромеханическое) (MDV10-2-025-300) | шт | 5 |
| 26 | Выключатель | Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 25А 30мА АС EKF PROxima (elcb-2- | шт | 5 |
| 27 | Кабель-канал | Кабель-канал 20x10 (325203) | м | 50 |
| 28 | Кабель-канал | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25х16 (80м/уп) (625161) | м | 50 |
| 29 | Щит распределительный | Щит распределительный навесной ЩРн-П-6 IP41 пластиковый прозрачная дверь (MKP12-N-06-40-20) | шт | 5 |
| 30 | Щит распределительный | Щит распределительный навесной ЩРн-П-2 IP30 пластиковый белый прозрачная дверьКМПн 2/2 (MKP42-N-02-30-20) | шт | 5 |
| 31 | Патрон | Патрон Е27 керамический (71601 NLH-CL) | шт | 50 |
| 32 | Вилка с заземлением | Беларусь Вилка с заземлением Г-образная с латунным штырем (В16-001) | шт | 20 |
| 33 | Вставка | Вставка ППН33-25А габарит 00 | шт | 6 |
| 34 | Светильник светодиодный | Светильник светодиодный ДСП-18 Вт 1400 Лм 4000K IP65 570*60*55 мм матовый соединение в линию UNIVERSAL Gauss (843424218) | шт | 10 |