| № п/п | Наименование услуги | Характеристики услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуги по ремонту стерилизатора Sterrad 100 NX (s\n 01041100239) | 1. Диагностика стерилизатора. 2. Разборка-сборка стерилизатора. 3. Замена блока питания 24V. 4 Замена датчика аварийной блокировки двери. 5. Тестирования систем стерилизатора. 6. Тестовый цикл стерилизации. |

Требования к товару,  используемому при оказании услуги:

| Наименование запчасти | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Блока питания 24V | Блок питания должен быть совместим со стерилизатором Sterrad 100 NX. | Шт. | 1 |
| Датчик аварийной блокировки двери | Датчик аварийной блокировки двери должен быть совместим со стерилизатором Sterrad 100 NX | Шт. | 2 |

# Товар, используемый при оказании Услуги должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, в ремонте, в том числе, у которого не были восстановлены, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Срок оказания услуг – до 90 (девяносто) дней.