Поликлинический аудиометр AD 226b гибридный

Предназначен для проведения обследований по воздушной и костной проводимости в поликлинических лечебных заведениях, медсанчастях промышленных предприятий, а также профилактических кабинетах различных учреждений. Позволяет провести дифференциальную диагностику кондуктивного и сенсоневрального характера. Наличие в арсенале надпороговых тестов теста Штенгера (тест на симуляцию потери слуха) позволяет  проводить объективную диагностику снижения слуха при профилактических осмотрах и медицинских обследованиях.

Характеристики

- Работает как от сети 220 вольт, так и от батареек!

- Цветной дисплей 4,3 дюйма

- Маскировка узкополосным шумом

- Данные медицинского обследования на одного пациента сохраняются в памяти аудиометра

- Возможно создание базы данных в ПК через программы IА Base II, Print View, IА NOAН Aud

- Имеет встроенный микрофон обратной связи с пациентом

- Тесты: ABLB, Stenger, Autotest

В комплект входят:

- Головные телефоны

- Костный телефон

- Кнопка ответа пациента

- Интерфейс USB для подключения к компьютеру

- Интерфейс для связи с принтером

- Программное обеспечение для подключения к компьютеру

- Кейс для переноски

Технические характеристики

| Маскировка | Узкополосный шум / Широкополосный шум |
| --- | --- |
| Максимальная интенсивность Воздух / Кость | 120 дБ нПС / 80 дБ нПС |
| Частотный диапазон Воздух | 125 Гц –8кГц |
| Частотный диапазон Кость | 250 Гц – 8кГц |
| Стимул | Тон / Трель / Импульс |
| Шаг аттенюатора | 1÷5 дБ |
| Печать | Laser/Ink-Jet PC (через программы IА Base II, Print View, IА NOAН Aud) |
| Головные телефоны | Да |
| Габариты / Вес | 30х23х9 см / 1,3 кг |