| № | Наименование характеристики | Единица измерения | Значение характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан | шт | 10 |
| 1.1 | Конструкция для подачи воды и воздуха |  | Наличие |
| 1.2 | Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки |  | Наличие |
| 1.3 | Совместимость с используемым в ООО «Медсервис» видеогастроскопом GIF –H180, видеоколоноскопом CF-H180AL производства OLYMPUS |  | Наличие |
| 2 | Клапан | шт | 10 |
| 2.1 | Конструкция для аспирации |  | Наличие |
| 2.2 | Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки |  | Наличие |
| 2.3 | Совместимость с используемым в ООО «Медсервис» видеогастроскопом GIF –H180, видеоколоноскопом CF-H180AL производства OLYMPUS |  | Наличие |
| 3 | Клапан | упак | 4 |
| 3.1 | Конструкция для входа в инструментальный канал |  | Наличие |
| 3.2 | Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки |  | Наличие |
| 3.3 | Количество в упаковке | штук | 10 |
|  | Совместимость с используемым в ООО «Медсервис» видеогастроскопом GIF –H180, видеоколоноскопом CF-H180AL производства OLYMPUS |  | Наличие |