| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Диапазон анодного напряжения при рентгенографии при рентгеноскопии | от 40 до 150 кВ от 40 до 125 кВ |
| Угол анода | 12° |
| Диаметр анода | 74 мм |
| Теплоемкость анода | 210 кДж (300 кТЕ) |
| Максимальное рассеивание тепла анода | 475 Вт (667 ТЕ/сек) |
| Скорость вращения анода при 60 / 180 Гц | 3200 / 9700 |
| Размер малого / большого фокуса | 0,6 / 1,2 |
| Мощность малого / большого фокуса при 3200 об/мин при 9700 об/мин | 16 / 40 кВт 27 / 70 кВт |
| Мощность малого / большого фокуса (до 0,1 сек) при 3200 об/мин при 9700 об/мин | 16 / 44.6 кВт 27 / 75 кВт |
| Тип(модель) кожуха | XH-106V |
| Теплоемкость излучателя | 900 кДж (1250 кТЕ) |
| Рассеивание тепла излучателя (без вентилятора) | 200 Вт (16 кТЕ/мин) |
| Фильтрация | 0,9 мм Al при 75 кВ |