ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка устройств для переливания крови с лейкофильтром для нужд ООО «Медсервис»

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка устройств для переливания крови для нужд ООО «Медсервис» в 2021 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ С ЛЕЙКОФИЛЬТРОМ ПК 22-03 | шт. | 150 | Устройство для переливания крови и компонентов крови с лейкофильтром ПК 22-03, производитель "Виробан", Россия Устройство предназначено для удаления лейкоцитов из эритроцитной среды (1 доза) в процессе её переливания из контейнеров. Игла полимерная с колпачком Зажим роликовый, с обеспечением плавного переливания жидкости в режиме от струйного до капельного Капельное устройство обеспечивает 20 капель из 1мл жидкости Капельная камера-полужесткая Механизм фильтрации-механический, адгезивный, адсорбционный Материал фильтрующего элемента-модифицированный полиэстер Получаемые компоненты-эритроцитная среда, лейкоредуцированная Максимальное количество остаточных лейкоцитов после фильтрации-не более 1,0х105 Удаление нитей фибрина и микроагрегатов -не менее 100 % Эффективность фильтрации цитомегаловируса-не менее 100 % Отсутствует активация цитокинов (IL-1b) и туморонекротического фактора (TNFa) Инъекционная игла-18G, тройная заточка, силиконовая обработка Длина устройства-1150 мм Стерилизация -этилен оксид Наименование характеристики; Значение характеристики; Единица измерения характеристики. диаметр инъекционной иглы; ≥ 1.2 и ≤ 1.8; Миллиметр; 1,24. (характеристика является обязательной для применения). длина соединительной трубки; ≥ 1150 и ≤ 1870; Миллиметр; 1150. (характеристика является обязательной для применения). игла трансфузионного узла; двухканальная полимерная; двухканальная полимерная. (характеристика является обязательной для применения). наличие лейкоцитарного фильтра; есть; есть. (характеристика является обязательной для применения). наличие микроагрегатного фильтра; нет; нет. (характеристика является обязательной для применения). узел инъекционный; с инъекционной иглой; с инъекционной иглой. (характеристика является обязательной для применения). фильтр крови, мкм; ≥ 101 и ≤ 150; 150. Дополнительные параметры. инъекционный узел; отсутствует натуральный латекс для предотвращения аллергических реакций. лейкоцитарный фильтр; не требует предварительного промывания физ.раствором в целях экономии денежных средств и временных затрат. остаточный уровень лейкоцитов; не более 1х106 для предотвращения HLA- аллоиммунизации. время фильтрации при объеме дозы 450мл; не более 15 минут для своевременного восполнения крови пациенту. |