ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) ) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения и сертификаты соответствия.

ЛОТ №1

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование и описание объекта закупки | Сведения о функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристиках объекта закупки | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Линейный датчик L12-5 для поверхностных органов и структур, периферических и брахиоцефальных сосудов, неонатологии, педиатрии, костно-мышечной системы, регионарной анестезии | Линейный датчик L12-5 совместимый со стационарной ультразвуковой системой HD15 Philips серийный номер US61220187 | Шт. | 1 |
|  | 1. Общие требования |  |  |  |
|  | Линейный датчик L12-5: |  |  |  |
|  | Полная совместимость и работоспособность со стационарной ультразвуковой системой HD15 Philips серийный номер US61220187 и поддержка всех активированных в аппарате опций |  |  |  |
|  | 2. Спецификация на датчик |  |  |  |
|  | Диапазон частот, МГц, не менее | 5 - 12 |  |  |
|  | Количество элементов, не менее | 256 |  |  |
|  | Апертура, мм, не менее | 50 |  |  |
|  | Поддержка режимов: - PW - ЦДК - ЭДК - Режим многолучевого составного сканирования - Органоспецифичный режим - Панорамная визуализация | Возможность |  |  |
|  | Датчик новый, не бывший в употреблении, не аналог | Наличие |  |  |
| 2 | Гарантия | Не менее 12 месяцев |  |  |