ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению диагностики и обновлению программного обеспечения IPC консоли

1. Проверка параметров консоли перед обновлением.

2. Контроль работоспособности

3. Обновление ПО.

4. Контроль работоспособности консоли после обновления

5. Контроль работоспособности подключаемого оборудования