ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка пленки   для нужд ООО «Медсервис» в 2021 году

Закупка состоит из 2 лотов

Объем и характеристики поставляемого товара:

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка пленки рентгеновской для нужд ООО «Медсервис» в 2021 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пленка рентгеновская Fuji DI-HL 26*36 см для печати на медицинских радиологических принтерах (лазерных камерах) Fuji DryPix 4000, по 150 листов | Пленка медицинская Fuji DI-HL 26х36 см для медицинских радиологических принтеров (лазерных камер) Fuji DryPix 4000, 5000, 7000, полная совместимость с имеющимся оборудованием. Прозрачная голубая основа. Термическая технология проявки - не проявляется посредством жидких химических растворов. Максимальная оптическая плотность D-max - 3.6. Разрешающая способность - 500 dpi. Размер листа - 25,7 х 36,4 см. Количество листов в упаковке– 150 листов. Условия хранения - 10-25°C. | упак. | 10 |