ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объем и характеристики поставляемого товара:

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка медицинского инвентаря для оснащения здравпунктов

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор крови портативный биохимический EasyTouch, варианты исполнения EasyTouch GC (с поверкой) Время измерения, секунд; 6 сахар, 150 холестерин. Объем капли крови, мкл; 0.6 сахар, 15 холестерин. Диапазон измерений, ммоль/л; 1,1 до 33,3 (сахар), 2,6 до 10,4 (холестерин). Принцип измерения; электохимический. Память, число измерений; 200 (сахар), 100 (холестерин). Калибровка; плазма крови. Средний результат; -. Задание кода тест-полосок; чип. Связь с компьютером; -. Питание; 2 батарейки AAA. Габариты (размеры), мм; 88 х 64 х 22. Вес, г; 59. Комплектация. Батарейка; +. Тест-полоски, штук; 10 (на сахар), 2 (на холестерин). Ручка-прокалыватель; +. Ланцеты, штук; 10. Чехол; +. Инструкция; +.. | 2 |
| 2 | Тест-полоски EasyTouch на холестерин (Easy Touch Blood Cholesterol test strips). Время измерения, секунд; 6 сахар, 150 холестерин. Объем капли крови, мкл; 0.6 сахар, 15 холестерин. Диапазон измерений, ммоль/л; 1,1 до 33,3 (сахар), 2,6 до 10,4 (холестерин). Принцип измерения; электохимический. Память, число измерений; 200 (сахар), 100 (холестерин). Калибровка; плазма крови. Средний результат; -. Задание кода тест-полосок; чип. Связь с компьютером; -. Питание; 2 батарейки AAA. Габариты (размеры), мм; 88 х 64 х 22. Вес, г; 59. Комплектация: Батарейка; +. Тест-полоски, штук; 10 (на сахар), 2 (на холестерин). Ручка-прокалыватель; +. Ланцеты, штук; 10. Чехол; +. Инструкция; +.. | 6 |
| 3 | Пульсоксиметр Армед YX301 (с поверкой) Длина, мм 65 Ширина, мм 30 Высота, мм 35 Вес, не более, кг 0,065 Назначение для детей и взрослых Дисплей светодиодный OLED Измерение SpO₂, % 70–100 Погрешность измерения SpO₂, % ±2, ±3 Измерение пульса, уд/мин 25–250 Погрешность измерения пульса, уд/мин ± 1 или ± 1% (большая величина) Автоматическое отключение есть Отображение на дисплее 4 режима Индикатор низкого уровня заряда батареи есть Возможность подключения к ПК нет Напряжение, В 2,6–3,6 Источник питания батарейки 2х1,5 В (тип ААА) Работа от аккумулятора/батареек, не менее, ч нет/30 Гарантия производителя, мес. 12 Поверка есть | 3 |
| 4 | Устройство-спиротест цифровое скринингового определения жизненной емкости легких и объема первого секундного форсированного выдоха портативное УСПЦ-01 Для функциональной диагностики легких, а именно, для измерения и индикации форсированной жизненной емкости (ФЖЕЛ) и объема форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1). диапазон измерения объемов, л ... 1,0 — 9,9 погрешность измерения объемов, не более (обеспечивается процессором) а) в диапазоне 1 — 4 л, л ... 0,2 б) в диапазоне 4 — 9,9 л , % ... 5,0 в) питание осуществляется от батареи типа «Крона» напряжением ... 8 — 9 В . масса, кг ... 0,2 Комплект поставки включает: футляр-укладку, спиротест, батарея «Корунд» пять стерилизуемых мундштуков, паспорт. | 3 |
| 5 | НАБОР ДЛЯ МИНИТРАХЕОСТОМИИ Набор для минитрахеостомии (коникотомии) с канюлей 4.0 мм. • Оптимальная комплектация для неотложной помощи и поддержания проходимости дыхательных путей в случаях: трудной интубации, обструкции верхних дыхательных путей, при нарушении эвакуации мокроты у ослабленных пациентов. • Постановка канюли технически проста и осуществляется за время до 20 секунд с минимальным риском осложнений. • В экстренных случаях канюля, установленная в трахею, может обеспечить спонтанное дыхание или проведение ИВЛ через 15 мм коннектор на время, достаточное для транспортировки больного либо обеспечения более надежного доступа. • У пациентов с затрудненной эвакуацией мокроты канюля может находиться длительное время, не мешая естественному кашлю, приему пищи и разговору. Канюля обеспечивает удобный постоянный доступ медицинскому персоналу для проведения санации трахеи и оксигенотерапии. Состав набора: • скальпель с ограниченным по длине лезвием, • пластиковый интродьюсер, • трахеостомическая канюля диаметром 4 мм без манжеты, • санационный катетер, • коннектор 15 мм для подсоединения к аппарату ИВЛ, • тесьма для фиксации канюли. | 5 |
| 6 | Емкость-контейнер полимерный (полипропиленовый) для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий (с карманом): ЕДПО-1-02-2 Устойчив к температурному воздействию до 65˚С. Габаритные размеры: (230×154×91)±7% мм Масса емкости-контейнера: 0,4±5% кг. Внутренние минимальные размеры поддона: (145×110×70)±7% мм. Внутренний размер поддона по диагонали: 205±7% мм. Внутренний размер кармана: 90×60мм Полный объем: 1,6±10% литров. Полезный объем: 1±10% литр. Гарантийный срок: 18 месяцев со дня продажи. Средний срок эксплуатации - не менее 2-х лет с момента продажи. | 8 |
| 7 | Емкость-контейнер полимерный (полипропиленовый) для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий (с карманом): ЕДПО-3-02-2 Устойчив к температурному воздействию до 65˚С. Габаритные размеры: (400×265×155)±7% мм Масса емкости-контейнера: 1,48±5% кг. Внутренние минимальные размеры поддона: (255×200×125)±7% мм. Внутренний размер поддона по диагонали: 375±7% мм Внутренний размер кармана: 90×60мм Полный объем: 8±10% литров. Полезный объем: 5±10% литров. Гарантийный срок: 18 месяцев со дня продажи. Средний срок эксплуатации - не менее 2-х лет с момента продажи. | 2 |
| 8 | Тонометр внутриглазного давления через веко цифровой портативный ТГДц-01 "ПРА" по ТУ 9441-011-121191956-98 (с поверкой) Сертификаты; Сертификат соответствия ї РОСС RU.ИМ02.В07415 Занесен в Госреестр средств измерений РФ под ї 17909-98. Назначение:; Измерение ВГД (Ро) в диапазоне 5-60 мм рт.ст.. Погрешность измерения:; Предел допускаемой погрешности измерения в диапазоне, не более: от 5 до 20 мм рт.ст. ± 2,0 мм рт.ст. от 20 до 60 мм рт.ст. ± 10%. Время одного измерения, с, не более:; 3. Напряжение питания, В:; 3. Количество циклов измерения на одном комплекте элементов питания, не менее:; 1500. Срок службы, лет, не менее:; 8. Масса, г, не более:; 89. Габаритные размеры, мм, не более:; 174 х 26 х 20. | 4 |
| 9 | Ростомер медицинский Р-Ст-МСК МСК-234 (с поверкой) Длина, мм 530 Ширина, мм 440 Высота, мм 2166 Габаритные размеры платформы, мм 530×440×45 Наибольший предел измерения, мм 2100 Наименьший предел измерения, мм 200 Цена деления, мм 1 Шаг отсчета линейной шкалы, мм 5 Погрешность измерения, мм 5 Вес, не более, кг 10 Нагрузка, не более, кг 140 Гарантийный срок, мес 12 Комплектация: Стойка — 1 шт. Платформа — 1 шт. Бегунок с фиксатором — 1 шт. Комплект фурнитуры | 1 |