ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств палатной сигнализации в хирургическом и терапевтическом корпусах ООО «Медсервис»

1. Нормативные требования

Организация технического обслуживания и ремонта должна соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- требованиям пожарной безопасности при оказании услуг;

- рекомендациям заводов-изготовителей оборудования;

- иным нормативным документам, включая локальные акты Заказчика, регламентирующим качество услуг, являющихся предметом договора.

2. Основные требования

2.1. Результатом оказания услуг является поддержание или экстренное восстановление работоспособного состояния средств палатной сигнализации(далее – Оборудования) путем периодического проведения организационно-технических мероприятий планово-профилактического характера  по поддержанию  палатной сигнализации  в состоянии, соответствующем требованиям технической документации: контролю технического состояния и устранению характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами технического обслуживания.

2.2. В рамках оказания услуг Исполнитель обязан:

- обеспечить надежное функционирование Оборудования, смонтированного на объектах ООО «Медсервис» (далее – Объект), в соответствии с эксплуатационной документацией, инструкциями завода-изготовителя и типовыми технологическими процессами;

- проводить регламентные работы и неплановое техническое обслуживание с проверкой работоспособности компонентов Оборудования в целом с обязательной регистрацией проведенных работ в соответствующем журнале;

- изменять программы функционирования Оборудования по письменной заявке Заказчика на корректировку программного обеспечения.

- оказывать консультативные услуги по вопросам эксплуатации Оборудования, проводить инструктажи ответственных сотрудников Заказчика и иных, обозначенных Заказчиком лиц, по правилам и условиям пользования средствами системы, изменениям в условиях пользования;

- направлять на Объект для проведения технического обслуживания квалифицированный и обученный персонал;

- обеспечить соблюдение своими сотрудниками внутриобъектового режима, правил техники безопасности, пожарной безопасности, действующие на Объекте;

- вносить Заказчику предложения по усовершенствованию систем работы Оборудования.

2.3. Исполнитель обязуется не разглашать признанную Заказчиком «конфиденциальной» информацию, за исключением случаев, когда представление такой информации обусловлено условиями заключенного договора или действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Контроль технического состояния установок должен осуществляться еженедельно, с отметкой в журнале ТОиР.

2.5. Исполнитель  обязан завести журнал учета неисправностей на посту охраны ООО «Медсервис». Принимать и выполнять – заявки, зафиксированные в журнале учета неисправностей, в течение 1 (одного) дня с момента получения заявки. Указать в журнале дату устранения  причины неисправности и дату замены оборудования или его  комплектующих частей(в случае необходимости). При невозможности устранения неисправности Исполнитель  обязан в течение 2(два) дней с момента получения заявки, предоставлять Заказчику  акт о неисправности оборудования.

3. Функциональные требования

3.1. На техническое обслуживание передается исправное оборудование Заказчика.

3.2. В рамках оказания услуг Исполнитель выполняет регламентные работы и неплановое техническое обслуживание (включая текущий ремонт оборудования).

3.3. Регламентными работами являются мероприятия:

- визуальный осмотр Оборудования на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.п.;

- проверка работоспособности составных частей системы (пультов медсестры, пейдженговых станций, блоков питания, системных и палатных контроллеров, переговорных устройств, кнопок вызова и  сброса-присутствия, электромонтажных линий связи и т.п.);

- проверка состояния электропроводки, токовой системы защиты, устройств управления и блока подключения к электросети, осуществление контроля рабочих напряжений, при необходимости устранение неполадок;

- произведение контрольных замеров питающего напряжения, проверка заземления источников питания, корректности их работы;

- визуальный осмотр, проверка работоспособности и проведение необходимых профилактических мероприятий в отношении иного оборудования, перечисленного в настоящем техническом задании.

3.4. Неплановое техническое обслуживание должно проводиться в случаях выявления Заказчиком неисправностей в работе оборудования (палатная лампа не работает, не проходит вызов на пульт медсестры, не работает дуплексная связь, замечены проблемы в подаче питания или иное), а также все, что касается электроники и электропроводки системы. Неплановое техническое обслуживание включает выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии Оборудования, перебоев в работе оборудования, осуществление при необходимости текущего ремонта путем замены вышедших из строя составных частей системы не требующих программирования (блоков питания, кнопок вызова и сброса-присутствия, электромонтажных линий связи и т.п.);на исправные.

3.5. При выявлении по результатам регламентных работ или непланового технического обслуживания необходимости в проведении капитального ремонта оборудования, Исполнитель обязан провести полную диагностику поломки и представить Заказчику калькуляцию, расчет стоимости или смету, отражающие характер неисправности, стоимость запасных частей, материалов и ремонтных работ.

3.6. Регламентные работы и неплановое техническое обслуживание Оборудования не включают:

- капитальный ремонт оборудования,

- стоимость запасных частей, материалов.

3.7. В случае возникновения потребности в проведении указанных работ, при условии наличия положительного решения Заказчика после рассмотрения составленных в ходе диагностики калькуляций (расчетов, смет), Исполнитель производит ремонтные работы на основании оформленных и подписанных уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя дополнительных соглашений (договора).

3.8. Запасные части и расходные материалы, необходимые для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонтам оформляются по отдельно заключенному договору.

4. Сроки и периоды оказания услуг

4.1. Сроки оказания услуг: с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года включительно.

4.2. Регламентные работы, указанные в пункте 3.3 настоящего технического задания, должны проводиться не реже 1 раза в месяц на всех объектах  и подразделениях ООО «Медсервис» (с указанием в журнале  даты проведения и наименование подразделения), за исключением работ, плановое выполнение которых в соответствии с эксплуатационной документацией, инструкциями завода-изготовителя и типовыми технологическими процессами предусмотрено реже установленного срока..

4.3.  Неплановое техническое обслуживание, текущий ремонт системы средств палатной сигнализации, производится в течении суток с 8.00 до 22.00 часов по мере необходимости, по заявке Заказчика или в случаях, предусмотренных в настоящем техническом задании.

4.4. Экстренное восстановление работоспособности и устранение неисправностей палатной сигнализации в стационарах  должно осуществляться в течение 2х часов, включая выходные и праздничные дни, с момента получения сообщения от  Заказчика, кроме ночного времени с 22.00 до 8.00.часов.

4.5. Исполнитель (специалисты, обслуживающие оборудование; непосредственный руководитель) обязан обеспечить круглосуточный прием по телефону сообщений от Заказчика о неисправностях оборудования,  включая выходные и праздничные дни. кроме ночного времени с 22.00 до 8.00.часов.

5. Место оказания услуг

Объекты ООО «Медсервис», расположенные по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, д.35

| № п/п | Наименование предмета оказания услуг | Ед. измерения | Кол-во |  | Цена за ед. в месяц. | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Палатная сигнализация: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Палатный, системный контроллер, контроллер переговорных устройств | шт |  | 141 |  |  |
| 2 | Конфигуратор сети | шт |  | 1 |  |  |
| 3 | Пульт медсестры | шт |  | 12 |  |  |
| 4 | Коммутатор | шт |  | 2 |  |  |
| 5 | Пульт больного | шт |  | 309 |  |  |
| 6 | Фонарь над палатный | шт |  | 108 |  |  |
| 7 | Громкоговоритель | шт |  | 111 |  |  |