Техническое задание

по оказанию услуг по техническому обслуживанию рентгенологического оборудования для нужд ООО « Медсервис»

Техническое задание

- Задание на выполнение работ

| № | Наименование оборудования (марка, производитель), объекта | Перечень работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию рентгенологического оборудования |  |  |  |
| 1 | STEPHANIX (EVOLUTION) КОМПЛЕКС РЕНТГ.-ДИАГН. НА БАЗЕ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМОГО СТОЛА | проведение технического осмотра и технического обслуживания включают -выявление видимых механических повреждений, проверка технического состояния , выявление нарушений в креплении медицинского оборудования, работы средств фиксации, механических соединений- блоков, узлов, выявление наличия видимых повреждений покрытий, следов коррозии и т.д. Предоставление документов на проведения технического обслуживания. | 2022г. |
|  | STEPHANIX (STU+STUM) КОМПЛЕКС РЕНТГ.-ДИАГН. СО СТОЙКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ РАДИОГРАФ-ОЙ И СТОЛОМ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИМ |  | 2022г. |
|  | STEPHANIX RAD Series PRO (TPF3S) КОМПЛЕКС РЕНТГ.-ДИАГН. НА БАЗЕ СТОЛА С ПЛАВ. ДЕКОЙ |  | 2022г. |
|  | MOVIX 30АПП. РЕНТГЕНОВСКИЙ МОБИЛЬНЫЙ |  | 2022г. |
|  | OMNISCOP C СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ МОБИЛЬНАЯ (ХИРУРГИЧЕСКАЯ С-ДУГА) |  | 2022г. |

- Сведения о графике выполнения работ

| № | Перечень работ | Сроки выполнения работ в месяцах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию рентгенологического оборудования |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Требования к выполнению работ/услуг:

Соблюдать условия, качество, виды, объемы и порядок выполнения в 2022 г

- - Требования к исполнителям работ/услуг:

- наличие лицензии на оказание услуг по техническому обслуживанию рентгенологического оборудования;

- наличие в штате Исполнителя квалифицированного персонала в заявленной области по оказанию услуг;

- наличие положительного опыта работы Исполнителя в заявленной области по оказанию  услуг не менее 3 лет.