### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию охранной и тревожной сигнализации на объектах ООО "Медсервис"

# Условия предоставления услуг по техническому обслуживанию технических средств охраны:

1. Техническое обслуживание охранной и тревожной сигнализации предусматривает оказание услуг:

1.1. проведение плановых регламентных работ в объеме выбранного Регламента и периодичности;

1.2. выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии систем сигнализации, причин «ложных» его срабатываний, вызванных сбоями в работе аппаратуры, осуществление текущего ремонта;

1.3. восстановление работоспособности систем сигнализации в случае его отказа в работе (при невозможности включения систем сигнализации в режим охраны «Объекта», периодических «ложных» сигналов «Тревога», а также сбоев в работе программного обеспечения приборов приёмно-контрольных (далее - ППК)), путём замены вышедших из рабочего состояния устройств на исправные из обменного фонда Исполнителя;

1.4.  принятие мер и (или) выдача рекомендаций по устранению причин образования «ложных» сигналов «Тревога»;

1.5. изменение программы функционирования систем сигнализации по письменной заявке Заказчика на корректировку программного обеспечения;

1.6. оказание консультативных услуг Заказчику по вопросам эксплуатации систем сигнализации;

1.7. круглосуточный прием по телефону сообщений от Заказчика, либо от его уполномоченных лиц о неисправностях оборудования, установленного на «Объекте».

2. Техническим обслуживанием являются мероприятия, проводимые в соответствии с выбранным Заказчиком Регламентом и периодичностью (Приложение №3):

2.1. Регламент № 1 предусматривает выполнение полной проверки состояния всех элементов «Комплекса» с применением контрольно-измерительной аппаратуры:

- регламент № 1 шлейфов сигнализации;

- регламент № 1 извещателей;

- регламент № 1 ППК, устройств объектовых систем передачи извещений (далее – СПИ), приборов-сигнализаторов;

- проверка работоспособности системы сигнализации совместно с СПИ с обязательной записью в журнале электромонтера;

- измерение электрических параметров систем сигнализации с обязательной регистрацией в журнале электромонтера.

2.2. Регламент № 2 предусматривает выполнение проверки состояния элементов систем сигнализации методом тестирования работоспособности, с применением контрольно-измерительной аппаратуры при необходимости дополнительных тестовых операций:

- регламент № 2 шлейфов сигнализации;

- регламент № 2 извещателей;

- регламент № 2 ППК, устройств объектовых СПИ, приборов-сигнализаторов;

- проверка работоспособности систем сигнализации совместно с СПИ с обязательной записью в журнале электромонтера.

2.3. Регламент № 3 предусматривает выполнение проверки работоспособности систем сигнализации путем выдачи тревожных сообщений:

- регламент № 3 извещателей;

- регламент № 2 ППК, устройств объектовых СПИ, приборов-сигнализаторов;

- проверка работоспособности систем сигнализации совместно с СПИ с обязательной записью в журнале электромонтера.

3. Абонентская плата за техническое обслуживание по настоящему Договору включает в себя стоимость:

3.1. вызова Заказчиком электромонтера для выполнения ремонта систем сигнализации;

3.2. расходных материалов (изоляционная лента, шурупы, клей, припой, канифоль и т.п.), использованных в процессе ремонта;

3.3. мероприятий, проводимых в соответствии с выбранным Заказчиком Регламентом и периодичностью;

3.4. работ по устранению причин подачи «ложных» сигналов «Тревога»;

3.5. оказание консультативных услуг по вопросам эксплуатации систем сигнализации.

Примечание: Ложный сигнал «Тревога» - это сформированное техническими средствами охранной сигнализации извещение о нарушении на «Объекте», вызванное сбоями (отказами) аппаратуры или другими событиями (изменение параметров телефонной линии, перебои в подаче электроэнергии и т.п.), не связанными с попытками проникновения в охраняемое пространство.

4. В абонентскую плату не включены, и оплачиваются дополнительно:

4.1. капитальный ремонт систем сигнализации по истечении срока его службы либо невозможности дальнейшей эксплуатации из-за физического износа или необратимого изменения технических параметров вследствие воздействия производственных, климатических и других факторов;

4.2. устранение дефектов и неисправностей, появившихся в следствие:

- внесения изменений в состав систем сигнализации или его ремонта, проведённых лицами, не являющимися представителями Исполнителя;

- аварий на «Объекте» или небрежных действий Заказчика, повлекших нарушение работы систем сигнализации;

- нарушений условий эксплуатации систем сигнализации.

4.3. устранение неисправностей сетей электропитания, систем телефонной (проводной или сотовой), радиоканальной связи, к которым подключено оборудование систем сигнализации, кроме неисправностей объектового оборудования сотовой и радиоканальной связи (приёмопередающего оборудования и антенно-фидерных устройств).

5. В абонентскую плату за техническое обслуживание по настоящему Договору не входит стоимость:

5.1. сменных батарей и аккумуляторов;

5.2. замененного оборудования и материалов.

6. Стоимость работ, оборудования и материалов, не включённая в абонентскую плату, оплачивается Заказчиком отдельно.

7. Заявки на устранение неисправностей систем сигнализации принимаются диспетчером Исполнителя по тел. _________.

| Перечень объектов ООО «Медсервис» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта, телефон | Вид охраны | Способ охраны | Количество месяцев |
| 1 | Касса | г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35 | ПЦН | ТСО | 12 |
| 2 | Внутрибольничная аптека | г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35 | ПЦН | ТСО | 12 |
| 3 | Пищеблок | г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35 | ПЦН | ТСО | 12 |
| 4 | Материальный склад | г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35 | ПЦН | ТСО | 12 |
| 5 | Каб.ст/м реанимации | г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35 | ПЦН | ТСО | 12 |
| 6 | Помещение поликлиники | г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35 | ПЦН | ТСО | 12 |

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта, телефон | Вид охраны | Способ охраны | Количество месяцев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Касса | г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35 | ПЦН | КЭВНП | 12 |
| 2 | Внутрибольничная аптека | г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35 | ПЦН | КЭВНП | 12 |
| 3 | Кабинет ст/м реанимации | г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35 | ПЦН | КЭВНП | 12 |
| 4 | Регистратура и приемная главного врача | г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35 | ПЦН | КЭВНП | 12 |
| 5 | Приемный покой | г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35 | ПЦН | КЭВНП | 12 |
| 6 | Розничная аптека | г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35 | ПЦН | КЭВНП | 12 |
| 7 | Помещение поликлиники 2 этаж | г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35 | ПЦН | КЭВНП | 12 |

- Сведения о графике выполнения работ

| № | Перечень работ | Сроки выполнения работ в месяцах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | янв | фев | мар | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | ноя | дек |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранной и тревожной сигнализации | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  | В сроки и даты устанавливаемые Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Требования к выполнению работ/услуг:

- качественно и в полном объеме организовывать и проводить техническое обслуживание «Комплекса» (технические средства охраны);

- осуществлять техническое обслуживание «Комплекса» своими контрольно-измерительными приборами, инструментами и расходными материалами.

- восстанавливать работоспособность «Комплекса» в случае его отказа в возможно короткий срок, но не более 24 часов. Обеспечить круглосуточный прием и выполнение заявок от «ЗАКАЗЧИКА» на устранение недостатков и неисправностей «Комплекса».

- обучать доверенных лиц «ЗАКАЗЧИКА» правилам пользования техническими средствами охраны.

Требования к исполнителям работ/услуг:

1.	Наличие квалифицированного  технического персонала привлекаемого к выполнению работ, а именно:

- не менее 2  специалистов, имеющих  группу по электробезопасности (2 группа) и  удостоверения об обучении  «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

- исполнитель организует круглосуточную диспетчерскую службу для консультаций и круглосуточного вызова технического персонала через диспетчерскую службу для устранения неисправностей в будние, выходные и праздничные дни (в течении 30 минут).

2. Наличие лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.