ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № пп | Наименование | Ед.изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж пульта мед.сестры | шт. | 1 |  |
| 2 | Монтаж пульта мед.сестры | шт. | 1 |  |
| 3 | MP-110D1 Сенсорный пульт персонала с программой «Hostcall Nurse». Операционная система Windows 10 | шт. | 1 |  |
| 4 | Пульт или табло с количеством сигналов: до 5 | шт. | 1 |  |
| 5 | MP-251W4 Преобразователь интерфейсов RS-485/LAN, контроллер управления | шт. | 1 |  |
| 6 | Демонтаж переговорного устройства | шт. | 17 |  |
| 7 | Демонтаж кнопки стандартного вызова | шт. | 50 |  |
| 8 | Монтаж кнопки стандартного вызова | шт. | 47 |  |
| 9 | MP-432W1 Выносная кнопка вызова для лежачих больных | шт. | 47 |  |
| 10 | Монтаж палатного контроллер | шт. | 14 |  |
| 11 | MP-331W1 Палатная консоль | шт. | 14 |  |
| 12 | MP-432W1 Выносная кнопка вызова для лежачих больных | шт. | 10 |  |
| 13 | Демонтаж коридорной лампы | шт. | 14 |  |
| 14 | Монтаж коридорной лампы | шт. | 14 |  |
| 15 | MP-611W1 Сигнальная лампа | шт. | 14 |  |
| 16 | Монтаж системного контроллера | шт. | 1 |  |
| 17 | MP-231W2 Системный контроллер | шт. | 1 |  |
| 18 | Монтаж источника питания | шт. | 1 |  |
| 19 | DR-60-12 PBF MW блок питания 12В/4,5А | шт. | 1 |  |
| 20 | MP-801H2 радиопейджер наручный | шт. | 3 |  |
| 21 | Монтаж радиопередатчика для пейджера | шт. | 1 |  |
| 22 | MP-811S1 Радиопередатчик | шт. | 1 |  |
| 23 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 205 |  |
| 24 | Кабель NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5e, (Класс D), 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), внутренний, PVC, нг(В), серый/ Кабель UTP Cat.5Е 4х2х0,5 | м | 205 |  |
| 25 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 490 |  |
| 26 | Кабель КСПВ 4х0,5 | м | 125 |  |
| 27 | Кабель КСПВ 2х0,5 | м | 365 |  |
| 28 | Монтаж трубы гофрированной поливинилхлоридной | м | 695 |  |
| 29 | Трубы поливинилхлоридные ПВХ d 16 мм | м | 695 |  |