Техническое задание

Аппарат ультразвуковой диагностический с принадлежностями M9

| Базовая конфигурация: | Кол-во |
| --- | --- |
| M9 основной блок | 1 |
| Архитектура mQuadro Ultrasound Platform |  |
| 15-дюймовый широкоформатный LED-monitor |  |
| Режимы: B/M/CV/Color M/Энергетический допплер/Направленный энергетический допплер |  |
| Импульсно-волновой допплер PW (включая режим высокой частоты повторения импульсов HPRF) |  |
| PSH™ (Гармоника с фазовой инверсией) |  |
| iBeam™ (режим многолучевого компаундинга) |  |
| iClear™ (адаптивный режим шумоподавления) |  |
| iTouch™ (автоматическая оптимизация изображения) |  |
| iZoom™ (Полноэкранный режим ультразвукового изображения) |  |
| Echo BoostTM (Режим улучшенной визуализации для кардиологии) |  |
| HDR Flow (Режим отображения кровотока с высоким временным разрешением) |  |
| HR Flow (Режим отображения кровотока с высоким пространственным разрешением) |  |
| 240 ГБ твердотельный жесткий диск и База данных пациентов iStation™ |  |
| Выходы HDMI and USB 3.0 |  |
| Сетевой адаптер (AC Adapter) и комплект аккумуляторных батарей (Встроенных в основной блок) |  |
| встроенный модуль WI-FI |  |
| Кейс для транспортировки системы |  |
| EU Power Cord EU Сетевой кабель |  |

ПРОГРАММЫ

| iNeedle™ (Needle Visualization Enhancement) 1 Программное обеспечение для улучшения визуализации биопсийной иглы (для линейных датчиков) | 1 |
| --- | --- |
| Abdomen/General package Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для абдоминальных исследований |  |
| Vascular package Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для ангиологии, включая транскраниальные исследования |  |
| Nerve package Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для блокады нервов и регионарной анестезии |  |

ДАТЧИКИ

| Convex array transducer, C5-1s 1 Конвексный датчик С5-1s, 1.3 - 6,0 МГц, рад. кривизны 60 мм, 128 элементов | 1 |
| --- | --- |
| Linear array transducer, L12-4s 1 Высокоплотный линейный датчик L12-4s, 3,0 - 13,0 МГц, апертура 38 мм, 192 элемента |  |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| Wheeled Boarding Bag (for M9/M7/M5) Колесный кейс (для M9/M7/M5) | 1 |
| --- | --- |
| Protection film for control panel Защитный чехол на панель управления |  |
| Ergonomic mobile docking system to secures M9 system. Mobile work platform includes new handle, cable couting, transducer holders and storage. Storage for fully integrated B/W and Color Printer. Lithium-ion Battery Pack built-in UMT-500Plus (only with UMT- 500Plus) Power Supply Module. Эргономичная мобильная станция для установки М9. Мобильная рабочая платформа включает новые рукоятки, держатели для датчиков и оборудования. Полка для встраиваемого Ч/б и цветного принтера. Встроенная в тележку аккумуляторная батарея (только для UMT-500Plus). Блок питания. |  |
| PEM-51, transducer Extend Module for Triple transducers Connect (Only Apply in M9 on UMT-500 and UMT-500Plus) Разветвитель для датчиков на 3 активных порта__ |  |