ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту

системы контроля и управления доступом, шлагбаумов ООО «Медсервис»

1. Нормативные требования

Организация технического обслуживания и ремонта должна соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- требованиям пожарной безопасности при оказании услуг;

- рекомендациям заводов-изготовителей оборудования;

- иным нормативным документам, включая локальные акты Заказчика, регламентирующим качество услуг, являющихся предметом договора.

2. Основные требования

2.1. Исполнитель обязуется не разглашать признанную Заказчиком «конфиденциальной» информацию, за исключением случаев, когда представление такой информации обусловлено условиями заключенного договора или действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2.2. Контроль технического состояния установок должен осуществляться еженедельно, с отметкой в журнале ТО и Р.

2.3. Исполнитель обязан завести журнал учета неисправностей на посту охраны
ООО «Медсервис». Принимать и выполнять заявки, зафиксированные в журнале учета неисправностей, в течение суток с момента получения письменной заявки от Заказчика на электронный адрес Исполнителя: ___________________. Указать в журнале дату устранения причины неисправности и дату замены оборудования или его комплектующих частей (в случае необходимости). При невозможности устранения неисправности Исполнитель обязан в течение 2-х (двух) дней с момента получения заявки предоставлять Заказчику акт о неисправности оборудования.

3. Функциональные требования

3.1. На техническое обслуживание передается исправное оборудование Заказчика.

3.2. В рамках оказания услуг Исполнитель выполняет регламентные работы и неплановое техническое обслуживание (включая текущий ремонт оборудования).

3.3. Регламентными работами являются мероприятия:

-	визуальный осмотр Оборудования на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.п.;

-	проверка работоспособности составных частей системы (автоматики шлагбаума, центральных панелей дверных доводчиков, коммутаторов, блоков питания, электромагнитных замков, электромонтажных линий связи и т.п.);

-	при необходимости настройка автоматики шлагбаума, программирование и перепрограммирование пультов управления шлагбаумами);

-	проверка состояния электропроводки, токовой системы защиты, устройств управления и блока подключения к электросети, осуществление контроля рабочих напряжений, при необходимости устранение неполадок;

-	чистка стрелы и тумбы шлагбаума, а также фотоэлементов безопасности от природных загрязнений;

-	смазка механических деталей;

-	проверка состояния монтажа шлагбаума, крепления и внешнего вида аппаратуры, при необходимости подтяжка крепежа;

-	балансировка стрелы шлагбаума и регулировка натяжения балансировочных пружин;

-	проверка плавности хода стрелы шлагбаума, при необходимости регулировка (настройка) скорости движения;

-	настройка, ремонт, установка оптимальных режимов работы центральной панели, электромагнитных замков;

-	программирование или перепрограммирование электронных ключей;

-	визуальный осмотр, проверка работоспособности и проведение необходимых профилактических мероприятий в отношении иного оборудования, перечисленного в настоящем техническом задании.

3.4. Неплановое техническое обслуживание должно проводиться в случаях выявления Заказчиком неисправностей в работе оборудования (сигнальная лампа не работает, либо работает неправильно, шлагбаум не реагирует на пульт дистанционного управления, замечены проблемы в подаче питания или иное), а также все, что касается электроники и электропроводки системы. Неплановое техническое обслуживание включает выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии Оборудования, перебоев в работе оборудования, осуществление при необходимости мелкого текущего ремонта путем замены вышедших из рабочего состояния компонентов (сигнальной лампы, пульта дистанционного управления, блоков питания, кнопок, считывателей т.п.) на исправные.

3.5. При выявлении по результатам регламентных работ или непланового технического обслуживания необходимости в проведении капитального ремонта оборудования, Исполнитель обязан провести полную диагностику поломки и представить Заказчику калькуляцию, расчет стоимости или смету, отражающие характер неисправности, стоимость запасных частей, материалов и ремонтных работ.

3.6. Регламентные работы и неплановое техническое обслуживание Оборудования не включают:

- капитальный ремонт оборудования,

- текущий ремонт оборудования,

- стоимость запасных частей, материалов.

В случае возникновения потребности в проведении указанных работ, при условии наличия положительного решения Заказчика после рассмотрения составленных в ходе диагностики калькуляций (расчетов, смет), Исполнитель производит ремонтные работы на основании оформленных и подписанных уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя дополнительных соглашений.

4. Сроки и периоды оказания услуг

4.1. Период оказания услуг: с 01 января по 31 декабря 2022 года включительно.

4.2. Регламентные работы, указанные в пункте 3.3 настоящего технического задания, должны проводиться не реже 1 раза в месяц на всех объектах и подразделениях
ООО «Медсервис» (с указанием в журнале даты проведения и наименование подразделения), за исключением работ, плановое выполнение которых в соответствии с эксплуатационной документацией, инструкциями завода-изготовителя и типовыми технологическими процессами предусмотрено реже установленного срока. График проведения регламентных работ должен быть согласован с уполномоченными представителями Заказчика.

4.3. Экстренное восстановление работоспособности и устранение неисправностей шлагбаумов, СКУД в стационарах, операционных блоках, реанимации, запасных выходов, поста охраны должно осуществляться в течение 4х часов, включая выходные и праздничные дни, с момента получения сообщения от Заказчика, кроме ночного времени с 20.00 до 7.00 часов.

4.4. Исполнитель (специалисты, обслуживающие оборудование; непосредственный руководитель) обязан обеспечить круглосуточный прием по телефону сообщений от Заказчика о неисправностях оборудования, включая выходные и нерабочие праздничные дни, кроме ночного времени с 20.00 до 7.00 часов.

4.5. Массовое программирование электронных ключей проводится в согласованное с Заказчиком время, но не более 5 часов в день, не чаще трёх раз в неделю.

5. Место оказания услуг

Объекты ООО «Медсервис», расположенные по адресу: Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35.

6. ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» ____________ С.В. Мовергоз М.П. | ____________________________ _________________________ М.П. |