ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия.

Лот №1: Поставка материалов Karl Storz

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040142-05 Одноразовый пакет экстракционный, диаметр отверстия 10 см, объём 800 мл. Для использования с троакарами размером 10 мм и более. Стерильно, 5 шт./уп. | уп | 5 | Пакет за ранее упакован в приспособление для ввода в брюшную полость через 10 мм троакар. Простое введение пакета с помощью толкателя. После введения пакета происходит самостоятельное открытие. Пакет изготовлен из прочного и прозрачного материала. Троакар можно использовать для других инструментов. Пакет открывается быстро. Снижается риск контаминации. |
| 2 | 011160-10 Электрод биполярный, режущая петля, одноразовая. 2 направляющих стержня, 24/26 Шр, цветовой код: желтый. Для использования с KARL STORZ рабочими элементами 26040 DB/EB (ГИН) и 27040 DB/EB (УРО), а также с оптиками 12° 26105 FA/27005 FA и 30° 26105 BA/27005 BA. Стерильно, 10 шт/уп. | уп | 2 | Биполярный электрод mtp с двумя направляющими стержнями представляет собой одноразовое изделие, подходящее к резектоскопическим системам KARL STORZ для урологии и гинекологии. Этот стерильный электрод совместим с рабочими элементами 26040 DB/EB (гинекология) и 27040 DB/EB (урология) компании KARL STORZ. Простая идентификация изделия благодаря желтой цветовой маркировке для размера 24/26 Шр. Универсальное применение с оптиками 12° и 30°. Нейтральные электроды закругленного атравматичного дизайна. Разработано и рекомендовано для использования с KARL STORZ резектоскопами. |
| 3 | 011110-10 Электроды для электрохирургического оборудования, одноразовые - юниполярная режущая петля, угловая, одноштырьковая, 24/26 Шр. Цветовой код: желтый. Для использования с рабочими элементами KARL STORZ 26050 D/E и 27050 C/D/E. Стерильно, 10 шт/уп. | уп | 2 | Юниполярные электроды mtp с одним направляющим стержнем являются одноразовыми изделиями, подходящими для резектоскопических систем компании KARL STORZ для урологии и гинекологии. Стерильные электроды с желтым цветовым кодом совместимы с рабочими элементами компании KARL STORZ 26050 D/E (гинекология) и 27050 С/D/E (урология). Простая идентификация изделия благодаря желтой цветовой маркировке для размера 24/26 Шр. Разработано и рекомендовано для использования с KARL STORZ резектоскопами. |
| 4 | 27040GP130 Петля, биполярная, 24 Шр., для использования с оптикой HOPKINS® 27005FA/BA, цветовой код желтый. Диаметр проволоки активного электрода 0,3 мм. Возвратный электрод выполнен из проволоки диаметром 0,6 мм, расположен над активным электродом, имеет U-образную форму и антибликовое покрытие. Поставляется только упаковками по 6 штук, цена указана за одну штуку. | шт | 6 | Биполярные электроды. Возможность использования с оптикой 12 и 30°. Новая форма нейтрального электрода: видимый и в то же время невидимый. Очень точный надрез. Подходящий электрод для каждого показания. Цветовая маркировка специальных петель для мочевого пузыря. Более долгий срок службы петель. Постоянное расстояние между активным и нейтральным электродами обеспечивает стабильный режущий эффект. Сведенный к минимуму электрический ток способствует повышенному комфорту пациента. Специальный электрод-шарик для эффективной вапоризации простаты. Специальная конструкция активного электрода позволяет проводить обширную и быструю вапоризацию. Отличный гемостаз. Экономичная и оптимальная по затратам времени альтернатива лечению зеленым лазером. Режим резекции гарантирует идеальный и легкий надрез. Производительность: скорость резекции - быстрее, чем когда-либо! Высокая безопасность для пациентов: посредством + для физиологического раствора и + для биполярного режима! Автоматическая регулировка тока для дополнительной безопасности. Делает биполярную систему KARL STORZ еще более эффективной. Простой и компактный монтаж благодаря магнитной пластине на приборе. Для использования с тубусами резектоскопа 24/26 Шр. Электроды-петли поставляются с толщиной проволоки 0.35 мм. Дополнение 30 на петлях указывает на толщину проволоки 0.30 мм. Специальные петли для мочевого пузыря, цветовой код: желтый/оранжевый. |
| 5 | BR50070 Щетка, чистящая, длина 50 см, наружный диаметр 7 мм, (ООО "НПК "Юни-тек", Россия | шт | 30 | Ерш для чистки, круглый, жесткий, наружный диаметр 7 мм, для рабочего канала, длина 50 см. |
| 6 | 27001E Адаптер, вспомогательный инструмент для направляющих струн | шт | 10 | Адаптер, вспомогательный инструмент для проволочного проводника в уретерореноскопии для направляющих струн. |