ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул. Октябрьская, д.35

Лот №1 Поставка материалов для имплантации "BIOGORIZONS"

| № п/п | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абатмент стандартный угловой, PYRAA | Абатмент стандартный угловой, для внутреннего соединения, диаметр 3,5 мм, высота 13,0 мм, угол наклона 20 градусов, в комплекте с винтом, диаметр 2,5 мм, PYRAA | шт. | 4 |
| 2 | Абатмент стандартный угловой , PGRAA | Абатмент стандартный угловой, для внутреннего соединения, диаметр 4,5 мм, высота 13,0 мм, угол наклона 20 градусов, в комплекте с винтом, диаметр 2,5 мм, PGRAA | шт. | 4 |
| 3 | Абатмент эстетический угловой, PYAEA | Абатмент эстетический угловой, для внутреннего соединения, высота шейки 1,5 мм, диаметр 3,5 мм, высота 11,0 мм, угол наклона 15°, в комплекте с винтом, диаметр 2,5 мм высота 7,0 мм, PYAEA | шт. | 8 |
| 4 | Абатмент эстетический угловой, PGAEA | Абатмент эстетический угловой, для внутреннего соединения, высота шейки 1,5 мм, диаметр 4,5 мм, высота 11,0 мм, угол наклона 15°, в комплекте с винтом, диаметр 2,5 мм высота 7,0 мм, PGAEA | шт. | 6 |
| 5 | Абатмент пластиковый литой индивидуальный с шестигранником, PYPCAH | Абатмент пластиковый литой индивидуальный с шестигранником, диаметр 3,5 мм, высота 12,0 мм, высота шейки 1,0 мм, в комплекте с винтом, диаметр 2,5 мм, PYPCAH | шт. | 6 |
| 6 | Абатмент пластиковый литой индивидуальный с шестигранником, PGPCAH | Абатмент пластиковый литой индивидуальный с шестигранником, диаметр 4,5 мм, высота 12,0 мм, высота шейки 1,0 мм, в комплекте с винтом, диаметр 2,5 мм, PGPCAH | шт. | 6 |